[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-09-02
DE-dzp.272-379/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (15) - ZMIANY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ” Rozbudowa z przebudową i remont kapitalny budynku domu studenckiego DS7 „Zaścianek” przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - DE-dzp.272-379/24” – znak sprawy DE-dzp.272-379/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Proszę o potwierdzenie, że wykonanie szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy nie wchodzą w zakres zamówienia. W przedmiarze na Roboty budowlane w zakresie osób z niepełnosprawnością zaznaczono, iż ten zakres robót został wykonany jednak projekt zawiera dokumentację dotyczącą wykonania szybu windowego a na rys. A3R nie zaznaczono tego elementu jako wykonanego.
Odp.: Zamawiający potwierdza iż wykonanie szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy wchodzą w zakres niniejszego zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zapis techniczny kosztorysanta w przedmiarach należy pominąć.
1/2
System PRZETARG

1
[image: image1.jpg]
System ProPublico © Datacomp


