[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-09-03
DE-dzp.272-379/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (16) - ZMIANY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ” Rozbudowa z przebudową i remont kapitalny budynku domu studenckiego DS7 „Zaścianek” przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - DE-dzp.272-379/24” – znak sprawy DE-dzp.272-379/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Jeżeli chodzi o płytę trudnozapalną, która jest uwzględniona na przykład w rysunku M20 – Biurko – B1 to jaki rodzaj płyty trudnopalnej mamy wycenić? Chodzi też o wzór, czy Inwestor ma jakąś wybraną czy mamy coś zaproponować? 
Odp.: Zgodnie z zapisami rys M20 płyta wiórowa trójwarstwowa gr 32mm pokryta laminatem hpl 0.7 kolor szary np.: slategray 0171 PE Sqex.

2. Proszę o informację które ilości są poprawne, mamy rozbieżności między rysunkami, a tabelą w zestawieniu mebli. 

Odp.: Należy przyjąć ilości zgodnie z projektem i przyjąć ilości z tabeli Zestawienie mebli w pliku DS7-Opis Meble.
3. Proszę o informację, które wymiary są poprawne – jest rozbieżność między wymiarami stolika ST1 oraz ST3. Na rzucie mamy wymiar 70x70 oraz 70x100, a w tabeli mamy 80x80 oraz 80x100. 
Odp.: Wymiary stolika ST1 oraz ST3 należy przyjąć zgodnie z informacjami wskazanymi w tabeli. Prawidłowe wymiary stolików to
ST1 80x80, ST3 80x100.

4. Czy jeżeli chodzi o regał z koszem na pościel, to czy musi on być wykonany z materiałów wg specyfikacji podanej na rysunku M16 – tj. rama z drewna sosnowego + sklejka liściasta + oklejenie podestu wykładziną PCV? Czy zamiast możemy zaproponować wykonanie regału z płyty wiórowej? Do tego byłabym wdzięczna za przesłanie dokładnych rzutów konstrukcyjnych.
Odp.: Zamawiający potwierdza, że regał z koszem na pościel musi być wykonany z materiałów wg specyfikacji podanej na rysunku M16, Zamawiający nie dopuszcza wykonania regału z płyty wiórowej.

Zamawiający nie dysponuje rzutami konstrukcyjnymi regału z metalowym koszem.

Rys. M16 jest wystarczający do sporządzenia wyceny.
1/2
System PRZETARG

1
[image: image1.jpg]
System ProPublico © Datacomp


