
Kraków dnia: 2024-09-09
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Specjalizowane przyrządy pomiarowe do badań diagnostycznych urządzeń elektroenergetycznych - 5 rodzajów dla WEAIiIB - DE-dzp.272-393/24” – znak sprawy DE-dzp.272-393/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:
W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia na zakup kamery termowizyjnej (część 5) proszę 
o informację czy Zamawiający dopuści kamerę termowizyjną o zakresie pomiaru temperatury od -20°C do 650° C?
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów kamery termowizyjnej, ponieważ zawężenie zakresu do -20° C, nie spełni oczekiwań Zamawiającego zakładanych przy pomiarach.


1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


