
Kraków dnia: 2024-09-11
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Specjalizowane przyrządy pomiarowe do badań diagnostycznych urządzeń elektroenergetycznych - 5 rodzajów dla WEAIiIB - DE-dzp.272-393/24” – znak sprawy DE-dzp.272-393/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracamy się z następującymi pytaniami dla zadania częściowego 5:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamery termowizyjnej z ciągłym zoom cyfrowym 
w zakresie 1x do 12x?

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamery termowizyjnej, bez wewnętrznej pamięci na zdjęcia, która obsługuje karty pamięci 128GB pozwalając zapisać około 120tysięcy zdjęć lub około 500 godzin wideo?

Odpowiedź Zamawiającego:
ad 1) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów kamery termowizyjnej, ponieważ zawężenie zakresu powiększenia zoom do 12x nie spełni oczekiwań Zamawiającego związanych 
z wykorzystaniem urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, które pierwotnie założono.
ad 2) Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kamery termowizyjnej bez wewnętrznej pamięci, ponieważ wbudowana część pamięci do rejestracji ma konkretny cel i jej brak nie spełni oczekiwań zamawiającego.


1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


