Bydgoszcz dnia: 2024-09-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7143/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów opatrunkowych wraz z dzierżawą 14 sztuk urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 116/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. Pozycji 1-6 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych do podciśnieniowej terapii ran posiadające w swoim składzie samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem wykonanym z miękkiego poliwinylu - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pozycja 10-11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowe zbiorniki na wydzielinę połączone z dwuświatłowym drenem wykonanym z miękkiego piliwinylu o długości 180cm - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Pozycji 7, 8, 13-17 Czy Zamawiający przy wyliczaniu wartości pakietu oczekuje podania ceny jednostkowej netto za opakowanie handlowe odpowiednio: Pozycja 7 - op a'10 szt Pozycja 8 - op a'10 szt Pozycja 13 - op a'10 szt Pozycja 14 - op a'5 szt Pozycja 15 - op a'5 szt Pozycja 16 - op a'5 szt Pozycja 17 - op a'10 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 13.09.2024 r.