Poznań dnia: 2024-09-17

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa rękawic chirurgicznych oraz rękawic niejałowych wraz z dyspenserami do rękawic. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/75/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. zadanie 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni gładkiej z tekstura na czubkach palców?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 2

Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści teksturę na końcach palców? Pozostałe parametry zgodne ze SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 3 – dot. zadanie nr 1-3, 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia. Na etapie składania ofert nie dopuszcza – zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dot. zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia. Na etapie składania ofert nie dopuszcza – zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 – dot. zadanie nr 1-5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku z równoczesnym podaniem wartości netto i brutto do 2 miejsc po przecinku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6 – dot. zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, których poziom protein wynosi ≤30µg/g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 – dot. zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/-0,01?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 8 – dot. zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 9 – dot. zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz, bez polimeryzacji od strony roboczej, o grubości na palcu 0,08mm ±0,01mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 – dot. zadanie nr 4

Czy Zamawiający oczekuje rękawic w opakowaniach umożliwiających wyjmowanie rękawic pojedynczo od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 11 – dot. zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 250 szt. (rozmiary S-L) oraz po 240 szt. dla rozmiaru XL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia (ilość sztuk w opakowaniu). Na etapie składania ofert nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’250 szt. dla rozm. S-L i a’240 szt. dla rozm. XL z  przeliczeniem wymaganych ilości do 420 opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia (ilość sztuk w opakowaniu). Na etapie składania ofert nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podajników nie będących wyrobem medycznym, ze stawka VAT 23%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak,  dopuszcza

Pytanie nr 14

Zadanie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

Czy Zmawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto i brutto do 4 miejsc po przecinku. Wartość brutto do 2 miejsc po przecinku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15

Zadanie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

Czy Zmawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe z przeliczeniem ilości. Opisane produkty są oferowane w opakowaniach handlowych po 100szt. lub 200szt?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia. Na etapie składania ofert nie dopuszcza – zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 1

Czy Zmawiający dopuszcza rękawice z teksturą na końcach palców?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 2

Czy Zmawiający dopuszcza rękawice wewnętrznie chlorowane, zawartość protein 26µg/g, teksturowane na końcach palców?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18

Zadanie nr 3

Czy Zmawiający dopuszcza rękawice z teksturą na końcach palców o grubości na palcu 0,12mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 19

Zadanie nr 3

Czy Zmawiający oczekuje rękawic wolnych od akceleratorów chemicznych z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 20

Zadanie nr 3

Czy Zmawiający dopuszcza rękawice wolne od wyselekcjonowanych akceleratorów chemicznych, długości min.280mm, grubości na palcu 0,17mm z teksturą na końcach palców?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21

Zadanie nr 4

Czy Zmawiający dopuszcza rękawice mikroteksturowane z teksturą na końcach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22

Zadanie nr 4

Czy Zmawiający dopuszcza rękawice bez polimeryzacji od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23 – dot. Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby otwór dozujący dyspensera rękawic diagnostycznych posiadał dodatkową folię chroniącą zawartość przed kontaminacją?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 24 – dot. Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje rękawic o poziomie AQL wynoszącym 1.0 zapewniającym wyższy poziom ochrony personelu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25 – dot. Pakiet 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby otwór dozujący dyspensera rękawic diagnostycznych posiadał dodatkową folię chroniącą zawartość przed kontaminacją?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 26 – dot. Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, odpornych na przenikanie substancji chemicznych, nitrylowych, bezpudrowych. Do stosowania jako produkt ochrony osobistej w warunkach pracy z wyrobami medycznymi – zestawy narzędziowe zanieczyszczone resztkami organicznymi. Kształt uniwersalny, mankiet przedłużany min. 300 mm, rolowany. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC.  Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców ułatwiającą pewny chwyt. Grubość - palec: 0,15 ± 0,02 mm AQL=1,0 Dostępność rozmiarów: S-XL. Pakowane po max 100 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 27- dot. Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic, które zawierają tylko karbaminiany, pakowane po 100 szt., dla rozmiaru XL 90 szt. Z odpowiednim przeliczeniem. Reszta wymogów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 28 – dot. Pakiet 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach na dłoni 0,05 mm, na mankiecie 0,04 mm, pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem. Reszta wymogów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29 – dot. Pakiet 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w zapisie “EN ISO 371-1:2016 typ B (KPT)”, chodziło Zamawiającemu o normę EN ISO 374-1:2016?  Dodatkowo prosimy Zamawiającego o dopuszczenie normy EN ISO 21420:2020 w zamian za normę EN 420:2003+A1:2009, która jest jej przekształconą, nowszą wersją.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Zamawiający

/-/ p. o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Violetta Magiera