Bydgoszcz dnia: 2024-09-19

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7303/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa myjni dezynfektora przelotowego - 2 kpl. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 117/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby oraz usługi są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i normami. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi. Dotyczy Umowy: - § 2 ust. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie prac związanych z przygotowaniem miejsca montażu oraz samym montażem w godzinach dłuższych niż do 14.00? Tak duże zawężenie godzin pracy Dostawcy w sposób znaczący wydłuży proces realizacji umowy co wiąże się w dodatkowymi niedogodnościami dla Zamawiającego oraz wyższym kosztem dla Dostawcy, co przełoży się na wysokość składanych ofert. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie prac po godzinie 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. - § 5 ust. 4 Prosimy o usunięcie faxu z zapisów i pozostawienie adresu e-mail. Fax jest urządzeniem przestarzałym, z użytkowania którego rezygnuje się na całym świecie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego Podanie numeru faksu nie jest obligatoryjne. Zamawiający pozostawia zapis w projekcie umowy. 3. § 8 ust. 1 podpunkt 2 oraz 3 Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,5% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego. Ponadto wnosimy o naliczanie kar od wartości danego urządzenia, którego sprawa dotyczy. Naliczanie kar od całości umowy jest niewspółmierne do ewentualnie poniesionej szkody. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 4. § 8 ust. 3 Prosimy o dodanie analogicznego zapisy dotyczącego Zamawiającego. W obecnym brzmieniu umowa obciąża jedynie Wykonawcę, natomiast Zmawiający może nie wywiązać się z niej bez poniesienia konsekwencji. Jest to niezgodne z zasadami równego traktowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego §9 określa szczegółowe sytuacje, w których Zamawiający może odstąpić od umowy. Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Dotyczy Parametry Techniczne: 5. Punkt 79. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji technicznej SWZ bez zmian 6. Punkt 83. – Prosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób: „Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję czas przerwy w eksploatacji” Zwracamy uwagę, że wskazany obecnie czas jest niespotykanie wysoki i niewspółmierny do ewentualnie poniesionych szkód. Brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji technicznej SWZ bez zmian

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 19.09.2024 r.