Bydgoszcz dnia: 2024-09-25

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7461/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Remont dachów budynków nr 4, 5, 11, 16. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 121/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W związku z ogłoszonym przetargiem na remont dachu z wykorzystaniem płynnej membrany Hyperdesmo zwracam się z prośbą o następujące wyjaśnienia : - zakładając ,że prace mogą się rozpocząć w połowie października 2024 czy zdają sobie Państwo sprawę ,ze warunki pogodowe mogą uniemożliwić wykonanie zadania ? Ze względu na warunki pogodowe , które są wymagane przy aplikacji Hyperdesmo - brak odporności na opady deszczu w czasie utwardzania membrany . Wczesny opad deszczu może spowodować spłynięcie membrany lub kłopoty z utwardzaniem się co będzie miało wpływ na trwałość i użytkowanie w przyszłości . - czy w związku z późnym okresem wykonywania dopuszczacie Państwo zastosowanie płynnej membrany polimocznikowej , która jest odporna na wczesny deszcz - już 2 h po aplikacji może padać deszcz oraz jest nieczuła na okresowe spadki poniżej 0 - utwardzanie będzie prawidłowo zachodziło . Ponadto ze względu na parametry techniczne - nie jest wymagana włóknina wzmacniająca na całej połaci dachu tylko na łączeniach papy - bez włókniny ma 8,6MPa wytrzymałości na rozciąganiu przy zerwaniu a więc znacznie powyżej Państwa parametrów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania remontu dachów.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 25.09.2024 r.