załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania „Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby udzielanych świadczeń z zakresu rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej”-system modułowy  wraz z wyposażeniem Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 3

Podstawowe dane dotyczące obiektu:

Powierzchnia terenu: Zgodnie z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Powierzchnia całkowita: Około 1500-2000 m² (szacunkowa).

Liczba kondygnacji: 1 z możliwością nadbudowy/rozbudowy.

Zaopatrzenie w wodę: Z ujęcia własnego (studnie głębinowe) i/lub wodociągu miejskiego.

Ścieki: Kanalizacja miejska.

Gaz: Do celów bytowych z sieci.

Energia elektryczna: Z sieci miejskiej.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa etapy: I – przedmiot umowy (wynagrodzenie będzie stanowiło 85% wartości oferty) oraz II - nadzór autorski (wynagrodzenie będzie stanowiło 15% wartości oferty).

Zakres prac:

- Plan zagospodarowania: Sprawdzenie warunków zabudowy w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

- Warunki techniczne:

Przygotowanie wniosków o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia nowoprojektowanego budynku w media.

- Badania geotechniczne:

Wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych.

- Inwentaryzacja zieleni: Przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni na terenie inwestycji wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę.

- Uzgodnienia z konserwatorem: Uzgodnienie warunków przyszłej zabudowy z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w tym:

- Wykonanie koncepcji 3D

- Projekt architektoniczno-budowlany wielobranżowy oraz zagospodarowania terenu wymagany do pozwolenia na budowę ;

- Projekt techniczny oraz wykonawczy;

- Uzyskanie odpowiednich pozwoleń;

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

- Przedmiary;

- Kosztorysy.

- Terminy:

- Koncepcja  -  do 4 tygodni  - Zamawiający ma 7 dni na akceptację koncepcji

- Dokumentacja zgodnie z ofertą Wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą:

,,Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby udzielanych świadczeń z zakresu rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej” system modułowy nowego skrzydła  wraz z wyposażeniem.

Zakres rozbudowy będzie obejmował budowę parterowego budynku w systemie budownictwa modułowego z możliwością nadbudowy kolejnych pięter w razie takiej potrzeby w przyszłości.

Planuje się, że budynek będzie posiadał 30 łóżek w 13 salach łóżkowych. W nowym skrzydle będą zorganizowane dwa oddziały rehabilitacyjne:

- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - rozszerzenie istniejącej bazy 38 łóżek o kolejne 20 miejsc jako pododdział wczesnego leczenia udarów,

- Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - rozszerzenie istniejącej bazy o 10 łóżek jako pododdział dedykowany KOS-wi.

W nowo wybudowanym skrzydle zaprojektowanych zostanie m. in.:

- 13 sal łóżkowych dwuosobowych z węzłami sanitarnymi,

- 4 sale łóżkowe jednoosobowe z węzłami sanitarnymi,

- sala pobytu dziennego, sala gimnastyczna /sala kinezyterapii, sala terapii zajęciowej,

- sala do fizykoterapii z boksami do elektroterapii, laseroterapii, fali uderzeniowej, magnetoterapii,

- dwa pomieszczenia socjalne dla personelu (m.in. lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów),

-gabinet zabiegowy, punkt pielęgniarski z pomieszczeniem wydawania leków doustnych,

- gabinet Pielęgniarki Oddziałowej, dyżurka lekarska, gabinet psychologa,

- pomieszczenie higieniczno–sanitarne z natryskiem, brudownik, szatnia brudna i szatnia czysta,

- pomieszczenia na bieliznę „brudną i czystą."

- pomieszczenie promorte,

- oraz inne pomieszczenia zgodne z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy zakres budowy i wyposażenia:

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

- Sala gimnastyczna / sala kinezyterapii

liczba

| Laska rehabilitacyjna | 10 |
| --- | --- |
| Kula rehabilitacyjna | 10 |
| Cykloergometr | 3 |
| Balkonik rehabilitacyjny | 10 |
| Stół do pionizacji/kozetka | 5 |
| Materac gimnastyczny | 5 |
| Wózek rehabilitacyjny | 10 |
| Piłki i inne | 40 |
| Schody do nauki chodzenia | 1 |
| Drabinki | 5 |
| Defibrylator | 1 |
| Ekg | 1 |

| - Sala terapii zajęciowej | liczba |
| --- | --- |
| Komputer | 1 |
| Stół do pionizacji/kozetka | 5 |
| Biurko medyczne | 2 |

- 10 sal łóżkowych z toaletami w tym izolatka

|  | liczba |  |
| --- | --- | --- |
| Łóżka |  | 20 |
| Materace |  | 20 |
| Szafki przyłóżkowe |  | 20 |
| Stojaki na kroplówkę |  | 15 |
| Krzesła |  | 35 |
| Stoliki |  | 15 |
| Pionizatory |  | 2 |
| Szafy dla pacjenta |  | 15 |

- Sala do fizykoterapii z boksami do elektroterapii, laseroterapii, fali uderzeniowej, magnetoterapii,

- Dwa pomieszczenia socjalne dla personelu (m.in. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci)

- Gabinet zabiegowy

- Punkt Pielęgniarski z pomieszczeniem wydawania leków doustnych

- Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej

- Gabinet/Dyżurka lekarska

- Gabinet ordynatora

- Gabinet psychologa

- Pomieszczenie higieniczno–sanitarne z natryskiem

- Brudownik

- Szatnia brudna i szatnia czysta

- Pomieszczenie na bieliznę brudną i czystą

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

| - Dwie sale gimnastyczne /kinezyterapii | liczba |
| --- | --- |
| Laska rehabilitacyjna | 5 |
| Kula rehabilitacyjna | 5 |
| Cykloergometr | 6 |
| Bieżnia | 1 |
| Balkonik rehabilitacyjny | 5 |
| Stół do pionizacji/kozetka | 5 |
| Materac gimnastyczny | 5 |
| Wózek rehabilitacyjny | 5 |
| Piłki i inne | 40 |
| Schody do nauki chodzenia | 1 |
| Drabinki | 5 |
| Defibrylator | 2 |
| Ekg | 1 |
| Urz. Do pomiaru po2 i pco2 | 1 |
| Kardiomonitor | 1 |

| - Sala terapii zajęciowej | liczba |
| --- | --- |
| Fantom | 1 |
| Stół do pionizacji/kozetka | 5 |
| Biurko medyczne | 2 |
| Komputer | 1 |

- Sala fizykoterapii z boksami do elektroterapii, laseroterapii, fali uderzeniowej, magnetoterapii,

| - 13 sal łóżkowych z toaletami w tym izolatka liczba. Łóżka; 10. Materace; 10. Szafki przyłóżkowe; 10. Stojaki na kroplówkę; 15. Krzesła; 35. Stoliki; 15. Pionizatory; 2. Szafy dla pacjenta; 15. |  |
| --- | --- |

| - Pracownia EKG i ECHO |  |
| --- | --- |
| liczba Ekg | 1 |
| Holter rr | 3 |
| Holter ekg | 5 |
| Kardiomonitor | 1 |
| USG z dopplerem | 1 |
| Cykloergometr | 1 |
| Komputer | 1 |

- Dwa pomieszczenia socjalne dla personelu (m.in. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci)

- Gabinet zabiegowy

- Punkt Pielęgniarski z pomieszczeniem wydawania leków doustnych

- Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej

- Gabinet/Dyżurka lekarska

- Gabinet ordynatora

- Gabinet psychologa

- Pomieszczenie higieniczno – sanitarne z natryskiem

- Brudownik

- Szatnia brudna i szatnia czysta

- Pomieszczenie na bieliznę brudną i czystą

Dodatkowe pomieszczenia

- Rejestracja

- Pomieszczenie na odpady medyczne

- Pro Morte