# Zakres przeglądu, naprawy oraz niezbędnych do ich wykonania narzędzi – DOT. ZADANIA 3

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego

- Wykona:

- 4 przeglądy techniczne w roku

- czyszczenie wymienników - skraplaczy agregatów 2/rok lub w zależności od potrzeb

- czyszczenie / wymiana filtrów hydraulicznych 2/rok lub w zależności od potrzeb

- kontrolę szczelności obiegów chłodniczych 1/rok

- kontrolę parametrów glikolu, uzupełnianie (nie obejmuje wymiany)

- wszystkie naprawy (wymiana bezpieczników, uszczelek, odpowietrzników, łożysk, itp.) po akceptacji

przedstawionego wcześniej kosztorysu

- podejmie się diagnostyki zgłoszonej awarii na miejscu do 24 godz. od zgłoszenia

- Wykonawca przedstawi koszt naprawy wymagającej wymiany części i ustali go indywidualnie w przypadku

wystąpienia nagłej awarii lub potrzeby wymiany wyeksploatowanych podzespołów.

- Naprawy nie będą obejmowały wymiany agregatu na nowy ani kosztów związanych z tą usługą.

- Wykonawca przedstawi niezwłocznie po zawarciu umowy plan przeglądów okresowych

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku

wybrakowania i zmniejszenia raty miesięcznej bądź wcześniejszego zakończenia umowy w przypadku

wybrakowania wszystkich sprzętów objętych umową