# Zakres przeglądu, naprawy oraz niezbędnych do ich wykonania narzędzi – DOT. ZADAŃ 1 I 2

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego, naprawy

- Wykonawca w ramach umowy wykona:

Przeglądy techniczne,

- sprawdzanie stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów

- zaplanowane konserwacje w regularnych odstępach czasu w oparciu o zalecenia producenta –

wymagania producenta, 2/rok

Dojazdy, diagnozy, usługi napraw i kalibracje urządzenia

Diagnostykę, monitoring i naprawa zdalna poprzez łącze Internet

Nielimitowaną wymianę wszystkich uszkodzonych części zamiennych łącznie z lampą RTG,

detektorem cyfrowym i cewkami diagnostycznymi

Zalecane przez producenta modyfikacje oprogramowania i konstrukcji, poprawiające wydajność pracy 
i bezpieczeństwo

Zapewni:

- priorytet w obsłudze zgłoszeń

- proaktywny monitoring systemu wraz z automatycznymi alertami informującymi o zagrożeniach

systemu MR i lampy RTG (sms, mail)

Godziny pracy serwisu 8.00 – 18.00, pon.-pt. z wyłączeniem dni świątecznych

Czas reakcji zdalnej: do 2 godz. w dni robocze

Czas przystąpienia do naprawy do 48 godzin od zgłoszenia, w dni robocze

Czas skutecznej naprawy bez części zamiennych: do 3 dni roboczych

Czas skutecznej naprawy przy konieczności wymiany części zamiennych: do 5 dni roboczych

- Uzupełnianie helu ciekłego w magnesie rezonansu magnetycznego wraz z kosztem helu ciekłego-

częstotliwość i ilość uzupełnianego helu według zaleceń producenta. Dotyczy uzupełniania wynikającego z normalnej, prawidłowej eksploatacji aparatu. Nie dotyczy uzupełniania helu po awaryjnym wyrzucie helu spowodowanym działaniem użytkownika czy obsługi

- W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić 
	je podczas wykonania przeglądu, naprawy

- Wykonawca zapewni w razie konieczności wykonanie pomiaru pola magnetycznego przez certyfikowane

na terenie Polski laboratorium na własny koszt

- Wykonawca przedstawi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz przed zakończeniem każdego roku umowy

plan przeglądów okresowych na kolejny rok umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku

wybrakowania i zmniejszenia raty miesięcznej bądź wcześniejszego zakończenia umowy w przypadku

wybrakowania wszystkich sprzętów objętych umową