Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz.KA-2/ 540 /2024                                                        KRAKÓW dnia: 2024-10-07

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Konserwacja techniczna Domów Studenckich nr 1, nr 2, nr 3 , nr 4, hydroforni, oświetlenia terenu Osiedla Studenckiego wraz z boiskami sportowymi i grillami oraz parkingu zewnętrznego, zbiornika p.poż, bram i ogrodzenia Osiedla Studenckiego przy ul. Skarżyńskiego 3-9 oraz parkingu zewnętrznego zlokalizowanego przy ul. Skarżyńskiego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/084/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy w Załącznik nr 1 do SWZ pkt. X mamy rozumieć, że do każdego DS mają być oddelegowane dwie osoby zatrudnione na Umowę o Pracę, czyli w sumie 8 osób zatrudnionych na umowę o pracę plus 1 koordynator zatrudniony na Umowę o pracę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ pkt.7.2, poz 4 w tabeli, zatrudnionych ma być min 6 osób (3 grupy co najmniej 2 osobowe pracowników w danej kategorii wymaganych kwalifikacji) i dodatkowo jedna osoba jako Koordynator, wszyscy pracownicy mają być zatrudnieni na umowę o pracę (Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp). Do prac w danych Domach Studenckich ma być wyznaczonych minimum 2 pracowników z pośród zatrudnionych osób.

Pytanie nr 2 Czy koszt zakupu i utylizacji filtrów do central wentylacyjnych leży po stronie Zamawiającego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zgodnie z zał.nr 1.OPZ pkt 5. Podpkt a). na str.5 : „Koszt części zamiennych, wymienianych elementów eksploatacyjnych (np. wymiana złoża węgla aktywnego i montażu kasety) będzie doliczany każdorazowo do faktury po zaakceptowaniu przez Zamawiającego oferty cenowej.”

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dysponuje w którymś z DS pomieszczeniem, które może wynająć Wykonawcy w celu realizacji usługi (w tym prac wykonywanych przez techników/konserwatorów oddelegowanych do wykonania usługi oraz magazynu części zamiennych o którym mowa w Załącznik nr 1 do SWZ pkt. XII)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dysponuje pomieszczeniem pod wynajem wykonawcy w celu realizacji usługi.

Pytanie nr 4 Czy personel o którym mowa w SWZ pkt 7.2, poz. 4 w tabeli Zdolność techniczna lub zawodowa mamy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca winien wykazać w sumie 3 co najmniej 2-osobowe grupy pracowników o wymienionych tam umiejętnościach i kwalifikacjach? Czy jedna osoba może wykazać więcej niż jedną grupę kwalifikacji z pkt a) b) c) pkt 4 Tabeli? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zgodnie z SWZ pkt.7.2, poz 4 w tabeli, zatrudnionych ma być min 6 osób (3 grupy co najmniej 2 osobowe pracowników w danej kategorii wymaganych kwalifikacji) i dodatkowo jedna osoba jako Koordynator, wszyscy pracownicy mają być zatrudnieni na umowę o pracę (Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp). Jeden pracownik może posiadać więcej niż jedną kwalifikacje, nie zmienia to jednak wymogów dotyczących minimalnej ilości osób zatrudnionych do wykonywanego zamówienia .

Pytanie nr 5 Czy możliwe jest odbycie wizji lokalnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Możliwe jest odbycie wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców. Wizja lokalna nie jest obligatoryjna. Osoba do kontaktu ws. wizji lokalnej: Pani Katarzyna Banaś, tel. 12/648-14-86