## Zadanie 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 1 : Żywienie dojelitowe
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw PEG (przezskórnma endoskopowa gastrostomia) - części składowe: poliuretanowy stożkowaty łącznik umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia, przeźroczysty poliuretanowy zgłębnik o długości 40cm z pasmem znacznika widocznym w badaniu RTG z nadrukowanym rozmiarem CH 18,zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety, silikonowa płytka zewnetrzna, skalpel jedn. użyt., igła punkcyjna z trokarem, nić trakcyjna do przeciągnięcia zgłębnika | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zgłebnik nosowo-jelitowy Bengmark - podziałka umożliwia kontrolowanie długości wprowadzenia zgłębnika, dołączona prowadnica ułatwiająca zakładanie, cały zgłębnik kontrastuje w promieniach RTG, co umożliwia kontrolę jego położenia; specjalna spirala powoduje, że zgłębnik samoistnie przemieszcza się przez odźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego pacjenta, tworząć w jelicie pętlę mocującą; koniec dalszy zgłębnika posiada na owalnej końcówce dwa otwory boczne; koniec bliższy zgłębnika posiada łącznik typu ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit lub/i strzykawką ENFit; zgłębnik zapewnia pacjentowi konfort podczas żywienia poprzez dopasowanie się do kształtu przewodu pokarmowego; | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zgłębnik PUR z prowadnicą, przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki, łączący się z opakowaniem diety przez zestaw Flocare, wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, z prowadnicą ułatwiającą zakładanie, z linią kontrastującą w promieniach RTG.
3.1 | rozm. Ch 10/110 | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | rozm. Ch 12/110 | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | rozm. Ch 10/130 | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | D-3NTERAL Strzykawki do jednorazowego użytku ENFIT; Przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego (podaży leków, przepłukiwania zgłębnika, podaży diety przemysłowej metodą bolusa) Dostępna w dwóch pojemnościach 10ml i 60ml; Strzykawka o pojemności 60ml posiada zakończenie niecentryczne, co w przypadku strzykawek o dużej objętości umożliwia bardziej precyzyjne pobieranie oraz podaż płynów; Produkt z systemem złącza ENFit - niekompatybilny z innymi systemami; wyrób medyczny
4.1 | Strzykawka 10 ml | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | Strzykawka 60 ml | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Strzykawka 100 ml | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Transition Connector to Enlock/Funnel Tube; złącze transition jest przeznaczone do połączenia zestawu ENFit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej z końcówka ENfit z żeńskimi łącznikami typu Oral/ENLock wyrobów medycznych przeznaczonych do podaży dojelitowej lub z miękkimlejkiem zgłębnika dojelitowego; wyrób medyczny | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Data:

## Zadanie 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 2 - Akcesoria do spirometru abc MED.
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pneumotachograf dPP, jednorazowego użytku | szt | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Ustnik do pneumotachografu, jednorazowego użytku - plastikowy | szt | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Klips na nos, jednorazowego użytku | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Przewód do pneumotachografu | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Data

## Zadanie 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie 3: Porty naczumiowe plus akcesoria
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Igła Hubera, igła dostosowana do możliwości podawania kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych z oznaczeniem przepływu w ml/s na klipsie zatrzaskowym, dodatkowo w opakowaniu naklejka z oznaczeniem przepływu ułatwiająca identyfikację możliwości zastosowania igły. Igła z preźroczystą podstawą stabilizującą z miekką pianką, poprawiającą komfort pacjenta w trakcie użytkowania, igła z drenem z klipsem zatrzaskowym. Igła bezpieczna- posiadająca zabezpieczenie ostrza. Produkt sterylizowany EO, nie zawierający lateksu i DEHP. Produkt klasy IIa. Rozmiary 19G, 20G, 22G. | szt. | 75
| Port M.R.I. termoplastyczny z pojedynczą komorą i podstawową tacą. W zestawie introduktor, cewnik silikonowy otwarty 8 Fr długość cewnika 50 cm. Średnica komory 12,5 mm, wysokość 15,2 mm, waga 9,2 g, wypełnienie 0,6ml. Otwory do mocowania wypełnione silikonem. Możliwość nakłuć komory igłą 22G- 2000 razy, igłą 19 G- 1000 razy. Cewnik z zastawką zamykającą światło cewnika w pozycji neutralnej, otwierająca się na skutek dodatniego ciśnienia oraz umożliwiająca aspirację przy ciśnieniu ujemnym | szt. | 10
| Port poliuretanowy pośredni z podwójną komorą i podstawową tacą. W zestawie introduktor, cewnik silikonowy otwarty 10 Fr długość cewnika 50 cm. Średnica podstawy 27 mm x 45 mm, wysokość 14,5 -14,6 mm, waga 12,1 g, wypełnienie 0,8ml, penetracja igły w do komory 7 mm. Otwory do mocowania wypełnione silikonem. Możliwość nakłuć komory igłą 22G- 2000 razy, igłą 19 G- 1000 razy, długość cewnika 50 cm. W zestawie tunelizator, prowadnica | szt. | 20
| Port tytanowy , port implantowany . Szerokosc podstawy 28 mm wys 9,9 mm . Objętosc wewnętrzna 0,5 ml . Otwory na szwy wypełnione silikonem . Na komorze umieszcone wypustki ułatwiające wykonywanie nakłuc i lokalizację komory . Mozliwosc nakłuc komory igłą 19G – 208 razy . Szybkosc przepływu w iniekcji pod cisnieniem 19 G- 5 ml/s, 20 G- 5 ml/s oraz 22 G- 2ml/s Radiocieniująca obręcz umozliwia dokładną wizualizację mechanizmu blokującego w badaniu fluoroskopowym lub rentgenowskim . Cewnik poliuretanowy 6F Chronoflex | szt. | 50
| Port tytanowy , port implantowany . Szerokosc podstawy 30 mm wys 11,3 mm . Objętosc wewnętrzna 0,6 ml . Otwory na szwy wypełnione silikonem . Na komorze umieszcone wypustki ułatwiające wykonywanie nakłuc i lokalizację komory . Mozliwosc nakłuc komory igłą 19G – 208 razy . Szybkosc przepływu w iniekcji pod cisnieniem 19 G- 5 ml/s, 20 G- 5 ml/s oraz 22 G- 2ml/s Radiocieniująca obręcz umozliwia dokładną wizualizację mechanizmu blokującego w badaniu fluoroskopowym lub rentgenowskim . Cewnik poliuretanowy 8F Cewnik z zastawką zamykającą światło cewnika w pozycji neutralnej, otwierająca się na skutek dodatniego ciśnienia oraz umożliwiająca aspirację przy ciśnieniu ujemnym. | szt. | 30
| Port termoplastyczny , ze znacznikami tytanowymi i trzonem . Średnica podstawy 29 mm , wysokość 11,6 mm srednica przegrody 13 mm. Objętosc wewnętrzna 0,6 ml . Otwory na szwy wypełnione silikonem . Na komorze umieszcone wypustki ułatwiające wykonywanie nakłuc i lokalizację komory . Mozliwosc nakłuc komory igłą 19G – 208 razy . Szybkosc przepływu w iniekcji pod cisnieniem 19 G- 5 ml/s, 20 G- 5 ml/s oraz 22 G- 2ml/s ( 8808560) Cewnik z zastawką zamykającą światło cewnika w pozycji neutralnej, otwierająca się na skutek dodatniego ciśnienia oraz umożliwiająca aspirację przy ciśnieniu ujemnym. 8F | szt. | 60
| Port tytanowy , port implantowany . Szerokosc podstawy 32 mm wys 13,1 mm . Objętosc wewnętrzna 0,6 ml . Otwory na szwy wypełnione silikonem . Na komorze umieszcone wypustki ułatwiające wykonywanie nakłuc i lokalizację komory . Mozliwosc nakłuc komory igłą 19G – 208 razy . Szybkosc przepływu w iniekcji pod cisnieniem 19 G- 5 ml/s, 20 G- 5 ml/s oraz 22 G- 2ml/s Radiocieniująca obręcz umozliwia dokładną wizualizację mechanizmu blokującego w badaniu fluoroskopowym lub rentgenowskim . Cewnik poliuretanowy 8F | szt. | 20
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Data

## Zadanie 4
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 4: Zestawy do transplantacji chrząstki
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny zestaw do transplantacji chrząstki, kompletny, o danej średnicy w jednej tacy, umozliwiający wiercenie i pobieranie chrząstki dokładnie prostopadle, do stosowania artroskopowo lub na otwarto. Dostępny w 4 oznaczonych innym kolorem rozmiarach: 4 mm, 6 mm, 8 mm i 10 mm. Zestaw nie wymagający żadnych dodatkowych instrumentów. | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## Zadanie 5
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 5: Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Olej parafinowy w areozolu do oliwienia narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, nadający się do sterylizacji w temperaturach 134 i 121 st Celcjusza. Op. 300 ml. | szt | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## Zadanie 6
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 6: Zestaw PICO
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw PICCO składający się z: Cewnika PICCO 5Fr, 20 cm oraz z zestawu monitorujący PICCO - ciśnienie IBP oraz CVP, 150 cm, obudowa czujnika temperatury. | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw PICCO składający się z: Cewnika PICCO 4Fr, 16 cm oraz z zestawu monitorujący PICCO - ciśnienie IBP oraz CVP, 150 cm, obudowa czujnika temperatury | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem:
Data

## Zadanie 7
Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 7 Materiały do elektromedycyny 2 lata
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Papiery rejestracyjne do aparatów EKG
1.1 | Ascard 3, 104 mm x 40 m, nadruk siatki milimetrowej | szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Ascard A4, 112 mm x 25 m, nadruk siatki milimetrowej | szt. | 2200 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Ascard Green, 58 mm x 25 m, nadruk czerwona kratka, gilza 12 mm | szt. | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | String Opus I, 210 mm | szt. | 190 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Papier rejestracyjne do USG
2.1 | Videoprinter UPP 110 HD Sony, 110 mm x 20 m | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Videoprinter UP 1200 HD Seiko, 110 mm x 20 m | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Papier rejestracyjne do KTG
3.1 | Corometrics 4305 BAO 152 x 90 x 150 | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | HPM1911 A 150x100x150 | szt. | 625 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Sonicaid 143 x 150 x 300 | szt. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Papier rejestracyjne do defibrylatorów
4.1 | Zoll M-Series 90 x 90 x 200 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Lifepack 15 107 x 20-25 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Lifepack 20 50x30 z nadrukiem | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Cardio Aid 50 x 20 z nadrukiem | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Mindray BeneHeart D3 50x30 z nadrukiem | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Philips 50 x 30,5 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Papier do printera mitsubischi K91HG | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Elektrody do EKG 1 x użytku
6.1 | dla dorosłych piankowa z żelem śr. 55 x 40 mm Holter | szt. | 125000 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | dla dzieci piankowa z żelem śr. 30-40 mm | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | Elektrody EKG neonatologiczne, bez kabelka | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Elektrody do EKG wielorazowego użytku
7.1 | klamrowa kpl. 4 szt | kpl | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | przyssawkowa kpl. 6 szt | kpl | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Żele i preparaty do przygotowania naskórka
8.1 | żel do EKG op/500 g | op | 125 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | żel do USG , KTG op/500 g | op | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0
8.3 | żel do USG op/250 g | op | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
8.3 | Żel do EEG op/250g | op | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
8.4 | pasta EVERY op/160 g | op | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
| Data |  |  |  | Podpis i pieczęć Wykonawcy