
Kraków dnia: 2024-10-08
Wspólnota Mieszkaniowa w Krakowie

ul. Czarnowiejska 103

30-049 Kraków

Zarządca

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pismo: WM-dzp.1/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zastosowaniem ustawy Pzp pn. ”Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe oraz prace budowlane w obrębie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie - WM-dzp.1/24” – znak sprawy WM-dzp.1/24.
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:  

1/    Czy zakres niniejszego przetargu obejmuje również montaż drzwi D4, D5 oraz D7 ? Drzwi te występują na zestawieniu stolarki drzwiowej.

Odp.: Drzwi D4, D5 i D7 nie wchodzą w zakres przedmiotu postępowania. 

2/    Czy zamawiający dopuszcza montaż drzwi wejściowych do mieszkań, które mają być zarówno dymoszczelne, p.poż. oraz antywłamaniowe w wykonaniu jako drzwi pełne metalowe malowane, czy tylko i wyłącznie drzwi metalowe z okleiną?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania drzwi wejściowych do mieszkań jako pełnych, metalowych, malowanych. Należy przewidzieć  standard wskazany w dokumentacji wykonawczej na rysunku Zestawienie stolarki drzwiowej PWZ-A 5.1. 


3/    Zamieszczony w dokumentacji NADZÓR AUTORSKI 2024_06_20 - przesłonięcia instalacji na klatce schodowej sufitami podwieszonymi  dotyczy jedynie wykonania sufitów na parterze w holu klatki schodowej parteru oraz kondygnacji powtarzalnych pięter od 1 do 9. Z uwagi że pomieszczenie Wiatrołapu jest również odnawiane, proszę potwierdzić czy w tym pomieszczeniu jest przewidziany nowy sufit  podwieszany, jeśli tak to w jakiej technologii ?

Odp.: W wiatrołapie należy przewidzieć remont istniejącego sufitu poprzez wykonanie napraw tynku, szpachlowanie i malowanie.
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


