
Kraków dnia: 2024-10-08
Wspólnota Mieszkaniowa w Krakowie

ul. Czarnowiejska 103

30-049 Kraków

Zarządca

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pismo: WM-dzp.1/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zastosowaniem ustawy Pzp pn. ”Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe oraz prace budowlane w obrębie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie - WM-dzp.1/24” – znak sprawy WM-dzp.1/24.
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 
Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:  

1. Po odbyciu wizji lokalnej stwierdzono, że ściany są w słabym stanie technicznym. Należy wykonać gładzie dwukrotne, a nie jednokrotne jak przewiduje przedmiar w pozycji 1.3.11. Prosimy o zmianę przedmiaru. 

Odp.: Zamawiający przypomina, iż przedmiar załączony do dokumentacji ma charakter pomocniczy. Dodatkowo  Zamawiający informuje iż uwzględnił zły stan tynków na ścianach klatki schodowej przewidując skucie i uzupełnienie tynków na ścianach w ilości 50 % całości (poz. 1.3.9), stąd uznaje iż gładzie o grubości 3 mm przyjęte w pozycji 1.3.11 przedmiaru są wystarczające. 
2. Na parterze są korytka kablowe m.in. pod podciągami. Ich ewentualna zabudowa bardzo zawęzi przejście. Jak projektant przewiduje rozwiązanie tego problemu. 

Odp.: Zabudowy na parterze należy wykonać zgodnie z załączonym nadzorem autorskim, który uwzględnia lokalne obniżenie koryt kablowych.
3. Nad niektórymi drzwiami do mieszkań są rury instalacyjne. Ich zabudowa jest problematyczna. Jak projektant przewiduje rozwiązanie tych kolizji? 

Odp.: Zamawiający nie stwierdził kolizji z rurami instalacyjnymi uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia. Jeśli takie kolizje zostaną stwierdzone w trakcie prac, Zamawiający usunie je na własna rękę lub zleci w formie robót dodatkowych. 
4. Czy instalacji ppoż jest na gwarancji? Jeżeli tak to prosimy o podanie namiarów na Gwaranta/Konserwatora. 

Odp.: Instalacja przeciwpożarowa jest obecnie na gwarancji, a jej Wykonawcą/Gwarantem jest f.: P.M. ELEKTRO-MAX Piotr Moroński
5. Na parterze przewidziano sufit podwieszany rastrowy. Obecne oświetlenie jest natynkowe i nie można go wykorzystać w nowym suficie. Prosimy o dodanie pozycji dot. wymiany oświetlenia. 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany lamp, należy przewidzieć zawieszenie lamp poniżej sufitu rastrowego.
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


