## Arkusz1
Pakiet 1 - Środki dezynfekcyjne do powierzchni
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Jm. | Wielk. najmniejszego op. handlowego | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT w zł i % | Wart. z VAT | Nr katalogowy / Producent | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności
1 | Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu, w postaci tabletek (łatwe przygotowanie roztworu z możliwością stosowania w niskich stężeniach), przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym. Możliwość zalewania zanieczyszczeń organicznych z jednoczesnym działaniem sporobójczym. Preparat skuteczny w stosunku do Clostridioides difficile (rybotyp 027), czas działania nie dłuższy niż 15 min., wg EN 13704 lub równoważne. Neutralne lub zasadowe pH roztworu użytkowego=7,0-8,0. Wymagane oznakowane miarki do inaktywacji materiału biologicznego. |  | Pojemnik 300 tabletek (66 000 tabl.) |  | 220 | [5 empty] | 1 op.
2 | Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Niezawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający minimum 3 substancje aktywne. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Skuteczny wobec bakterii, drożdży, prątków zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  | Opakowanie z atomizerem 650 ml |  | 24 | [5 empty] | 1 op.
3 | Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Niezawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający minimum 3 substancje aktywne. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Skuteczny wobec bakterii, drożdży, prątków zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  | Kanister 5l |  | 60 | [5 empty] | X
4 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Niezawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Produkt w postaci proszku. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max.20˚C). Spektrum działania prątki, B, F wg. EN 16615, V (EN 14476) do 15 minut. S (Clostridium difficile - 17126) do 15 min. |  | Pojemnik 160g |  | 24 | [5 empty] | 1 op.
5 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Niezawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Produkt w postaci proszku. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max.20˚C). Spektrum działania prątki, B, F wg. EN 16615, V (EN 14476) do 15 minut. S (Clostridium difficile - 17126) do 15 min. |  | Pojemnik 1,5 kg |  | 90 | [5 empty] | X
6 | Preparat myjąco – dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka; również na oddziałach pediatrycznych. Niezawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenkowych. Oparty na glukoprotaminie. Czas i spektrum działania: B (włącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40) – 15min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40) – 30min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40, Adeno, Papova) – do 1 godziny. Wymagana deklaracja zgodności CE. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Pojemnik z dozownikiem 2l |  | 6 | [5 empty] | 1 op.
7 | Preparat myjąco – dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka; również na oddziałach pediatrycznych. Niezawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenkowych. Oparty na glukoprotaminie. Czas i spektrum działania: B (włącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40) – 15min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40) – 30min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40, Adeno, Papova) – do 1 godziny. Wymagana deklaracja zgodności CE. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Kanister 6l |  | 6 | [5 empty] | X
8 | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Nieposiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 16615 lub równoważną (warunki czyste i brudne) 0,5% w 15 minut. Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych łącznie (HBV, HCV, HIV) z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 lub równoważną (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Pojemnik z dozownikiem 2l |  | 10 | [5 empty] | 1 op.
9 | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Nieposiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 16615 lub równoważną (warunki czyste i brudne) 0,5% w 15 minut, Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych łącznie (HBV, HCV, HIV) z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 lub równoważną (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Kanister 6l |  | 18 | [5 empty] | X
10 | Preparat w piance do mycia i dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie nadtlenku wodoru (1,5%). Niezawierający aldehydów. Spektrum działania: B, F, prątki (EN 16615) do 5 minut. V (HIV, HBV, HCV, noro, Adeno) w czasie do 1 minuty. S (C. Difficile) do 15 minut. |  | Pojemnik 750 ml |  | 12 | [5 empty] | 1 op.
11 | Preparat w piance do mycia i dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie nadtlenku wodoru (1,5%). Niezawierający aldehydów. Spektrum działania: B, F, prątki (EN 16615) do 5 minut. V (HIV, HBV, HCV, noro, Adeno) w czasie do 1 minuty. S (C. Difficile) do 15 minut. |  | Kanister 5l |  | 7 | [5 empty] | X
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
Wartość pakietu brutto słownie: …...................................
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
Pakiet 2 - Preparaty do mycia i dezynfekcji
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Jm. | Wielk. najmniejszego op. handlowego | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT w zł i % | Wart. z VAT | Nr katalogowy / Producent | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności
1 | Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) płynny koncentrat do mycia z dezynfekcją wstepną instrumentów termostabilnych i termolabilnych,narzedzi dentystycznych i endoskopów elastycznych,np.. przed maszynowa obróbką może być stosowany w kapielach zanurzeniowych i ultradżwiekowych. odpowiedni do stali, anodowanego aluminium,silikonu,tworzyw sztucznych.,brak aldechydów.bakteriobójczy,drożdzakobójczy (w tym HBV,HCV,HIV) w steżeniu 5% w czasie 15 minut. |  | 5L |  | 24 | [5 empty] | x
2 | Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) preparat w postaci powlekanego granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu i mniej niż 5% fosforanów, pH neutralne, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon, skuteczny wobec bakterii, prątków, wirusów i sporów (w tym Clostridium Difficile) w stężeniu 2,0% i w czasie 15 min. |  | 2kg |  | 25 | [5 empty] | 1 op.
3 | Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) preparat w postaci powlekanego granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu i mniej niż 5% fosforanów, pH neutralne, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon, skuteczny wobec bakterii, prątków, wirusów i sporów (w tym Clostridium Difficile) w stężeniu 2,0% i w czasie 15 min. Opakowanie = 25 saszetek po 100 g |  | 25 x 100 g (saszetka) |  | 2 | [5 empty] | 1 op.
4 | Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, cementach oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. |  | 500 ml |  | 5 | [5 empty] | 1 op.
5 | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. |  | 400 ml |  | 20 | [5 empty] | 1 op.
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
Wartość pakietu brutto słownie: …...................................
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
Pakiet 3 - Środki dezynfekcyjne ENDODIS do myjki – dezynfektora do endoskopów Olympus Mini ETD 2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Jm. | Wielk. najmniejszego op. handlowego | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT w zł i % | Wart. z VAT | Nr katalogowy / Producent | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności (min. 12-m-cy)
1 | EndoDIS – dezynfektor 1 opakowanie = 8,4l |  |  |  | 37 | [5 empty] | 1 op.
2 | EndoACT - aktywator 1 opakowanie = 15 l |  |  |  | 18 | [5 empty] | 1 op.
3 | EndoDET - detergent 1 opakowanie = 15 l |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1 op.
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
Wartość pakietu brutto słownie: …...................................
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
Pakiet 4 - Preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego i anestezjologicznego
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Jm. | Wielk. najmniejszego op. handlowego | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT w zł i % | Wart. z VAT | Nr katalogowy / Producent | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności (min. 12-m-cy)
1 | Płynny pięcioenzymatyczny (zawierający 5 różnych enzymów: proteaza – lipaza – amylaza – mannaza – celulaza) preparat do manualnego oraz maszynowego mycia zanieczyszczonych endoskopów, narzędzi chirurgicznych. Stężenie roztworu roboczego 0,5%, działanie myjące już w 1 minutę. Działanie bakterio i grzybostatyczne, pH roztworu neutralne 7. Możliwość przygotowywania roztworu w ciepłej lub zimnej wodzie wodociągowej. Możliwość zastosowania w myjniach automatycznych w temperaturze powyżej 55°C. Kompatybilny z preparatem z poz. 2. Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej (analiza elektrochemiczna). W opakowaniach 1L. |  |  |  | 120 | [5 empty] | 1 op.
2 | Preparat dezynfekcyjny na bazie 2% aldehydu glutarowego, gotowy do użycia, bez konieczności aktywowania/dodatku aktywatora, do dezynfekcji endoskopów, narzędzi i termolabilnego sprzętu medycznego. Roztwór roboczy stabilny 30 dni. Spektrum działania: B, Tbc, F,V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Adeno, Polio) – w czasie 10 minut, S – 60 minut. Dodatkowo przebadany wobec Helicobacter pylori. Działanie preparatu udokumentowane badaniami laboratoryjnymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi normami dla fazy 2 zawartymi w PN-EN 14885. Wymagana pozytywna opinia producentów endoskopów giętkich OLYMPUS, STORZ. Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej (analiza elektrochemiczna). Preparat kompatybilny z poz. 1. W opakowaniach 5L. |  |  |  | 90 | [5 empty] | 1 op.
3 | Wymagane paski testowe, sprawdzające aktywność roztworu roboczego dostarczane do każdej partii zamówienia preparatu. Paski kompatybilne z poz. 2. Opakowanie = 100 szt. |  |  |  | 20 | [5 empty] | 1 op.
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
Wartość pakietu brutto słownie: …...................................
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
Pakiet 5 - Preparat sporobójczy do dezynfekcji videonasofiberoskopu
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Jm. | Wielk. najmniejszego op. handlowego | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT w zł i % | Wart. z VAT | Nr katalogowy / Producent | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności (min. 12-m-cy)
1 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych takich jak endoskopy oraz sprzęt termolabilny z możliwością dezynfekcji videonasofiberoskopu. Preparat bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, prątkobójczy i sporobójczy. Czas działania: 5 min. Zawiera kwas nadoctowy wytwarzany "ex tempore" z acetylokaprolaktamu. Preparat 2-składnikowy gotowy do użycia po aktywacji. Możliwość sprawdzenia poziomu kwasu nadoctowego przy pomocy pasków testowych. Opakowanie 5 L. |  |  |  | 26 op. | [5 empty] | 1 op.
2 | Paski testowe kompatybilne z poz. 1. |  |  |  | 1750 szt. | [5 empty] | 2 op.
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
Wartość pakietu brutto słownie: …...................................
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.
Pakiet nr 6- Dezynfekcja-fumigacja
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nazwa produktu | Jm. | Wielk. najmniejszego op. handlowego | Ilość na 12 m-cy w op. | Cena jedn. bez VAT | Wart. bez VAT | Podatek VAT w zł i % | Wart. z VAT | Nr katalogowy / Producent | Próbki | Okres gwarancji / termin ważności (min. 12-m-cy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania na bazie nadtlenku wodoru(6%) i kationów srebra 0,0017%. Produkt ma wykazywać działanie biobójcze w zakresie B,V,F,Tbc. Produkt musi posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważny przez cały okres obowiazywania umowy, potwierdzenie możliwości stosowania wraz z urządzeniem GLOSSAIR. W rejestracji biobójczej musi posiadac potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach i klinikach. Okres przydatności 2 lata od daty produkcji. |  | 2 l |  | 4 | [5 empty] | x
2 | Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania na bazie nadtlenku wodoru(6%) i kationów srebra 0,0017%. Produkt ma wykazywać działanie biobójcze w zakresie B,V,F,Tbc. Produkt musi posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważny przez cały okres obowiazywania umowy, wraz z potwierdzeniem możliwości stosowania z urządzenia NOCOSPRAY. Produkt nie pzostawia śladów po użyciu i nie powoduje korozji. W rejestracji biobójczej musi posiadac potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach i klinikach. Okres przydatności 2 lata od daty produkcji. |  | 20 l |  | 7 | [5 empty] | Zamawiający dopuszcza próbkę demonstracyjną w mniejszym opakowaniu
3 | Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomiszczeń metodą zamgławiania, zawierający nadtlenek wodoru (7,9%) oraz kwasu askorbinowego. Produkt posiadający zezwolenie na obrót produktem biobójczym, w pozwoleniu zawiera potwierdzenie możliwości stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY. Działanie biobójcze w kierunku B69:B76B, V,F,S, B73Tbc. W rejestracji biobójczej posiadający potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach oraz miejscach w których wytwarzana jest żywność. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. |  | 1 l |  | 5 | [5 empty] | x
4 | Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomiszczeń metodą zamgławiania, zawierający nadtlenek wodoru (7,9%) oraz kwasu askorbinowego. Produkt posiadający zezwolenie na obrót produktem biobójczym, w pozwoleniu zawiera potwierdzenie możliwości stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY. Działanie biobójcze w kierunku B, V,F,S, Tbc. W rejestracji biobójczej posiadający potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach oraz miejscach w których wytwarzana jest żywność. Butelka z nadrukowaną podziałką w milimetrach dla weryfikacji ilości zużytegio i pozostałego preparatu. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. |  | 1 l |  | 5 | [5 empty] | x
5 | Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomiszczeń metodą zamgławiania, zawierający nadtlenek wodoru (7,9%) oraz kwasu askorbinowego. Produkt posiadający zezwolenie na obrót produktem biobójczym, w pozwoleniu zawiera potwierdzenie możliwości stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY. Działanie biobójcze w kierunku B, V,F,S, Tbc. W rejestracji biobójczej posiadający potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach oraz miejscach w których wytwarzana jest żywność. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. |  | 20 l |  | 5 | [5 empty] | Zamawiający dopuszcza próbkę demonstracyjną w mniejszym opakowaniu
6 | Roztwór wodny gotowy do użycia zwalczający owady latające i pełzające (m.inn. karczana prusaka (Blatella germanica), świerzbowca ludzkiego (Sarcoptes scabiei), komara (Aedes oegypti, Clulex pipiens), muchy domowej, roztoczy - nanoszony drogą rozpylania za pomocą urządzenia typy NOCOSPRAY. Produkt osiągający skuteczność w dawce max. 1 ml /1m2. Wydajność z jednego opakowania 1000 m3. Produkt musi posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym. okres przydatności do użycia - 24 miesiące od daty produkcji. |  | 1 l |  | 5 | [5 empty] | x
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X | x | X
…............................................................................................................... Podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
Wartość pakietu brutto słownie: …...................................
Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.