Poznań dnia: 2024-10-08

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Kompleksowa modernizacja mediów WCS - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej z podziałem na 3 zadania. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/74/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Czy Zamawiający przewiduje wynagradzanie w ramach robót dodatkowych, prac związanych z podpięciem wymienianych pionów do poziomych instalacji w przypadku braku technicznych możliwości podpięcia starej instalacji poziomej z uwagi na jej zły stan? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje kosztów związanych z robotami dodatkowymi. Wszelkie koszty z tym związane prosimy uwzględnić w ofercie. Pytanie 2: Czy Zamawiający potwierdza konieczność uwzględnienia w ofercie demontaży oraz wymiany urządzeń sanitarnych takich jak: umywalki, brodziki z kabiną, stelaże WC, których rozebranie będzie konieczne do wykonania prac związanych w wymianą pionów instalacyjnych , a także wyceny prac budowlanych związanych z przywróceniem odpowiedniego stanu wykończenia pomieszczeń? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 3: Czy Zamawiający potwierdza konieczność uwzględnienia w ofercie odbudowę płytek łazienkowych, których skucie będzie konieczne do wykonania prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i w jaki sposób dobierać już nieistniejące wzory i wymiary płytek? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Dobór wzorów i rozmiarów płytek każdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym. Pytanie 4: Czy Zamawiający potwierdza konieczność uwzględnienia w ofercie zabezpieczenia innych instalacji przebiegających na zaprojektowanych trasach m.in. kanałów wentylacyjnych, instalacji ppoż, systemu sygnalizacji pożaru itp. a także w przypadku wystąpienia kolizji wykonania odpowiednich przeróbek? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 5: Czy Zamawiający potwierdza konieczność uwzględnienia w ofercie zabezpieczenia istniejącego wyposażenia w salach i gabinetach, w których przewidziane jest prowadzenie prac? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 6: Czy Zamawiający potwierdza, że jako materiał do wykonania instalacji poziomych należy stosować rury ze stali nierdzewnej, natomiast w zakresie pionów orurowanie w technologii PEX? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 7: Czy Zamawiający przewiduje wstrzymywanie prac w przypadku kolizji z innymi Wykonawcami prowadzącymi prace w budynku Szpitala? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wstrzymania prac w przypadku kolizji z innymi Wykonawcami prowadzącymi prace w budynku Szpitala. Pytanie 8: Czy w przypadku złożenia oferty na jeden z trzech podanych zakresów prac, Zamawiający przewiduję ze swojej strony odpowiedni nadzór koordynujący? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje. Pytanie 9: Czy Zamawiający potwierdza konieczność uwzględnienia w ofercie codziennych prac porządkowych w obrębie pomieszczeń, w których prowadzone są prace? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający wymaga, żeby po zakończeniu prac codziennych miejsca zostały wysprzątane w taki sposób, aby można było prowadzić w nich działalność medyczną. Proszę o potwierdzenie, iż piony instalacji wodociągowej należy wykonać z rur PE-RT/Al/PE-RT lub PEX/Al/PEX, łączonych za pomocą złączek zaciskowych a nie z rur z polopropylenu PP łączonego przez zgrzewanie. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 6. Proszę o informację czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysów. Odpowiedź: Zgodnie z § 5 pkt 3 wzoru umowy.

Zamawiający