Poznań dnia: 2024-10-14

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup sprzętu medycznego (w tym jednorazowego) na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - 12 zadań. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/82/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 10 W powyższym pakiecie występują produkty medyczne, jak i niemedyczne. W związku z tym będą występować 2 stawki VAT tj. i 8 23. Zamawiający zatytułował postępowanie jako zakup sprzętu medycznego, w związku z tym prosimy o potwierdzenie, że w tym pakiecie wystąpią również produkty niemedyczne. Odpowiedź: Pakiet zawiera produkty ze stawką Vat 8%. PAKIET 10, POZYCJA 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pianki o pojemności (objętość netto) 400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1875 sztuk. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mniejsze pojemności z odpowiednim przelicznikiem sztuk. Pakiet 10, pozycja 5 i 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek, które różnią się nieznacznie wielkością i są większe tylko o 2 mm, czyli mają rozmiar 80x50x37 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet 10, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze 20x23 cm ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga, aby myjki można było stosować również u niemowląt, co wykonawca potwierdzi stosownym dokumentem? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby myjki można było stosować również u niemowląt. Proszę o potwierdzenie stosownym dokumentem. Pakiet 10, pozycja 1 Na rynku są oferowane myjki nie wiadomego pochodzenia, mogące zagrażać zdrowiu pacjentów poprzez zawarte w nich patogeny chorobotwórcze. Ważnym elementem bezpieczeństwa dla Zamawiającego jest sprawdzenie, czy myjki posiadają dokumenty wynikające z prawidłowego, transparentnego procesu rejestracji wyrobu kosmetycznego, czego skutkiem jest rejestracja i nadany indywidualny numer w ogólnoeuropejskiej bazie wyrobów kosmetycznych CPNP. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga, aby oferowana myjka była zarejestrowana w CPNP, co jest możliwe dopiero po przedstawieniu wymaganych badań bezpieczeństwa (dermatologicznych, czystości bakteriologicznej itp.)? W sytuacji, gdy podstawowym kryterium wyboru jest cena, brak weryfikacji rejestracji, stwarza możliwość oferowania asortymentu słabej jakości i ryzykownego pod względem bezpieczeństwa. Dokument CPNP dla produktów kosmetycznych jest tym samym, co deklaracja zgodności dla produktów medycznych. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby myjka była zarejestrowana w CPNP. Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 poz 1 w przedmiotowym postępowaniu: 1. Czy w Pakiecie 11 poz 1 Zamawiający wymaga aby zakres hematokrytu wynosił 10-70 %? Taki zakres hematokrytu umożliwia uzyskiwanie wiarygodnych warunków we wskazaniu choroby z poważną niedokrwistością po pierwszym otwarciu fiolki. Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 2. Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz 1 wymaga aby stabilność pasków po otwarciu wynosiła 12 miesięcy? Taka stabilność gwarantuje wykorzystanie wszystkich dostarczonych pasków testowych w okresie obowiązywania umowy przetargowej bez konieczności sprawdzania daty ważności pasków przez personel Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby stabilność (data ważności od otwarcia) wynosiła min. 6 miesięcy, w związku z tym stabilność pasków wynosząca 12 miesięcy spełnia to kryterium. 3. Testy paskowe do gleukometrów są wyrobem medycznym wymagającym zachowania specjalnych warunków przechowywania (temperatura i wilgotność w zakresie ściśle określonym przez producenta, wskazanym na każdym opakowaniu pasków). Przechowywanie pasków w nieodpowiednich warunkach poskutkuje uzyskaniem zafałszowanych wyników pomiarów stężenia glukozy we krwi, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Wykonawca, który przechowuje paski w warunkach nie odpowiadających wymogom producenta, szczególnie latem lub zimą (np. w starej szopie lub nieogrzewanym garażu - proszę nam wierzyć, że takie firmy istnieją), nie zagwarantuje prawidłowego działania takiego wyrobu. Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą na Pakiet nr 9 poz. 1 certyfikatu jednostki notyfikowanej, wystawionego dla polskiego dystrybutora/importera będącego wykonawcą lub dla reprezentującego go wykonawcy, potwierdzającego spełnienie normy ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania testów diagnostycznych. Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Zadanie nr 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet 8, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie białych misek wyłącznie w rozmiarze 20cm i 28cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'120 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet nr 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2021 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe, pakowanie próżniowe zmniejszające objętość przechowywanych myjek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet nr 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'24szt z przeliczeniem podanych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet nr 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20 cm, gramatura 150g/m2 z dodatkiem aloesu oraz rumianku. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2021 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet nr 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet nr 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści oczyszczającą, nie zawierającą mydła piankę do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału. Umożliwia wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna. Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące. Minimalizuje podrażnienia, tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Zawiera w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie. Opakowanie aluminiowe zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Opakowanie 300ml z przeliczeniem podanych ilości. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet nr 10, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści chusteczki do mycia w rozmiarze 23x20cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet nr 10, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'8szt z przeliczeniem podanych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Zadanie nr 10, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne typu Gallant z ostrzem ze stali nierdzewnej pokrytej chromem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Zadanie nr 10, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Zadanie nr 10, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę szczotek w op.'40 szt. w formie wygodnego dyspensera/dozownika z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Zadanie nr 10, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach około 90 x 45 x 39 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 10, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach około 90 x 45 x 39 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza Zadanie nr 10, pozycja 6 Wnosimy o dopuszczenie suchej sterylnej szczotki do chirurgicznego mycia rąk ze stawką VAT 23%. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza Pakiet nr. 2 Prosimy o wydzielenie pozycji nr. 1 (Jednorazowe krążki (osłonki) do przyklejania czujników temperatury do skóry noworodka) do oddzielnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza Pakiet nr. 2 Ad. 2 - 5. W związku z tym iż mankiety jednorazowe są sprzedawane w opakowaniach zbiorczych po 20 szt. prosimy o informację czy jest możliwe zaoferowanie opakowania (20 szt. mankietów) zamiast 30 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet 2 poz 3 Prosimy o dopuszczenie mankietu do obwodu kończyny 6-11cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. poz 4 Prosimy o dopuszczenie mankietu do obwodu kończyny 4-8 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. poz 5 Prosimy o dopuszczenie mankietu do obwodu kończyny 3-5,5cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dot. Pakiet 7, poz. 2 Czy Zamawiający oczekuje stetoskopu dedykowanego jedynie dla dorosłych czy internistyczno- pediatrycznego? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje stetoskopu dla dorosłych. Dot. Pakiet 7, poz. 2 Czy Zamawiający oczekuje stetoskopu z głowicą jednostronną czy dwustronną? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje stetoskopu z głowicą jednostronną. Dot. Pakiet 9, poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. = 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 70 opakowań? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.

Ponadto, Zamawiający informuje, że został zmieniony termin otwarcia ofert z dnia pierwotnego 11.10.2024r. na dzień 17.10.2024r. Godziny i miejsce pozostają bez zmian.

Zamawiający

/-/ p. o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Violetta Magiera