Załącznik nr 2 do SWZ

| Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. Netto | Cena jednost. brutto | Wartość brutto | Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe. Kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach, mankiet rolowany, Długość rękawicy min. 240 mm, AQL ≤1,5 z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu, Zarejestrowane podwójnie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III). Rozmiary XS – XL. Pakowane po 100 szt. | op. | 47 000 |  |  |  |  |
| x | x |  | Razem | x | x |  |  |  |  |
|  | UWAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nazwę handlową |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy opakowanie a´100/a´150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| data …........................... podpis …......................................... |  |  |  |  |  |  |  |