Poznań dnia: 2024-10-18

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup sprzętu medycznego (w tym jednorazowego) na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - 12 zadań. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/82/2024 |

# II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 3, pozycja 1, 2. Czy Zamawiający dopuści kołnierz w rozmiarze uniwersalnym dla dorosłych, z 16-stopniową regulacją? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 8, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowaną przeznaczoną do wielokrotnego użytku z możliwością sterylizowania w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130°C oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można ją myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami. W rozmiarze 20cm i 28cm, wyłącznie w kolorze białym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 10, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z poliestru, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet nr 10, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'24sztuki z przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet nr 10, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 20x22cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet nr 10, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12sztuki z przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.

Zamawiający

/-/ p. o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Violetta Magiera