Poznań dnia: 2024-10-18

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wymiana klimatyzacji w serwerowni głównej oraz zapasowej w fili numer 1 wraz z połączeniem pomieszczenia centrali telefonicznej z serwerownią główną - powtórka. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/83/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Jaka jest długość istniejącej instalacji freonowej klimatyzacji dla serwerowni głównej i serwerowni zapasowej, w których są po dwie jednostki klimatyzatorów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dla serwerowni głównej do 5 m do serwerowni zapasowej do 30 m

Zamawiający

/-/ p. o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Violetta Magiera