Bydgoszcz dnia: 2024-10-22

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8222/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wymiana okien i drzwi w budynkach szpitala. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 133/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Proszę o wyjaśnienie: 1. w opisie okien PVC zapisano "szyby o izolacyjności termicznej U = 0,9 W/m2K , zestaw trzyszybowy, jednokomorowy" - a) czy współczynnik U ma dotyczyć pakietu szybowego, czy całego okna? b) jeśli ma być zestaw trzyszybowy to jak on może być jednokomorowy??? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: a) Współczynnik przenikania ciepła U zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) dla całego okna ma wynosić max. 0,9 W/m2K . b) pakiet 3-szybowy, bez zapisu jednokomorowy. 2. Zamawiający w dokumentach przetargowych nie zamieścił rysunku/schematu okien(podziały, kierunki otwierania - dane niezbędne do wycedny). Prosimy o ich dołączenie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jest to przybliżony rysunek. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania wszystkich pomiarów stolarki i określenia kierunku otwierania okna przed podaniem ich do produkcji.

Pytanie nr 2 - W celu dokonania właściwej kalkulacji ceny, prosimy o załączenie rysunków konstrukcji okiennych i drzwiowych wraz z funkcjami otwierania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jest to przybliżony rysunek. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania wszystkich pomiarów stolarki i określenia kierunku otwierania okna przed podaniem ich do produkcji. 2. Jaki kolor mają mieć nowe okna i drzwi? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Okna i drzwi mają mieć kolor biały. 3. Jaki rodzaj nawietrzaków należy zastosować (higrosterowalne czy ciśnieniowe). Proszę o podanie ilości nawietrzaków. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z zastosowania w oknach nawietrzaków. Zamawiający zamieszcza zaktualizowane Załączniki nr 12 i 13 do SWZ. 4. Proszę o uszczegółowienie wymagań co do nowych rolet okiennych wewnętrznych- jaki kolor, z jakiego materiału mają być wykonane, grubość, sterowanie ręczne czy automatyczne oraz podanie ich ilości. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Kolor do ustalenia z użytkownikiem (najczęściej odcienie beżu). Materiał : 100% poliester, gramatura 175 g/m2 +/- 5%, grubość materiału 0,32 mm +/- 5%, trwałość koloru >5. Sterowanie ręczne. Ilości rolet: na 66 sztuk okien (góra i dół) + 1 szt okno balkonowe. 5. Prosimy o możliwość zamiany drzwi płycinowych w piwnicy na drzwi aluminiowe lub PCV. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany drzwi płycinowych w piwnicy na drzwi aluminiowe lub PCV.

Pytanie nr 3 W dniu 22.10.2024 r. wpłynęły ponowione Pytania nr 2. Odpowiedzi zgodnie z udzielonymi do Pytania 2.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 22.10.2024 r.