Kraków dnia: 2024-10-22

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych II” – znak sprawy ZP/53/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania płynny czteroenzymatyczny (zawierający 4 różne enzymy: proteaza, lipaza, amylaza, celulaza) preparat do manualnego oraz maszynowego mycia zanieczyszczonych endoskopów, narzędzi chirurgicznych. Stężenie roztworu roboczego 0,5%, działanie myjące już od 1 minuty. Działanie bakterio i grzybostatyczne, pH roztworu neutralne ok. 7. Możliwość przygotowywania roztworu w ciepłej lub zimnej wodzie wodociągowej. Możliwość zastosowania w myjniach automatycznych w temperaturze powyżej 55°C. Kompatybilny z preparatem z poz. 2. Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej (oświadczenie producenta preparatu). Opakowanie a 2 l z przeliczeniem ilości. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga płyn pięcioenzymatyczny. Pakiet 4 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat dezynfekcyjny na bazie 2% aldehydu glutarowego, gotowy do użycia po dodaniu bufora, do dezynfekcji endoskopów, narzędzi i termolabilnego sprzętu medycznego. Roztwór roboczy stabilny 28 dni. Spektrum działania: B, Tbc, F, V Adeno, Polio, Noro) – w czasie 5 minut, S (b. subtilis, B. cereus, C. difficile R027) – 15 minut. Działanie preparatu udokumentowane badaniami laboratoryjnymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi normami dla fazy 2 zawartymi w PN-EN 14885. Oświadczenie producenta preparatu dotyczące stosowania do endoskopów Pentax, Olympus, Fujifilm, Wolf. Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej (oświadczenie producenta preparatu). Preparat kompatybilny z poz. 1. W opakowaniach a 5L. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga czas stabilności roztworu roboczego 30 dni. Pakiet 4 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania paski testowe sprawdzające aktywność roztworu roboczego dostarczane do każdej partii zamówienia preparatu. Paski kompatybilne z poz. 2. Opakowanie a 25 szt. z przeliczeniem ilości. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 5 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych takich jak endoskopy,sprzęt termolabilny oraz oprzyrządowania endoskopowego, a także innych wyrobów medycznych, które nie mogą być poddane sterylizacji w wysokiej temperaturze. Preparat bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, prątkobójczy i sporobójczy. Czas działania: 5 min. Zawiera kwas nadoctowy wytwarzany z acetylokaprolaktamu. Preparat 2-składnikowy gotowy do użycia po aktywacji. Możliwość sprawdzenia poziomu kwasu nadoctowego przy pomocy pasków testowych. Opakowanie a 5L. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 Małgorzata Krzystek -  Purol