10WSzKzP SPZOZ							 Bydgoszcz dnia: 2024-10-23

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 8260/24

Sprawa nr: 123/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa wideokolposkopu, resektoskopu bipolarnego, wysięgnika z uchwytem do ręki. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 123/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Dotyczy zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie równoważne oprogramowaniu IRIS ginekologia + Moduł Foto Wideo, ale dostarczane przez innego producenta? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. (Zamawiający używa obecnie oprogramowania IRIS).

PYTANIE NR 2: Pytanie 1 Zadanie 2, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści elektrodę do resektoskopu, tnąca 30°, wielorazową, kompatybilną z resektoskopem z pozycji 1; Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie 2 Zadanie 2, poz. 6 Celem doprecyzowania oferty, Prosimy Zamawiającego o podanie jaka diatermia jest w posiadaniu Szpitala, prosimy o podanie Producenta i modelu. Odpowiedź: Zamawiający użytkuje aparat elektrochirurgiczny Emed Spectrum. Pytanie 3 Zadanie 2, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na pojemnik do przechowywania i sterylizacji narzędzi medycznych do optyk, wykonany ze aluminium wymiary dł. 450 mm, szer. 70 mm, wys. 70mm, +/- 5 mm; z dedykowanymi uchwytami do utrzymywania optyk, kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4 Zadanie 2, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści: Pojemnik, kosz perforowany do przechowywania i sterylizacji całego oferowanego systemu resektoskopii, stalowy, z odłączaną pokrywą, pokrywa z zamkiem mocującym oraz rączką do przenoszenia, dno kosza wyposażone w dedykowane uchwyty silikonowe do bezpiecznego mocowania wszystkich oferowanych części resektoskopu w tym również optyki, światłowodu oraz narzędzi wymiary 480x245x80mm. +/- 5mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z resektoskopem opisanym w punkcie 1 specyfikacji technicznej.

PYTANIE NR 3: Zadanie 2. Resektoskop bipolarny 3 komplety Czy zamawiający dopuści Resektoskop bipolarny renomowanej niemieckiej marki Rchard Wolf GMBH o parametrach wyższych lub bardzo zbliżonych do wymaganych. Wymagania techniczne; Wartość wymagana; Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru. Parametry ogólne. Resektoskop mono-bipolarny 24/26 Ch, za złączem obrotowym, składający się z płaszcza wewnętrznego, płaszcza zewnętrznego, obturatora i części roboczej pasywnej. W części roboczej wymagana osłonka na palce i kciuk z tytanu;; Tak/ podać; Resektoskop bipolarny 24/26 Ch, z płaszczem obrotowym – element roboczy, płaszcz wewnętrzny oraz optyka obracają się w płaszczu zewnętrznym, składający się z płaszcza wewnętrznego, płaszcza zewnętrznego, obturatora i części roboczej pasywnej, o konstrukcji otwartej lub zamkniętej wykonanej z materiału przystosowanego do wielokrotnych cykli sterylizacji wysokotemperaturowej. Optyka cystoskopowa 30°, średnica 4 mm, długość 300 mm, kompatybilna z resektoskopem z pozycji 1;; Tak/ podać; Optyka cystoskopowa 30°, średnica 4 mm, długość 300 mm, kompatybilna z resektoskopem z pozycji 1; dodatkowo z oznakowaniem data matrix. Elektroda do resektoskopu, tnąca 0°, wielorazowa 24Ch, kompatybilna z resektoskopem z pozycji 1;; Tak/ podać; Elektroda do resektoskopu, 12/30°,tnąca , wielorazowa 24Ch/26Ch, kompatybilna z resektoskopem z pozycji 1;. Elektroda do resektoskopu, tnąca 12°,wielorazowa, kompatybilna z resektoskopem z pozycji 1;; Tak/ podać; Elektroda do resektoskopu, tnąca 12/30°,wielorazowa, kompatybilna z resektoskopem z pozycji 1;. Strzykawka Janeta pojemność 150 ml, kompatybilna z resektoskopem z pozycji 1;; Tak/ podać; Strzykawka Janeta pojemność 150 ml, kompatybilna z resektoskopem z pozycji 1;. Przewód bipolarny do resektoskopu, kompatybilny z diatermią posiadaną przez Zamawiającego;; Tak/ podać; Przewód bipolarny do resektoskopu, kompatybilny z diatermią posiadaną przez Zamawiającego;.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2024-10-23