Poznań dnia: 2024-10-24

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa rękawic chirurgicznych - powtórka. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/85/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem. Zadanie nr 1. Czy Zmawiający dopuszcza rękawice z teksturą na końcach palców, pozostałe zgodne? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 1, poz. 1 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby na opakowaniu zaproponowanych rękawic zostały umieszczone nazwy konkretnych akceleratorów, które zostały użyte w procesie produkcji? Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz ograniczenie ryzyka alergii u użytkowników. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby zaproponowane rękawice były długości min. 245 mm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby zaproponowane rękawice posiadały AQL = 1,0? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Zamawiający

/-/ p. o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Violetta Magiera