Bydgoszcz dnia: 2024-10-24

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8330/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Obsługa serwisowa aparatu MRI, aparatu naczyniowego RTG, agregatu wody lodowej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 128/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dotyczy SWZ, pkt 21 Kryteria oceny ofert dla Zadania 1 i 2 Czy Zamawiający uzna przystąpienie do diagnozy i naprawy zdalnej (dla napraw możliwych do wykonania zdalnie) za spełnione kryterium "Czas rozpoczęcia naprawy po zgłoszeniu awarii"? W nowoczesnych urządzeniach diagnostycznych stosowane są zaawansowane rozwiązania dostępu i napraw zdalnych, dzięki którym część usterek jest możliwa do usunięcia bez stawiennictwa inżyniera na miejscu i bez powodowania przestoju aparatu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający uzna. 2. Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ- Projekt umowy, §1 ust 3 dla Zadania 1 i 2 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu ust 3 w taki sposób, że Wykonawca nie świadczący serwisu autoryzowanego nadal jest zobowiązany do dysponowania procedurami, zapleczem technicznym i zobowiązany do przestrzegania procedur określonych w art. 63 ustawy o wyrobach medycznych. Proponowany zapis po zmianie: 3. Wykonawca oświadcza, że prowadzi autoryzowany serwis/ nie prowadzi autoryzowanego serwisu[1] producenta, oraz dysponuje określonym przez wytwórcę przedmiotowej aparatury zapleczem technicznym, posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały oraz odpowiednie procedury i instrukcje do wykonywania czynności określonych w art. 63 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz że wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzeń będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu oryginalnych lub zamiennych materiałów eksploatacyjnych i części (jeżeli dotyczy). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 3. Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ- Projekt umowy, §2 ust 7, dla Zadania 1 i 2 Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 4. Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ- Projekt umowy, §9 ust 1.1), dla Zadania 1 i 2 Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych z 0,3% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki za niedokonanie usług określonych w § 1 ust. 2 w terminie określonym w § 4 ust. 3 na 0,1% za każdy dzień. Obecne kary umowne są niewspółmiernie wysokie do całości przedmiotu zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 24.10.2024 r.