## Arkusz1
LP | Nazwa materiału | rozmiar / rozmiary | pełne kody towaru | producent | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zadanie 1 - prowadniki, urządzenie do zamykania naczyń -komis
1 | urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy o średnicy 5-8F, zbudowane z materiałów biowchłanialnych - kotwica polimerowa + kolagen od strony zewnętrznej naczynia lub urządzenie do zamykania naczynia po introducerze 5-7F w postaci 2 polimerowych biodegradowalnych dysków po obu stronach ściany naczynia, połączonych nicią |  |  |  | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | prowadnik hydrofilny 0,035”, końcówka prosta i zagięta, trwała powłoka hydrofilna na całej długości. różne stopnie sztywności prowadnika końcówa cewniak z pamięcią kształtu rdzeń nitinolowy , bardzo doba kontrola trakcji, doskonała widoczność w rtg |  |  |  | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  | 0 | 0
Zadanie 2 - Stenty do tętnic szyjnych zapobiegający zatorowaniu - komis
1 | otwarto komórkowy stent nitinolowy pokryty mikrosiateczka z porami 150-180mikrom.; średnice stentu 6-10mm; długość 20-60mm. System RX platforma 0,014”. |  |  |  | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zadanie 3 - stentgrfat samorozprężalny - komis
1 | Stentgraft obwodowy kryty, samorozprężalny. Na bazie stentu nitinolowego pokrytego ePTFE. Średnice 5-14mm +/- 1mm. Długość stentgraftu 30_120mm +/- 10mm. Introducer 8-10F. |  |  |  | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zadanie 4 - balon do litotrypsji obwodowej
1 | balony do litotrypsji obwodowej średnica 2.5-8mm, długości w zależności od średnicy 40 i 60mm. Platforma 0,014”. |  |  |  | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
generator kompatybilny z balonami – bezpłatne uzyczenie na czas zabiegu
Zadanie 5 - filtry do żyły głównej- komis
1 | filtr p/zatorowy stało-czasowy, do żyły głównej, możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe, |  |  |  | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | system do usuwania filtra - introducer i pętla |  |  |  | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  | 0 | 0
Zadanie 6 - Stenty do tętnic i żył o dużych średnicach - komis
1 | STENT samorozprężalny, zamkniętokomorkowy, stent wykonany ze stopu stopu kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu, o dużej odporności na ściskanej i elastyczności. średnice w naczyniu 2-23 mm i długości w naczyniu od 20 mm do 145 mm, system wprowadzający 75 cm i 135 cm, dedykowany do stosowania w tętnicach i żyłach obwodowych. System dostawczy 0,035 OTW. |  |  |  | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY