| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotator | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Urządzenie do ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji przestrzennej oraz ćwiczeń antysupresyjnych. | TAK |  |
|  | Urządzenie składające się z: - jednostki centralnej rotatora, - statywu, - czarnej i białej śruby do mocowania tarcz, - zasilacza, - trzech rodzajów tarcz o średnicy 50 cm: - biała, dziurkowana, mająca nadrukowane czerwone i niebieskie figury geometryczne, - mająca nadrukowany pojedynczy pierścień Wallacha, - mająca nadrukowany podwójny pierścień Wallacha. - 40 kołeczków w kolorach czerwonym, niebieskim, białym, żółtym wraz z pojemnikiem do przechowywania. | TAK |  |
|  | Wysokość maksymalna środka tarczy od podłoża: 170 cm. | TAK |  |
| - MA | Wysokość minimalna środka tarczy od podłoża: 72,5 cm. | TAK |  |
|  | Zakres obrotów: 4-40 obr/min, regulacja płynna. | TAK |  |
|  | Kierunek obrotów: lewo oraz prawo. | TAK |  |
|  | Zasilanie: DC 12V, 1.5A (plus na bolcu centralnym). | TAK |  |
|  | Waga urządzenia (bez tarcz i statywu): 1,5 kg. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  | TAK |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania na własny koszt instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania na własny koszt szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |