Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1: Elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi

| Liczba poszczególnych pozycji: |  |
| --- | --- |
| 1) strzykawkoprobówki morfologiczne z napylonym EDTA, 2,5 - 3,0 ml, średnica - 10 - 13 mm | 300 000 |
| 2) strzykawkoprobówki morfologiczne z napylonym EDTA, 1 – 1,5 ml, | 150 |
| 3) strzykawkoprobówki morfologiczne z napylonym EDTA, 4,5 - 5 ml, średnica 12 - 13 mm | 150 |
| 4) strzykawkoprobówki morfologiczne z napylonym EDTA, 4,5 - 5 ml, średnica 12 - 13 mm z żelem separującym | 150 |
| 5) strzykawkoprobówki koagulologiczne 1-2 ml | 200 |
| 6) strzykawkoprobówki koagulologiczne 2,5 - 3ml, średnica 12-13mm | 110 000 |
| 7) strzykawkoprobówki koagulologiczne 8-10ml, średnica 15-16mm | 100 |
| 8) strzykawkoprobówki biochemiczne z wykrzepiaczem naniesionym na kulki, 5-6 ml, średnica 14 - 15mm | 42 000 |
| 9) strzykawkoprobówki biochemiczne z wykrzepiaczem i żelem separującym 1-1,5 ml | 200 |
| 10) strzykawkoprobówki biochemiczne z wykrzepiaczem i żelem separującym 4,5 - 6ml, średnica 14-15mm | 200 |
| 11) strzykawki do gazometrii tętniczej 1 - 2 ml, z heparyną litową, z nałożonym filtrem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo sterylne | 40 000 |
| 12) strzykawkoprobówki do OB. w formie logarytmicznej 2,5 – 3,5ml | 8 000 |
| 13) strzykawkoprobówki z heparyną litową 5-6 ml, średnica 14 -15mm | 100 000 |
| 14) strzykawkoprobówki z heparyną litową 2 - 3 ml, średnica 10 - 11mm | 190 000 |
| 15) strzykawkoprobówki z heparyną litową 1-1,5ml | 2 000 |
| 16) strzykawkoprobówki z heparyną litową 2 - 3 ml, średnica 10 - 13mm z żelem separującym | 200 |
| 17) strzykawkoprobówki do oceny pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian i heparyna, pojemność 2 - 3 ml, średnica 10 - 12mm | 150 |
| 18) igły wraz z wymaganymi łącznikami średnica 0,8 – 0,9 mm, sterylne | 250 000 |
| 19) igły systemowe z bezpiecznymi osłonkami z nasadką średnica 0,8 – 0,9 mm, sterylne | 10 000 |
| 20) adaptery do systemu luer np. podłączenie do wenflonów, jednorazowe oddzielnie pakowane, sterylne | 70 000 |
| 21) adaptery do podawania leków, do podłączenia ze strzykawka, sterylne | 6 000 |
| 22) motylki systemowe 0,8-0,9 długości wężyka 60-80mm, sterylne | 240 |
| 23) motylki systemowe, tzw. bezpieczne, 0,8 – 0,9, długość wężyka 60-80mm, sterylne | 240 |
| 24) zestaw do pobierania krwi na posiew do butelek, sterylne | 8 000 |
| 25) oprawka redukcyjna na 10-12mm z płaskim dnem | 1 500 |
| 26) nakłuwacze igłowe o głębokości wkłucia 1,8mm, 21G | 25 000 |
| 27) system do mikropobrań z EDTA 200 - 300 mikrolitrów z kapilarą | 8 000 |
| 28) system do mikropobrań biochemicznych z żelem separacyjnym 200 - 300 mikrolitrów z kapilarą | 4 500 |

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.5x6) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.7x8) | Wartość brutto (kol.7+kol.9) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 36 m-cy dzierżawy urządzenia do atomatycznego odczytu OB. (czytnika) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane kryteria |  |  |  |
|  | Pobieranie krwi metodą aspiracyjno-próżniową | TAK |  |
|  | Probówki z naklejonymi indywidualnie etykietami | TAK |  |
|  | Probówki wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wszystkie pozycje od jednego producenta | TAK |  |
|  | Igła systemowa na stałe połączona z nasadką (sterylna) | TAK |  |
|  | Zamknięcie probówek zakręcanym korkiem | TAK |  |
|  | Możliwość podania leku po pobraniu krwi bez dodatkowego wkłucia | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy nieodpłatnie: - 50 nieprzezroczystych statywów do probówek/ strzykawkoprobówek z minimum 50 miejscami każdy, o średnicy otworu dostosowanej do oferowanego asortymentu oraz 50 staz do ucisku kończyny - 2 wirówki z zakresem prędkości do co najmniej 14000 obrotów na minutę z rotorem na probówki typu "Eppendorf" 1,5 ml - 24 sztuki (np. MPW 55 z odpowiednim rotorem) - 2 mieszadła hematologiczne - wydzierżawi urządzenie do automatycznego odczytu OB o następujących, minimalnych cechach: - co najmniej 30 miejsc pomiarowych - czytnik kodów paskowych - oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim - możliwość wpisania danych pacjenta z klawiatury urządzenia - urządzenie zostanie, na koszt wykonawcy, podłączone do sieci informatycznej szpitala, nie później niż 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie niezbędne szkolenia dla bezpośrednich użytkowników, po uzgodnieniu z Przełożonym Pielęgniarek i/lub Kierownikiem Laboratorium Wykonawca – na wezwanie - dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/EU. | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 2: Drobny sprzęt do pobierania/wykonywania badań

Liczba poszczególnych pozycji:

| - probówki do wykonywania badań serologicznych 7,5 - 8,5 ml średnica 12 - 13 mm | 40 000 |
| --- | --- |
| - probówki do wykonywania badań serologicznych 3,5 - 5 ml, średnica 11-12 mm | 20 000 |
| 3) probówki okrągłodenne 12-14 ml, średnica 15-16 mm (przejrzyste) | 30 000 |
| 4) probówki okrągłodenne 5 - 6 ml, średnica 12-13 mm (przejrzyste) | 20 000 |
| 5) probówki okrągłodenne 5 - 6 ml, średnica 12-13 mm (przejrzyste), z nakrętką, sterylne, pojedynczo pakowane | 1 000 |
| 6) końcówki do pipet 200 mikrolitrów | 150 000 |
| 7) końcówki do pipet 1000 mikrolitrów | 50 000 |
| 8) końcówki do pipet o pojemności 1 - 5 ml | 5 000 |
| 9) końcówki do pipet 0,2 – 20 mikrolitrów | 1 000 |
| 10) końcówki do pipet 300 mikrolitrów | 3 000 |
| 11) końcówki do pipet 200 mikrolitrów w pudełku | 480 |
| 12) końcówki do pipet o pojemności 1-5ml w pudełku | 500 |
| 13) końcówki do pipet 1000 mikrolitrów w pudełku | 480 |
| 14) końcówki do pipet 0,2 – 20 mikrolitrów w pudełku | 480 |
| 15) końcówki do pipet 300 mikrolitrów w pudełku | 480 |
| 16) naczynka do moczu ok. 100 ml | 10 000 |
| 17) zakrętki do naczynek do moczu | 10 000 |
| 18) naczynka do moczu ok. 100 ml próżniowe | 40 000 |
| 19) probówka 10ml (100/15) do próżniowego pobierania moczu kompatybilna z naczynkami próżniowymi z poz. 18 | 40 000 |
| 20) pojemniki do kału o średnicy 20-25mm | 2 500 |
| 21) pojemniki do moczu jałowe z zakrętką, 70 - 100 ml | 12 000 |
| 22) naczynka reakcyjne 2 ml, polipropylenowe, stożkowe dno, kołnierz przedłużający | 2 500 |
| 23) probówki stożkowe plastikowe, ok. 12 ml | 15 000 |
| 24) probówki typu Eppendorf, dno stożkowe, doczepione zamknięcie 1,5ml | 35 000 |
| 25) płytki Petriego sterylne, średnica 90 -100 mm | 2 400 |
| 26) płytki Petriego sterylne, średnica 55 - 65 mm | 1 000 |
| 27) pipety 3,5 ml, sterylne, pakowane pojedynczo | 420 |
| 28) worki z polipropylenu do autoklawowania 58 - 62 cm/70-80 cm, trwałe w temp. co najmniej 130 stopni C | 4 000 |
| 29) ezy jałowe 10 mikrolitrów pakowane po 10 sztuk | 50 000 |
| 30) ezy jałowe 1 mikrolitr pakowane po 10 sztuk | 20 000 |
| 31) ezy igłowe sterylne, pakowane po 10 sztuk | 500 |
| 32) ezy typu hokej, sterylne, pakowane po 4 sztuki | 9 000 |
| 33) bagietka z polipropylenu długości ok. 12cm | 2 000 |
| 34) korki wciskane o średnicy 11,5-12mm | 10 000 |
| 35) korki wciskane o średnicy 12-13mm | 10 000 |
| 36) korki archiwizacyjne do probówek 13-16mm | 1 000 |
| 37) etykiety 40x26mm z nadrukiem, w rolce | 5 000 |
| 38) statyw z 20 otworami na probówki, o średnicy 21-22mm | 5 |
| 39) pokrywka do statywu do przechowywania próbek do średnicy 17mm | 50 |
| 40) mikroprobówka z zakrętką 0,5ml, stożkowe dno z kołnierzem przedłużającym, sterylna | 200 |

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.5x6) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.7x8) | Wartość brutto (kol.7+kol.9) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca – na wezwanie - dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/EU.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis