
Kraków dnia: 2024-11-04
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa układu pomiarowego do badań tribiologicznych oraz badań reologicznych w świetle UV dla WIMiR - DE-dzp.272-590/24” – znak sprawy DE-dzp.272-590/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:  

1. Chciałem zwrócić uwagę, że pobierając załącznik "590 2024 Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu"  i otwarciu go dostajemy treść załącznika "WZÓR UMOWY''. Proszę zobaczyć zdjęcie z załącznika. Proszę o poprawę załączników.

2. Czy dedykowane oprogramowanie ma być w języku polskim?

3. Jaki rodzaj silnika wymagają Pąństwo w reometrze?

Odpowiedź Zamawiającego:


1. Zamawiający zamieszcza prawidłowy załącznik.
2. Oprogramowanie ma mieć możliwość wyboru języka polskiego.

3. W odpowiedzi na zapytanie, zamawiający dodaje zapis do pkt. 4 ppkt. 4.1, 1) SWZ:

Silnik synchroniczny komutowany elektronicznie (DC lub EC).

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


