KRAKÓW dnia: 2024-11-05

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa budynku oraz rozbudowa instalacji okablowania- budynek WIL W-1(10-20) ul. Warszawska 24 Kraków. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/082/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie do części 2. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do przyjętego w projekcie okablowania producenta Lanster? Jeżeli tak to prosimy o określenie parametrów równoważności w formie zamkniętej tabeli z parametrami minimalnymi, które nie będą wskazywać na rozwiązanie tego producenta, tak aby wykonawcy w jednoznaczny sposób mogli określić czy proponowane przez nich rozwiązanie spełni wymagania Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Inwestor nie dopuszcza rozwiązań zamiennych. Wyjaśnienie: W budynku częściowo (1,5 pietra) zrealizowana jest już instalacja okablowania strukturalnego. Inwestor wymaga jednorodnego okablowania w całym budynku. W związku z tym konieczne jest zastosowanie takiego samego systemu jak już zainstalowany AWC/ACO producenta Lanster.

Pytanie nr 2 W dokumencie SWZ jest podana informacja, że kosztorys uproszczony złożony do oferty powinien zawierać stawkę robocizny, narzuty (ko, zysk), podstawę nakładów, ilości i ceny jednostkowe robót. Proszę o informację czy dodatkowo trzeba uwzględnić w kosztorysie stawkę materiału oraz sprzętu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z przyjętym wg SWZ algorytmem kalkulacji, uproszczony kosztorys ofertowy powinien zawierać: stawkę robocizny, narzuty (ko, zysk), podstawę nakładów, ilości i ceny jednostkowe robót. Metodologia uzyskania ceny jednostkowej robót jest po stronie Wykonawcy. Dopuszczalna jest też metoda tradycyjna tj. poprzez wycenę szczegółową składowych R+M+S oraz Ko+Kz.

Pytanie nr 3 W dokumencie SWZ jest podana informacja "22.11. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do zakresu robót i obmiarów, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt.22.9" - Proszę o informację czy Zamawiający nie popełnił błędu wpisując pkt. 22.9 zamiast pkt. 22.10? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, dopuszcza się zmiany jak podano w pkt. 22.10 SWZ.