Bydgoszcz dnia: 2024-11-05

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8599/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku ogólnego na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 151/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. zadania 7 poz. 1-2 Czy zamawiający dopuści cewniki Foley z lateksową zastawką? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ - Dot. zadania 16 poz. 3 Czy zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml, wielkość rozpylanych cząstek 2,0-2,2mm, skalowany co 1ml (numerycznie co 2ml)? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ - Dot. zadania 16 poz. 4 Czy zamawiający dopuści nebulizator z ustnikiem i drenem wykonany z medycznego PCV, dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia, o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta, możliwość pracy w każdej pozycji, w zestawie rura karbowana o długości 15cm i średnicy ok. 2,3mm, nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1ml (numerycznie co 2ml), (MMAD) 2,0-2,2 µm, pojemnik nebulizatora zakończony standardowym złączem 15M pasującym do masek i ustników, sterylny, pakowany pojedynczo? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ - Dot. zadania 16 poz. 5-6 Czy zamawiający dopuści mocowanie pod brodą? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ - Dot. zadania 20 poz. 1 Czy zamawiający oczekuje 10 sztuk elektrod, czy 10 kompletów (pakowane po a’2 sztuki)? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania 10 kompletów (pakowane po a’2 sztuki). - Dot. zadania 21 poz. 1 Czy zamawiający dopuści opaski do unieruchomienia kończyn wykonane z pianki pokrytej delikatnym przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), zapięcie na rzep, dodatkowy pasek o długości 150 cm ze zintegrowanym uchwytem do zamocowania do łóżka, rozmiar 8cm x 35cm, komplet zawiera 2 sztuki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Dot. zadania 11 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważną elektrody EKG radioprzezierną o wymiarach 40 x 36mm? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ

Pytanie nr 3 - Dot. zadania 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ - Dot. zadania 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści łącznik 5-7-5? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści łącznik 7-11-15? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 3 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 7 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wziernik blokowany szpilką? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ . - Dot. zadania 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 43mm, dodatkowo z języczkiem? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 11 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 42x56mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ . - Dot. zadania 13 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sond wyłącznie z 4 otworami? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 15 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści korki z trzpieniem powyżej krawędzi? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 15 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 15 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kranik bez kolorowych znaczników? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 15 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kranik z przedłużaczem o długości 25cm? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 15 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kranik z przedłużaczem o długości 50cm? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 15 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści rampę 5cio kranikową? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 16 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem wytwarzającym cząsteczki przy przepływie 6 l/min o wielkości 3,23 μm, o zastosowaniu wyłącznie w pozycji siedzącej? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 16 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści nebulizator posiadający ? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 16 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści maskę z 2 zwężkami: - - biała, która umożliwia ustawienie średnich stężeń przepływu: (35%, 40% i 50%) - - zielona, która umożliwia ustawienie niskich stężeń przepływu: (24%, 26%, 28%, 30%)? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 18 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 18 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o zakończeniu jak na zdjęciu: ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pończochy przeciwzakrzepowe bez klina? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 19 poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a ’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Dot. zadania 16 poz. 3-4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nebulizatora skalowanego co 1 cm o pojemności 6 ml. Reszta parametrów zgodna z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 16 poz. 7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Maski Venturi z 7 reduktorami występującymi w następujących stężeniach i kolorach: 24% - NIEBIESKI, 28% - BIAŁY, 31% - POMARAŃCZOWY, 35% - ŻÓŁTY, 40% - CZERWONY, 50% - RÓŻOWY , 60% - ZIELONY Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ.

Pytanie nr 5 - Dot. zadania 1 Czy Zamawiający wymaga, aby system do kontrolowanej zbiórki stolca posiadał badania kliniczne potwierdzające bezpieczeństwo stosowania systemu do 29 dni? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 2. Dot. zadania 1 Czy Zamawiający wymaga, aby jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca był wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml oraz z filtrem węglowym? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. Pytanie nr 6 - Dot. zadania 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści elektrodę z rdzeniem wykonanym ze stali nierdzewnej spełniające pozostałe zapisy OPZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Dot. zadania 21 Prosimy o dopuszczenie opaski o wymiarach 30x8 cm (dł. x szer.) wykonanej z 8mm pianki poliestrowej, 100% włókna wiskozowego po stronie wewnętrznej i weluru poliamidowego po stronie zewnętrznej (274gr/m2), z pierścieniem metalowym, bezniklowym i paskiem wykonanym z 100% poliestru o dł. 108 cm do wiązania do ramy leża. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 - Dot. zadania 21 Czy Zamawiający dopuści pasy przeznaczone do unieruchamiania kończyn - wymiary: długość 168 cm x szerokość opaski 7,5 cm - wewnątrz i na zewnątrz: miękka włóknina poliestrowa 100% - podkładka z pianki poliuretanowej - zapinana na rzep + klamra: 100% nylon (bardzo wytrzymałe i odporne tworzywo) - w opakowaniu: 2 sztuki Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Dot. zadania 7 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści Cewnik Foley z miękką zastawką lateksową, pozostałe wymagania zgodnie z dokumentacją? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. Pytanie nr 10 - Dot. zadania 7 poz. 5 Czy zamawiający wydzieli poz. 5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 5 z zadania 7. - Dot. zadania 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 15 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 15 Czy zamawiający wydzieli poz.15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedź: Brak poz. 15 w zadaniu 15. - Dot. zadania 18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 18 Czy zamawiający wymaga sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie, sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań. Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Wymóg szczoteczki typu wachlarzyk COMBI wpływa na ograniczenie konkurencyjności postępowania, a to oznacza zmniejszenie ilości złożonych ofert, a tym samym na racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Wnioskujemy w związku z powyższym o dopuszczenie sterylnej szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, umożliwi to złożenie ofert większej liczbie uczestników postępowania, dzięki czemu Zamawiający uzyska konkurencyjną cenę w przedmiotowym postępowaniu. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 19 poz. 1 Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 z zadania 19. Pytanie nr 11 - Dot. zadania 21 poz. 1 Pasy bezpieczeństwa na nadgarstek 30x7 cm a 2szt. Wewnętrzna część wykonana jest w 75% z poliestru oraz w 25% z wiskozy, a zewnętrzna część z weluru zapinanego poprzez pas z rzepem i metalową sprzączkę. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 12 - Dot. zadania 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby system był przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni)? Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje. - Dot. zadania 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port do napełniania balonika retencyjnego ma posiadać dwa sygnalizatory, z których jeden wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 15 poz. 1-5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników bez kolorowych znaczników. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 15 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z drenem o dł. 50cm Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 16 poz. 1-3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek o rozmiarach uniwersalnych dla dzieci i dorosłych. Reszta Zgodna z SWZ Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 24 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę 10 ml wraz z bezigłowym urządzeniem do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 24 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę 20 ml wraz z bezigłowym urządzeniem do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 24 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę 60 ml wraz z bezigłowym urządzeniem do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 13 - Dot. zadania 20 Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych, powinny posiadać powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 102cm² (204cm² dla pary) oraz zintegrowane odprowadzenie kompatybilne ze wskazanymi w SIWZ defibrylatorami, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przebiegu procedur charakterystycznych dla elektrod wielofunkcyjnych. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ.

Pytanie nr 14 - Dot. zadania 15 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika o Wytrzymałości ciśnieniowej : do 5 Ba? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 15 poz. 6-7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy 3-kranikowej z Wytrzymałością na ciśnienie 2,5 ba, czyli 36 psi.? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ. - Dot. zadania 15 poz. 8-9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy 5-kranikowej z Wytrzymałością na ciśnienie 2,5 ba, czyli 36 psi.? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymogami SWZ.

Zamawiający

Wyk. w 2 egz. na 4 ark.

egz. 1 - a/a kancelaria

egz. 2 – strona WWW Zamawiającego; platforma e-propublico.pl; SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska tel. 261 417 364, e-mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl

Data: 2023-11-05