Załącznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace związane z „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w ramach dotacji "Realizacja zaleceń SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń w WCR " - Filia nr 3.

Zadanie obejmuje następujące prace:

- Modernizacja rozdzielnicy pompy tłocznej ścieków.

- Rozdział obwodów instalacji oświetlenia od gniazd 230 V w salkach TV przy windach.

- Montaż oświetlenia zewnętrznego.

- Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

- Modernizacja oświetlenia podstawowego na klatkach schodowych i korytarzach

Zakres  w/w prac ujęty w załączonym kosztorysie.

- Z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie Wykonawca winien zadbać o sprawne przeprowadzenie zarówno całości zamawianych robót, jak i towarzyszących im czynności np. przygotowawczych biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż roboty będą wykonywane w obiekcie, po którym poruszają się  pracownicy i pacjenci.

- Wykonawca uwzględni fakt że roboty i prace instalacyjne będą realizowane w czynnym obiekcie. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przerwania prac w dowolnym momencie w przypadku zakłóceń w prowadzeniu działalności leczniczej. Prace głośne za każdym razem muszą być uzgadniane z Działem Technicznym Szpitala.

- Wykonawca w sposób odpowiedni zabezpieczy teren prowadzonych prac i na bieżąco będzie utrzymywać w bezwzględnej czystości obszar w którym prowadzone są prace .

- Zakup materiałów  niezbędnych do należytego wykonania zadania (np.: oprawy, przewody, kable, kołki itp.) po stronie Wykonawcy.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych do wykorzystania materiałów (objętych ofertą Wykonawcy i zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego).

- Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu  Szpitala w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym

- Zamawiający dopuszcza do użycia tylko te wyroby i materiały, które: - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane , każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

- Wywóz odpadów budowlanych po stronie Wykonawcy musi odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Należy wykonać niezbędne pomiary elektryczne.

- Wymaga się przeprowadzenie wizji lokalnej po ustaleniu dnia i godziny z Głównym Energetykiem Szpitala (tomasz.brzezinski@lutycka.pl, lub tel.: 61 8212500)

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie prac, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie prac powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac a także za ewentualne szkody poniesione w związku z prowadzonymi pracami przez pracowników Wykonawcy i osoby trzecie.
UWAGA!
Zamawiający podkreśla, iż prace prowadzone będą przy drogach, na których będzie odbywał się ruch pojazdów i pieszych. W związku z tym Wykonawca musi zachować szczególną ostrożność i uwagę podczas prowadzonych prac. Odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie ponosi Wykonawca.