OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zadania inwestycyjnego.

Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji/przebudowy instalacji kanalizacji zewnętrznej sanitarnej oraz deszczowej dla „starej” części budynku (segment A i Dom Studencki) Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28-30 wraz z uwzględnieniem wykonania kosztorysu inwestorskiego i STWiOR.

- Adres zamierzenia inwestycyjnego.

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu

ul. Nowy Świat 28-30

62-800 Kalisz

- Opis przedmiotu zamówienia.

Wytyczne:

- Opracowanie kompletu dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z Prawem zamówień publicznych (projekt wykonawczy, kosztorysy, przedmiary, STWiOR)

- Dokumentacja obejmująca zakresem inwentaryzację, weryfikację tras wewnętrznej sieci i inwentaryzację wyjść instalacji kanalizacji z budynku (segment A i Dom Studencki) oraz projekt wykonania nowych sieci od budynku do najbliższych studzienek w dobrym stanie technicznym z rurociągami PVC umożliwiających przyłączenie nowych rurociągów.

- Przekazanie dokumentacji w wersji papierowej (2 kpl.) oraz w wersji elektronicznej, w tym w edytowalnej (DWG, ATH)

- Fragmentaryczna dokumentacja w wersji papierowej dostępna w obiekcie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.

- Przy wycenie należy uwzględnić weryfikację dokumentacji ze stanem faktycznym.

- Terminarz realizacji zadania:

do 30.09.2024

- Zakres opracowania projektowego.

Opracowanie projektowe objęte niniejszym postępowaniem obejmuje:

  - wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, weryfikacja danych koniecznych do prawidłowego zaprojektowania i skalkulowania wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych. Fragmentaryczna dokumentacja w wersji papierowej dostępna w obiekcie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu,

  - wykonanie specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadania inwestycyjnego.

- Zakres dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację projektową dla realizacji przedsięwzięcia skoordynowaną w zakresie wszystkich branż, zawierającą m.in. dokumentację zgodnie z poniższym wykazem:

- Projekt wykonawczy: zakres zgodny z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020r.,

- Przedmiar robót: wykonanie przedmiarów robót do opracowania Kosztorysów Inwestorskich poszczególnych branż zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

- Kosztorys inwestorski: opracowanie w ramach projektu wykonawczego kosztorysów inwestorskich, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (formę i zakres sporządzenia kosztorysów należy uzgodnić z Zamawiającym). Projektant odpowiada merytorycznie za zgodność wyceny zawartej w opracowanym kosztorysie inwestorskim i rozwiązaniach zawartych w dokumentacji projektowej.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: opracowanie w ramach projektu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnych z obowiązującymi normami wykonania prac budowlanych. Wykonawca dokumentacji odpowiada za prawidłowe określenie wymaganych parametrów urządzeń i stosowanych rozwiązań. Warunki zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

- Wymagania podstawowe.

  - Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową zawierającą komplet dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z Prawem zamówień publicznych (projekt wykonawczy, kosztorysy, przedmiary, STWiOR).

  - Wszelkie rozwiązania projektowe powinny odpowiadać najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim. Instalacje, urządzenia i wyposażenie powinny zapewniać długotrwałą niezawodną eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inżynierskiej i aktualnymi normami oraz przepisami w szczególności Warunków Technicznych, Prawa Budowlanego, przepisami PPOŻ i pozostałymi.

  - Zamawiający wymaga, aby w projekcie wykorzystane zastały najnowsze technologie, a zaprojektowane instalacje i rozwiązania techniczne.

  - Wszystkie obliczenia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej należy wykonać na podstawie obowiązujących norm oraz wytycznych branżowych wymaganych przez instytucje państwowe (Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna itd.)

  - Zamawiający zastrzega sobie konieczność konsultacji – narad na etapie projektowania zadania:

- pierwsza przed przystąpieniem do opracowania projektów,

- uzgodnienie koncepcji projektowej,

- następny w czasie wykonywania projektu wykonawczego,

- na wniosek Wykonawcy projektu,

- na wniosek Zamawiającego,

Termin konsultacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca zobligowany jest do dokumentowania (w formie pisemnej notatki, protokołu) konsultacji-narad w celu przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji projektowej na każdym etapie jej realizacji.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji oraz zastosowania rozwiązań projektowych uwzględniających zasady równej konkurencji oraz zasady Prawa Zamówień Publicznych.

  - Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie i inwentaryzacji budynku (w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania projektu) oraz zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zadania inwestycyjnego. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego za dokumentację. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacji.

- Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej.

Egzemplarze dokumentacji projektowej dostarczone Zamawiającemu na nośniku CD/DVD/USB powinny odpowiadać niniejszym wytycznym:

- Powinny składać się z części:

- graficznej (rysunkowej),

- opisowej (tekstowo-tabelarycznej).

- Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod względem merytorycznym. Zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać spisana w plikach NAZWA_PROJEKTU-ZAWARTOŚĆ.formatpliku.

- Nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości bez konieczności ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie plików *.doc, oraz w postaci dokumentu *.pdf.

- Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne uzgodnienia powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formacie *.pdf.

- Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg (wersja nie starsza niż 2007). Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w formatach *.pdf (kolor) powstałych jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych.

- Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny zawierać:

- tylko wykorzystywane warstwy,

- nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej zawartości.

- Przedmiary i kosztorysy należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie *.ath

- Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną (papierową).

- Dokumentacja powinna być złożona w segregatory - opisana. Segregator powinien zawierać spis zawartości danego kompletu opracowania dokumentacji.

- Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej.

- wersja papierowa – 2 egzemplarze

- wersja elektroniczna – 1 nośnik.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości otwarcia dokumentacji elektronicznej na dysponowanym oprogramowaniu, taka dokumentacja zostanie zwrócona do Projektanta w celu niezwłocznego poprawienia i zapisania jej w odpowiednim formacie i wersji oprogramowania.