KRAKÓW dnia: 2024-11-08

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa budynku oraz rozbudowa instalacji okablowania- budynek WIL W-1(10-20) ul. Warszawska 24 Kraków. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/082/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1. Czy Zamawiający dopuści do wykonania ślusarki aluminiowej standardowych profili do budynków użyteczności publicznej? Czy należy wycenić profile przeznaczone do budynków zabytkowych, jeżeli tak to prosimy o podanie jakich ? 2. Drzwi AP1'-klatka schodowa Prosimy o informację co oznacza czarny łuk nad konstrukcją ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ad1) Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie standardowych profili ślusarki aluminiowej oraz zestawów szybowych o wymaganej klasie ognioodporności (zgodnie z zestawieniami w PT załączonym do SWZ) ad2) Zgodnie z informacją na rysunku, jest to zabudowa systemowa w klasie EIS-120 wykonana np. z płyt g-k (włóknowo-cem.) o odpowiedniej certyfikacji oraz atestem p.poż., wyposażona w przejścia (przepusty) dla istniejących instalacji w odpowiedniej klasie ognioodporności