Bydgoszcz dnia: 2024-11-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy5

85-681Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8780/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych, dzierżawę zbiorników oraz dostawa mieszanki azot/tlen i azotu ciekłego na 24 miesiące. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 113/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”)wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1 - Zadanie 1 - Podtlenek azotu med. w butlach klienta - Prosimy o zmianę i wydłużenie terminu napełnienia butli własność klienta do 21 dni roboczych. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni roboczych. Zamawiający zmienia zakres kryterium TERMIN DOSTAWY wydłużając go z 7 do 14 dni roboczych oraz zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania nowy formularz oferty ze skorygowanymi terminami pn Formularz oferty AKTUALNY 13-11-2024. - Zadanie 2 pkt 2 - własne butle tlen med. - Prosimy o zmianę i wydłużenie terminu napełnienia butli własność klienta do 14 dni roboczych. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni roboczych, Zamawiający zmienia zakres kryterium TERMIN DOSTAWY wydłużając go z 7 do 14 dni roboczych oraz zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania nowy formularz oferty ze skorygowanymi terminami pn Formularz oferty AKTUALNY 13-11-2024.. - Zadanie 5 - własne butle techniczne. - Prosimy o zmianę i wydłużenie terminu napełnienia butli własność klienta do 14 dni roboczych. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni roboczych, Zamawiający zmienia zakres kryterium TERMIN DOSTAWY wydłużając go z 7 do 14 dni roboczych oraz zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania nowy formularz oferty ze skorygowanymi terminami pn Formularz oferty AKTUALNY 13-11-2024.. - Naprawa butli medycznych i technicznych, wymiana zaworów, Legalizacja butli medycznych i technicznych ( dotyczy zadań 1,2,5) - prosimy o wydłużenie terminu do 30 dni roboczych - (taki termin spowodowany jest wizyta UDT tylko raz w m-cu) STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni roboczych, Zamawiający zmienia zakres kryterium TERMIN DOSTAWY wydłużając go z 7 do 30 dni roboczych oraz zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania nowy formularz oferty ze skorygowanymi terminami pn Formularz oferty AKTUALNY 13-11-2024.. - Zadanie 5 - mieszanka specjalistyczna - ze względu na to, że mieszanka nie jest wykonywana w Polsce oraz na dokładność analizy - zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 40 dni roboczych dla zadania 6 – mieszanka specjalna, Zamawiający zmienia zakres kryterium TERMIN DOSTAWY wydłużając go z 7 do 40 dni roboczych oraz zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania nowy formularz oferty ze skorygowanymi terminami pn Formularz oferty AKTUALNY 13-11-2024.. - (dot. wzoru umowy): Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający przewidział taką sytuację w pkt. 22.1 SWZ - (dot. wzoru umowy): Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie poniższej modyfikacji: § 2 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia na własny koszt, wraz z dowodem dostawy na teren siedziby Zamawiającego (ul. Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy - Magazyn bud. Nr 15 Tlenownia) w terminie ... dni kalendarzowych, oraz do wykonania napraw/malowania/legalizacji butli w terminie …. dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia telefonicznego zamówienia, lub na e-mail ........................................... 2. Zamówienie powinno określać: 1) określenie rodzaju i ilości zamawianego towaru 2) podpis Zamawiającego lub osoby nadzorującej umowę, 3. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dokument dostawy lub FV, zawierające serie i datę ważności dostarczonych produktów, przy czym minimalny ich termin ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. We wskazanym ust. 1 Zamawiający umieścił informację o nałożonym na Wykonawcę obowiązku dostarczenia faktury, bez informacji o momencie jest dostarczenia. W ust. 3 jest preferowany przez Wykonawcę zapis o dołączeniu do dostawy faktury lub dokumentu dostawy. - Dotyczy wzoru umowy § 2 4. Wykonawca będzie wystawiał fakturę zbiorczą za dany tydzień zrealizowanych dostaw do siedziby Zamawiającego. Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie ww. § 2 pkt.4 ponieważ wykonawca wystawia fakturę po każdej zrealizowanej dostawie do Zamawiającego. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: ##### Zamawiający zmienia zapis umowy w § 2 pkt.4 na „ Wykonawca będzie wystawiał fakturę po każdej zrealizowanej dostawie do siedziby Zamawiającego lub fakturę zbiorczą za dany tydzień zrealizowanych dostaw do siedziby Zamawiającego” i umieszcza zmodyfikowany projekt umowy na stronie prowadzonego postępowania pn. „Projekt umowy AKTUALNY 13-11-2024”.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data:13.11.2024 r.