Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy

| Zadanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru - przedmiot i opis | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Nie toksyczny, nie pylący. Gramatura: 20 g/m²/ ±1/ Wymiary: L długość 120 cm / ±1/, szerokość 70 cm / ±1/ obwód całkowity min 140 cm | szt. | 58500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gramatura 35g/m²/ ±1/ nieprześwitujące, antystatyczne, przewiewne. Bluza z krótkim rękawem, posiadająca wycięcie „V” zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie / 2 w dolnej części oraz 1 w górnej/ . Spodnie z trokami w pasie. Zestaw dostępny minimum w trzech kolorach. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar S, M, L i XL | szt. | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej gramatura 18 g/m²/ ±1/. Średnica po rozciągnięciu 53 cm/ ±2/. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim. | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²/ ±1/ zapewniającej paro przepuszczalność i komfort noszenia. Średnica po rozciągnięciu 47 cm/ ±2/ szyty techniką owerlok. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czepek przedłużony dla osób z długimi włosami. Część tylna wydłużona, wykończona gumką wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²/ ±1/ zapewniającej paro przepuszczalność i komfort noszenia. Wysokość czepka 23,5 cm / ±1/, wysokość części czołowej 4,5 cm / ±0,5/. Długość odcinka z gumką 18 cm / ±1/ szyty techniką owerlok. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny typu Spunlace, 45g/m²/ ±1/ oraz w części górnej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m²/ ±1/. Materiał chłonny i paroprzepuszczalny w kolorze niebieskim denko w kolorze białym. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²/ ±1/ zapewniającej paro przepuszczalność i komfort noszenia. Wysokość czepka z przodu 20,5 cm / ±1/ . Część przednia umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29cm x 12cm/ ±1/ szerokość troków 4 cm/ ±1/ szyty techniką owerlok. Pakowane po 100 szt. w kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny minimum w czterech kolorach. | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18µm / ±1/ , ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15 cm / ±1/. Pakowane w „zwitki”. | para | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej foliowanej. Kolor zielony lub biały. Gramatura 25 g/m² / ±1/. Wymiary 80cm x 210cm / ±1/. | szt. | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Poszwa medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m² / ±1/, niejałowa, kolor zielony lub biały. Wymiary 160cmx210cm, szerokość zakładki zamykającej 15 cm/ ±1/. | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Fartuch ochronny foliowy uniwersalny, wykonany z mocnej, białej lub bezbarwnej folii. Rozmiar 71cmx180cm / ±1/. | szt. | 38000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podkład medyczny nieprzemakalny w rolce. Rolka włókninowa laminowana PE na kozetkę. Perforacja co 38 – 40 cm/ ±1/. | rolka | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  | X | X |  | X |  |
| Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis

| Zadanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru - przedmiot i opis | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Maska medyczna trójwarstwowa wykonana z niepylącej włókniny o gramaturze: 23g/m² +25 g/m² + 25g/m² / ±1/. Wymiary maski 17,5 cm x 9,5 cm/ ±1/. Długość troków 40 cm / ±1/. Kolor zielony. Zgodna z normą 14683 tym II. Pakowana w kartonik w formie podajnika | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  | X | X |  | X |  |
| Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis