KRAKÓW dnia: 2024-11-26

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa budynku oraz rozbudowa instalacji okablowania- budynek WIL W-1(10-20) ul. Warszawska 24 Kraków. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/082/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Proszę o wyjaśnienie kwestii ewentualnej zmiany ilości w kosztorysie ofertowym dla pozycji dotyczących drzwi D5 i D7. Czy należy zmienić ilości w w kosztorysie ofertowym w związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytania nr 7.1. i 7.2., z dn. 20.11.2024r.

Proszę o wyjaśnienie - co należy wycenić w 92. pozycji kosztorysu: "cianki aluminiowe - Zestaw wewnętrzny AP20 kompletny (dodatkowe 3 i 4 p.)"? Nie znaleźliśmy w SWZ odpowiedniego elementu. Wyjaśnienie Zamawiającego: Tak, w związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytania nr 7.1. i 7.2., z dn. 20.11.2024r. w kosztorysie ofertowym należy wprowadzić korekty j.n.: w poz. 99 przedmiaru robót br. budowalnej jest ilość = 98,40 m2, ma być ilość = 96,35 m2 w poz. 101 przedmiaru robót br. budowalnej jest ilość = 4,30 m2, ma być ilość = 6,45 m2 W związku z wątpliwościami Zamawiający wprowadza korektę dla zestawu AP20 j.n.: w poz. 92 przedmiaru robót br. budowalnej jest ilość = 17,83 m2, ma być ilość = 0,00 m2