10WSzKzP SPZOZ							 Bydgoszcz dnia: 2024-11-28

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 9246/2024

Sprawa nr: 138/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 138/2024 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Dotyczy Zadanie 7 - Zamawiający wymaga podkładu włókninowego 2x17g/m2. Na rynku podkłady włókninowe występują jednowarstwowe. Czy Zamawiającemu chodzi o włókninę PP (polipropylenową). Jeżeli tak to czy Zamawiający dopuści włókninę 1x20 g/m2 Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

PYTANIE NR 2 Zadanie nr 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L o wymiarach 115 x 136 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy w rozmiarze L o wymiarach 115 x 136 cm przy zachowaniu pozostałych wymagań SWZ. Zamawiający celem ograniczenia ewentualnych wątpliwości zwraca uwagę, iż dopuszczenie w/w wymiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zaoferowania fartuchów również w rozmiarze XL. Zadanie nr 7 - Czy Zamawiający oczekuje rolek celulozowych, 2-warstwowych czy celulozowo-foliowych, 2-warstwowych? Rolki włókninowe zazwyczaj są jednowarstwowe. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rolek 2-warstwowych celulozowo – foliowych. Zadanie 39 - Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze L, 120 cm w pasie, wykonane z nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze min. 28 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

PYTANIE NR 3: dotyczy Części Zadania nr 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu (różnice podkreślono i pogrubiono)? Zestaw wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 125 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 148 kPa i na mokro min. 145 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają raport walidacji procesu sterylizacji wydany przez Producenta. Włóknina spełnia 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: około 469 ml/m2 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 79 x 145 cm 1 x samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 15x50 cm) + organizatory przewodów 1 x samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 180x180 cm (pad 15x50 cm) + organizatory przewodów 2 x samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 15x50 cm) + organizatory przewodów 1x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm 4 x ręczniki celulozowe 30,5x34 cm Gwarancja sterylności min 12 miesięcy Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. dotyczy Części Zadania nr 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu (różnice podkreślono i pogrubiono)? Zestaw uniwersalny wzmocniony: 1 x serweta na stolik instrumentarium, wymiary 190 x 150 cm, chłonne wzmocnienie na całej długości o szerokości 75 cm, masa powierzchniowa min. 80 g/m2 (+/- 10%), chłonność min. 158% 1 x pokrowiec na stolik Mayo 145 x 79 cm, warstwa chłonna o gramaturze min. 55 g/m2 (+/- 2 g/m2), wymiary 85x66 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150x 240cm (wzmocnienie 15x50 cm) + organizatory przewodów 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 180x180cm (wzmocnienie 15x50 cm) + organizatory przewodów 2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90cm (wzmocnienie 15x50 cm) + organizatory przewodów 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm 2 x ręczniki z włókniny celulozowej 65 g/m2 30,5x34cm Obłożenie wykonane z laminatu włókniny i folii o gramaturze 55 g/m2, w obszarze krytycznym wzmocnione włókninowymi łatami chłonnymi o gramaturze 55 g/m2. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 110 g/m2 (łącznie z warstwą kleju zespalającego łatę chłonną z laminatem podstawowym). Barierowość dla wody min. 15x50 cm) + organizatory przewodów 115cm H2O w obszarze krytycznym, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 144 kPa w obszarze krytycznym, nasiąkliwość metodą run off w obszarze krtycznym max. 88 % (wg PN - EN ISO 9073-11). Laminat nie powoduje drażenienia, uczulenia (wg PN - EN ISO 10993 - 10) i nie jest cytotoksyczny (wg PN - EN ISO 10993 - 5). Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. dotyczy Części Zadania nr 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? Serweta główna wykonana z laminatu z trzywarstwowego pełnobarierowego (włóknina + folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 65g/m2. Obszar wzmocnień (pad chłonny) jako czwartą warstwę z włókniny polipropylenowej SS o łącznej gramaturze w obszarze krytycznym 120 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej min. 140 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho min. 160 kPa i na mokro min. 157 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają raport walidacji procesu sterylizacji wydany przez producenta. Włóknina spełnia 1 klasę palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia badana wg EN ISO 9073-6: min. 555 ml/m2 Skład: 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm; 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm; 4 x ręcznik do osuszania rąk; 1 x osłona na kończynę 36 x 65 cm; 1 x serweta pomocnicza 150 x 190 cm; 1 x serweta do operacji kończyn 225 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm, z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów; 1 x serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu) Gwarancja sterylności 12 m-cy Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. dotyczy Części Zadania nr 28 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? Zestaw wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 115 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 147,3 kPa i na mokro min. 144 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają raport walidacji procesu sterylizacji wydany przez producenta. Włóknina spełnia 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min. 143 ml/m2 1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm; 2 x taśma mocująca 9x50cm; 2 x ręcznik do rąk 30,5x34cm; 1 x serweta główna 240/215x350cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm ( otoczony padem chłonnym 50x70cm, z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany); 1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu) Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

PYTANIE NR 4: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Zadanie 14, 15, 16, 18, 19, 24, 26, 27, 37 - Czy Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 3 - Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek chirurgiczny podwyższony o kroju furażerki wykonany z włókniny wiskozowej ze spoiwem o gramaturze min. 25g/m2, z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. Czepek posiada wydłużoną część tylną ze ściągaczem. Brak ściągacza na czole. Sposób pakowania w kartoniki po 60 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 4 - Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietem z poliestru, wiązany w pasie na troki oraz zapinany na rzep na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura minimum 25g/m2. Rozmiar L-XL. Specyfikacja wymiarów: min. rozmiar L - długość 120 cm, szerokość całkowita 140 cm/ rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość całkowita 150 cm, pakowane w karton po 36 sztuk, kolor niebieski? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 5 - Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietem z poliestru, wiązany w pasie na troki oraz zapinany na rzep na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura minimum 25g/m2. Rozmiar L-XL. Specyfikacja wymiarów: min. rozmiar L - długość 120 cm, szerokość całkowita 140 cm/ rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość całkowita 150 cm, pakowane w karton po 36 sztuk, kolor niebieski? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 5 - Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietem z poliestru, wiązany w pasie na troki oraz zapinany na rzep na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura minimum 25g/m2. Rozmiar XXL. Specyfikacja wymiarów: min. rozmiar XXL - długość 150 cm, szerokość całkowita 160 cm, pakowane w karton po 32 sztuki, kolor niebieski? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 6 - Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maskę chirurgiczna wykonaną z włókniny polipropylenowej - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 12 - Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw uniwersalny wzmocniony, w którego składzie: - serweta na stolik narzędziowy wzmocniona jest w rozmiarze 150 cm x 190 cm oraz - samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym jest w rozmiarze 200 cm x 200 cm (zamiast 200 cm x 175 cm) - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 14 - Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do operacji stawu kolanowego z workiem w którym serwety obłożenia pacjenta wykonane są z laminatu 2- warstwowego (polietylen/ polipropylen) min. 55 g/ m2 na całej powierzchni. Odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni min. 158 cmH2O. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795. Skład zestawu: 1x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 240 cm x150cm stanowiąca owinięcie pakietu 1x serweta na stolik Mayo 80 cm x145cm 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100 cm x150cm 1x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75 cm x90cm 1 x serweta dwuwarstwowa 200 cm x 320 cm do artroskopii z otworem samouszczelniajacym się 5 cm, z workiem do zbiórki płynu z zaworem oraz z uchwytem do przewodów i drenów 1x osłona na kończynę dwuwarstwowa 35 cm x80cm 2x taśma lepna włókninowa 10 cm x50cm 1 x taśma lepna 6 cm x 6 cm 2x opaska elastyczna 12 cm x 5m 1x pojemnik przezroczysty z miarką 250ml Opakowanie: asortyment zapakowany w wytrzymałą torbę typu VentBag. Zestaw zapakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. Wewnątrz każdego zestawu karta informacyjna o składzie zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne repozycjonowane zawierające jego identyfikację w szczególności: nr katalogowy, LOT, datą ważności. Miejsce otwierania zestawu oznaczone graficznie na górnym brzegu opakowania umożliwiające otwieranie zarówno od lewej, jak i prawej strony. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 18 - Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do zabiegów neurochirurgicznych duży w którego składzie uchwyty velcro są w rozmiarze 2,5 cm x 14 cm - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 19 - Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do zabiegów neurochirurgicznych mały w którego składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy jest w rozmiarze 150 cm x 190 cm - 2 x uchwyt typu velcro jest w rozmiarze 2,5 cm x 14 cm - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 22 - Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do zabiegów urologicznych o składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 cm x 190 cm - 1 x serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 cm x 200 cm, okno suprabic (7 cm x 10cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum 185 cm x 200/280 cm - 1 x taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm - 4 x ręczniki celulozowe 30 cm x 33 cm - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 26 - Pozycja1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do uniwersalny w którego składzie uchwyty velcro są w rozmiarze 2,5 cm x 14 cm - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 28 - Pozycja1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do operacji ginekologicznych w którego składzie serweta ginekologiczna dwuwarstwowa jest w rozmiarze 230 cm x 250/280 cm, z padami chłonnymi, 2 otwory przylepne19 cm x 29 cm i 9 cm x 12 cm. Wbudowany worek na płyny oraz wbudowane osłony na kończyny - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 37 - Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do cewnikowania o składzie: 1 x serweta włókninowa 75 x 50 cm 5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm 1 x serweta włókninowa 90 x 75 cm z centralnym otworem ?10 cm 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana) 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 1 x strzykawka z żelem poślizgowym i lidocainą, 11 ml (zapakowana) Opakowanie typu sztywny blister. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

PYTANIE NR 5 Dotyczy Zadania 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wzmocnionego o następującym składzie i parametrach: 1x serweta na stolik instrumentarium 150x190 cm, chłonne wzmocnienie 64x190 cm; masa powierzchniowa 93 g/m2; chłonność 236% (wg EN ISO 9073- 6) 1x serweta Mayo 80x145 cm, warstwa chłonna 64x145 cm; masa powierzchniowa 89 g/m2; 1x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa ekstra wzmocniona 150x240 cm, wzmocnienie 20x50 cm 1x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa ekstra wzmocniona 180x175 cm, wzmocnienie 20x50 cm 2x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa ekstra wzmocniona 75x90 cm, wzmocnienie 20x50 cm 1x taśma samoprzylepna 10x50 cm 4x ręcznik celulozowy min. 43x30 cm, gramatura powyżej 60 g/m2 Obłożenie wykonane z laminatu włókniny i folii o gramaturze 67,5 g/m2, w obszarze krytycznym wzmocnione łatami chłonnymi z laminatu 3- warstwowego (polietylen/ wiskoza/ wiskoza) o gramaturze 94,2 g/m2. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 161,7 g/m2. Barierowość dla wody 540,5 cm H2O w obszarze krytycznym, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro 289,9/ 136,7 kPa w obszarze krytycznym. I klasa palności. Sterylizacja tlenek etylenu. Gwarancja powyżej 12 miesięcy. Zamawiający w przeszłości realizował umowę na w/w zestaw i nie zgłaszał żadnych uwag. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadania 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wzmocnionego o następującym składzie i parametrach: 1x serweta na stolik instrumentarium 150x190 cm, chłonne wzmocnienie 64x190 cm; masa powierzchniowa 93 g/m2; chłonność 236% (wg EN ISO 9073- 6) 1x serweta Mayo 80x145 cm, warstwa chłonna 64x145 cm; masa powierzchniowa 89 g/m2; 1x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa ekstra wzmocniona 150x240 cm, wzmocnienie 20x50 cm 1x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa ekstra wzmocniona 180x175 cm, wzmocnienie 20x50 cm 2x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa ekstra wzmocniona 75x90 cm, wzmocnienie 20x50 cm 1x taśma samoprzylepna 10x50 cm 4x ręcznik celulozowy 43x30 cm gramatura powyżej 60 g/m2 Obłożenie wykonane z laminatu włókniny i folii o gramaturze 67,5 g/m2, w obszarze krytycznym wzmocnione łatami chłonnymi z laminatu 3- warstwowego o gramaturze 94,2 g/m2. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 161,7 g/m2. Barierowość dla wody 540,5 cm H2O w obszarze krytycznym, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro 289,9/ 136,7 kPa w obszarze krytycznym, nasiąkliwość metodą run off w obszarze krytycznym powyżej 76 % (wg PN - EN ISO 9073-11). I klasa palności. Sterylizacja tlenek etylenu. Gwarancja powyżej 12 miesięcy. Zamawiający w przeszłości realizował umowę na w/w zestaw i nie zgłaszał żadnych uwag. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy Zadania 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kolana bez worka o następującym składzie i parametrach: 1x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x240 cm- owinięcie zestawu 1x serweta Mayo wzmocniona 80x145 cm 1x serweta Mayo ekstra wzmocniona 80x145 cm 1x serweta do operacji kończyny dolnej 320x220 cm z elastycznym otworem 5x7 cm dwuwarstwowa wzmocniona padem chłonnym 1x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100x100 cm 1x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75x90 cm 2x opaska elastyczna 12 cm x 5 m 1x miska plastikowa 250 ml 2x taśma samoprzylepna 10x50 cm Obłożenie wykonane z laminatu włókniny i folii o gramaturze 67,5 g/m2, w obszarze krytycznym wzmocnione łatą chłonną z laminatu 3- warstwowego o gramaturze 94,2 g/m2. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 161,7 g/m2. Odporność na penetrację płynów w strefie wzmocnionej 540,5 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie (rozerwanie) na sucho i mokro 289,9/ 136,7 kPa w obszarze krytycznym. Laminat antystatyczny, I klasa palności. Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia (strefa krytyczna) badana wg EN ISO 9073-6: min. 442 ml/ m2. Sterylizacja tlenek etylenu. Gwarancja powyżej 12 miesięcy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy Zadania 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra o następującym składzie i parametrach: Zestaw wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze 67,5 g/m2. Obszar wzmocnień (pad chłonny) laminat 3- warstwowy: polietylen/ 2x wiskoza o gram. 94,2 g/ m2. Łączna gramatura w obszarze krytycznym 161,7 g/m2. Odporność na penetrację płynów w strefie wzmocnionej 540,5 cm H2O oraz odporność na wypychanie w strefie wzmocnionej na sucho 289,9kPa, na mokro 136,7 kPa. Zestaw bez zawartości lateksu. Włóknina spełnia 1 klasę palności wg CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia badana wg EN ISO 9073-6: min. 440 ml/m2. Sterylizacja tlenek etylenu. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm- owinięcie zestawu 2x serweta na stolik Mayo 80x145 cm w kształcie worka z folii polietylenowej 50 µm ze wzmocnieniem polipropylenowym 64x145 cm, gramatura w strefie wzmocnionej min. 89 g/m2 złożona w sposób pozwalający na aseptyczną aplikację 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100x150 cm 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75x90cm 1 x osłona na kończynę 35x120 cm 2 x bandaż elastyczny 12cm x 5 m 1 x miseczka plastikowa przejrzysta 250 ml 1 x serweta dwuwarstwowa 220x260 ze wzmocnieniem ( pad min. 100x180cm) z wycięciem "U" 7 x 105 cm 2 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa na ekran anestezjologiczny 150x240 cm Zestaw zapakowany w worek polietylenowy zamknięty papierową "klapką" TYVECK, po otwarciu min. 5 mm sterylny margines zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyciągania zestawu. Na etykiecie głównej 4 naklejki typu TAG do dokumentacji z REF, LOT, datą ważności i danymi wytwórcy. Gwarancja powyżej 12 miesięcy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy Zadania 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji barku o następującym składzie i parametrach: 1x serweta do artroskopii barku 220x410 cm z samouszczelniającym się otworem 14x14 cm zintegrowana z dwoma 3- otworowymi organizatorami przewodów oraz z torbą do zbiórki płynów 270? z filtrem i zaworem do podłączenia drenów o wym. 80x101 cm 4x ręcznik do rąk 43x30 cm 2x taśma samoprzylepna 10x50 cm 1x osłona na kończynę 23x75 cm z laminatu dwuwarstwowego 67,5 g/m2 1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z niebieskiej folii 50 µm oraz niebieskiego wzmocnienia polipropylenowego o wym. 64x145 cm i gramaturze 40 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 89 g/m2 1x serweta na stolik instrumentarialny 150x190 cm z folii 50 µm oraz wzmocnienia polipropylenowego o wym. 64x190 cm i gramaturze 40 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 93 g/m2. Serwety obłożenia pacjenta z laminatu 2- warstwowego 67,5 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 242,7 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro odpowiednio: 120/152 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro odpowiednio: 121,3/ 124 N. Pylenie 1,49 log10 liczby cząstek. Chłonność warstwy zewnętrznej 298%, serwety I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1:2019 wymagania wysokie. Sterylizacja tlenek etylenu. Gwarancja powyżej 12 miesięcy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy Zadania 19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów neurochirurgicznych, kraniotomia mała o następującym składzie i parametrach: Serwety obłożenia pacjenta z laminatu 2- warstwowego (polietylen/ polipropylen) o gramaturze 67,5 g/ m2, odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O. W strefie krytycznej serwety do kraniotomii dodatkowa łata chłonna z laminatu 3- warstwowego (polietylen/ wiskoza/ wiskoza)gramatura 94,2 g/ m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej 540,5 cm H2O.I klasa palności. Zestaw zapakowany w worek polietylenowy zamknięty papierową "klapką" TYVECK, po otwarciu wyraźny min. 5 mm sterylny margines zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyciągania zestawu. Na etykiecie głównej 4 naklejki typu TAG do dokumentacji z REF, LOT, datą ważności i danymi wytwórcy. Sterylizacja tlenek etylenu. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm- owinięcie zestawu 1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm w kształcie worka z folii polietylenowej 50 µm ze wzmocnieniem polipropylenowym 64x145 cm, gramatura w strefie wzmocnionej min. 89 g/m2 2x ręcznik chłonny celulozowy 30x43 cm (+/- 3 cm) 1x taśma przylepna 10x50 cm 4x serweta samoprzylepna 50x50 cm 1x serweta do kraniotomii 290x220 cm wzmocniona padem chłonnym 150x105 cm z otworem 32x22 cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz ze zintegrowanym workiem na płyny ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenu. Odległość od krawędzi otworu do górnego brzegu serwety 75 cm. Zamawiający aktualnie realizuje umowę na w/w zestaw i nie zgłasza żadnych uwag. Gwarancja powyżej 12 miesięcy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy Zadania 19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów neurochirurgicznych, kraniotomia mała o następującym składzie i parametrach: Serwety obłożenia pacjenta z laminatu 2- warstwowego (polietylen/ polipropylen) o gramaturze 67,5 g/ m2, odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O. W strefie krytycznej serwety do kraniotomii dodatkowa łata chłonna z laminatu 3- warstwowego (polietylen/ wiskoza/ wiskoza)gramatura 94,2 g/ m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej 540,5 cm H2O.I klasa palności. Zestaw zapakowany w worek polietylenowy zamknięty papierową "klapką" TYVECK, po otwarciu wyraźny min. 5 mm sterylny margines zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyciągania zestawu. Na etykiecie głównej 4 naklejki typu TAG do dokumentacji z REF, LOT, datą ważności i danymi wytwórcy. Sterylizacja tlenek etylenu. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm- owinięcie zestawu 1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm 2x ręcznik chłonny celulozowy 30x43 cm (+/- 3 cm) 1x taśma przylepna 10x50 cm 4x serweta samoprzylepna 50x50 cm 1x serweta do kraniotomii 320x220 cm wzmocniona padem chłonnym 150x105 cm z otworem 32x22 cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz ze zintegrowanym workiem na płyny ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenu. Odległość od krawędzi otworu do górnego brzegu serwety 75 cm. Gwarancja powyżej 12 miesięcy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy Zadania 19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów neurochirurgicznych, kraniotomia mała o następującym składzie i parametrach: Serwety obłożenia pacjenta z laminatu 2- warstwowego (polietylen/ polipropylen) o gramaturze 67,5 g/ m2, odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O. W strefie krytycznej serwety do kraniotomii dodatkowa łata chłonna z laminatu 3- warstwowego (polietylen/ wiskoza/ wiskoza)gramatura 94,2 g/ m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie wzmocnionej 540,5 cm H2O.I klasa palności. Zestaw zapakowany w worek polietylenowy zamknięty papierową "klapką" TYVECK, po otwarciu wyraźny min. 5 mm sterylny margines zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyciągania zestawu. Na etykiecie głównej 4 naklejki typu TAG do dokumentacji z REF, LOT, datą ważności i danymi wytwórcy. Sterylizacja tlenek etylenu. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x240 cm- owinięcie zestawu 1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm 2x ręcznik chłonny celulozowy 30x43 cm (+/- 3 cm) 1x taśma przylepna 10x50 cm 4x serweta samoprzylepna 50x50 cm 1x serweta do kraniotomii 340x220 cm wzmocniona padem chłonnym 150x105 z otworem 32x22 cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz ze zintegrowanym workiem na płyny ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenu. Odległość od krawędzi otworu do górnego brzegu serwety 75 cm. Gwarancja powyżej 12 miesięcy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy Zadania 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do endoskopii kręgosłupa zgodnego z SWZ, w którym serweta Mayo ma gramaturę 89 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadania 28 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych o następującym składzie i parametrach: Serwety obłożenia pacjenta z laminatu 2- warstwowego (polietylen/ polipropylen) o gramaturze 67,5 g/ m2. Odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni serwety 242,7 cm H2O. Odporność na wypychanie (rozerwanie) na sucho/ mokró odpowiednio: 183/ 163 kPa. I klasa palności. Zestaw zapakowany w worek polietylenowy zamknięty papierową "klapką" TYVECK, po otwarciu wyraźny min. 5 mm sterylny margines zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyciągania zestawu. Na etykiecie głównej 4 naklejki typu TAG do dokumentacji z REF, LOT, datą ważności i danymi wytwórcy. Sterylizacja tlenek etylenu. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x240 cm- owinięcie zestawu 1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm 2x ręcznik chłonny celulozowy 30x43 cm (+/- 3 cm) 1x uchwyt typu velcro 2x25 cm 1x serweta pod pośladki z aseptycznym zakładem 100x75 cm 1x serweta do procedur ginekologicznych 180x250/200 cm ze zintegrowanymi osłonami kończyn dolnych, z samoprzylepnym otworem kroczowym o wym. 13x9 cm wyposażona w zintegrowany worek do zbiórki płynów ze sztywnikiem i filtrem oraz zawór do podłączenia drenu. Gwarancja powyżej 12 miesięcy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy Zadania 29 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do izolacji pionowej o następującym składzie i parametrach: 1x serweta do izolacji pionowej o wym. 330x245 cm z taśmą samoprzylepną na boku 330 o szer. 2,5 cm. Serweta w całości z przeziernej folii polietylenowej z otworem 30x70 cm wypełnionym folią chirurgiczną ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów 60x80 cm ze sztywnikiem, filtrem i zaworem do podłączenia drenu; po obu bokach serwety zintegrowane kieszenie dwukomorowe 22x25 cm oraz powyżej symetrycznie na obu bokach 2 uchwyty velcro do mocowania przewodów i drenów; 2x ręcznik chłonny celulozowy 30x43 cm 1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm w kształcie worka z folii polietylenowej 50 µm ze wzmocnieniem polipropylenowym 64x145 cm, gramatura w strefie wzmocnionej 89 g/m2. Serweta w kolorze niebieskim złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm- owinięcie zestawu. Serweta zbudowana z folii 47 g/ m2 oraz wzmocnienia 64x190 cm z włókniny polipropylenowej 40 g/m2 połączonego z folią przy pomocy kleju topliwego. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 93 g/m2. Serwety włókninowe (na stoliki) spełniają wymagania normy EN 13795-1:2019 oraz posiadają I klasę palności. Sterylizacja tlenek etylenu. Zestaw zapakowany w worek polietylenowy zamknięty papierową "klapką" TYVECK, po otwarciu wyraźny min. 5 mm sterylny margines zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyciągania zestawu. Na etykiecie głównej 4 naklejki typu TAG do dokumentacji z REF, LOT, datą ważności i danymi wytwórcy. Gwarancja powyżej 12 miesięcy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy Zadania 30 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji tarczycy zgodnego z SWZ,w którym serweta Mayo ma gramaturę 89 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Zadania 31 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów naczyniowych- hybryda zgodnego z SWZ, w którym serweta Mayo ma gramaturę 89 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy Zadania 33 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do izolacji pionowej o następującym składzie i parametrach: 1x serweta do izolacji pionowej o wym. 330x245 cm z taśmą samoprzylepną na boku 330 o szer. 2,5 cm. Serweta w całości z przeziernej folii polietylenowej z otworem 30x70 cm wypełnionym folią chirurgiczną ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów 60x80 cm ze sztywnikiem, filtrem i zaworem do podłączenia drenu; po obu bokach serwety zintegrowane kieszenie dwukomorowe 22x25 cm oraz powyżej symetrycznie na obu bokach 2 uchwyty velcro do mocowania przewodów i drenów; folia serwety o grubości: 50 µm. 2x ręcznik chłonny celulozowy 30x43 cm 1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm w kształcie worka z folii polietylenowej 50 µm ze wzmocnieniem polipropylenowym 64x145 cm, gramatura w strefie wzmocnionej 89 g/m2. Serweta w kolorze niebieskim złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm- owinięcie zestawu. Serweta zbudowana z folii 47 g/ m2 oraz wzmocnienia 64x190 cm z włókniny polipropylenowej 40 g/m2 połączonego z folią przy pomocy kleju topliwego. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 93 g/m2. Serwety włókninowe (na stoliki) spełniają wymagania normy EN 13795-1:2019 oraz posiadają I klasę palności. Sterylizacja tlenek etylenu. Zestaw zapakowany w worek polietylenowy zamknięty papierową "klapką" TYVECK, po otwarciu wyraźny min. 5 mm sterylny margines zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyciągania zestawu. Na etykiecie głównej 4 naklejki typu TAG do dokumentacji z REF, LOT, datą ważności i danymi wytwórcy. Gwarancja powyżej 12 miesięcy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy Zadania 34 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do iniekcji doszklistkowych zgodnego z SWZ, zawierającego plastikowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5- 4,00 mm? Gwarancja powyżej 12 miesięcy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

PYTANIE NR 6 Zadanie nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha 30 gr. Zakończonego mankietem? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha 20 gr. Zakończonego mankietem? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie nr 4 poz. 1 - Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów medycznych objętych 8 % stawką VAT. - W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego. - Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego. - Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy? Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niejasnych zapisów treści SWZ. Zadanie nr 5 poz. 1-2 - Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów medycznych objętych 8 % stawką VAT. - W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego. - Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego. - Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy? Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy niejasnych zapisów treści SWZ. Zadanie nr 5 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha 20 gr. Zakończonego mankietem? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie nr 6 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przeliczenia maski na troki na opakowania i podanie ceny za opakowanie 50 szt. w formularzu cenowym? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zadanie nr 6 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski z trokami o dł. 40 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. PYTANIE NR 7:

Zadanie 1 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści Podkład włókninowy trójwarstwowy SMS. Włóknina trójwarstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 30 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 107 kPa. Wyrób nadający się w razie potrzeby do sterylizacji parą wodną. Wymagana zgodność z normą PN - EN 13 795 (wymagania standardowe, strefa mniej krytyczna) Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 1 poz. 1 , 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład składany a 5 sztuk? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 1 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści Medyczne prześcieradło nieprzemakalne na stół operacyjny, laminat włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej, wymiary 80 x 220cm, gramatura min 27 g/m2, kolor zielony, wytrzymałość na przenikanie cieczy min. 80 cm H2O. Wymagana zgodność z normą PN - EN 13 795 lub równoważną w zakresie czystości mikrobiologicznej. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 1 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści maski typ II R. ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 1 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w folię a 100 sztuk? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 1 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści średnicę czepka 50 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 1 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści obwód gumki w stanie swobodnym min. 38 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 1 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowani a 100 sztuk? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 1 poz. 5, 6 - Czy Zamawiający dopuści gramaturę 60 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 70 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1 poz. 5,6 - Czy Zamawiający dopuści odporność na przenikanie cieczy min. 135 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 225kPa, chłonność 455 ml/m2 ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści gramaturę 20 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura minimum 25g .Rozmiar L-XL Specyfikacja wymiarów: min. rozmiar L - długość min 115, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja min. 30 cm, troki pas min. 170cm / rozmiar XL - długość min. 120 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja min. 30 cm, troki pas 180 cm, opakowanie foliowe a’10 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 5 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura minimum 25g .Rozmiar L-XL Specyfikacja wymiarów: min. rozmiar L - długość min 115, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja min. 30 cm, troki pas min. 170cm / rozmiar XL - długość min. 120 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja min. 30 cm, troki pas 180 cm, opakowanie foliowe a’10 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 8 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 75 x 75 cm lub 50 x 60 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 9 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 75 cm ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 12, 13 - Czy Zamawiający dopuści: - Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikaniecieczy - Gramatura serwet 65 g/m2 - Serwety wzmocnione dodatkowym pademchłonnym - Uniwersalne zastosowanie - Zgodność z normą PN-EN 13795 Skład - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm; - 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm; - 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100cm; - 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100cm; - 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100cm; - 4 ręczniki 30 x 40 cm; Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 12,13 - Czy Zamawiający dopuści Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 145 kPa i na mokro min. 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Chłonność 455 ml/m2? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 21 - Czy Zamawiający dopuści Zestaw: - Serweta z materiału dwuwarstwowego , o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy - Serweta główna z materiału trzywarstwowego z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta - Gramatura serwet 65g/m2 i 83g/m2 - Zgodność z normą PN-EN 13795 Skład - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm; - 1 serweta główna o wymiarach 180 x 300 cm, z otworem przylepnym 15 x 20 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym zbiornikiem do przechwytywania płynów w kształcie trójkąta. Zbiornik wyposażony w kształtkę (sztywnik) oraz zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów; Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 22, 23 - Czy Zamawiający dopuści zestaw: - Serwety z materiału dwuwarstwowego , o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy - Serweta główna z materiału trzywarstwowego z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta - Gramatura serwet 65g/m2 i 83g/m2 - Zgodność z normą PN-EN 13795 Skład - 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm; - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm; - 1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x 200 cm, z otworem z osłoną na palec do badania per rectum i otworem przylepnym o średnicy 6 cm. Zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka. Otwór przylepny w rozmiarze 6,5 x 8cm. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów; - 4 ręczniki 30 x 40 cm; Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 28 - Czy Zamawiający dopuści zestaw: - Serwety z materiału dwuwarstwowego , o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy - Gramatura serwet 65g/m2 - Zgodność z normą PN-EN 13795 Skład - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm; - 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145cm; - 1 serweta 100 x 100 cm; - 1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 23cm; - 1 serweta główna w kształcie litery T 180/255 x 200 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25 cm oraz trójkątnym zbiornikiem na płyny wyposażonym w kształtkę (sztywnik), separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączeniassaka; - 2 ręczniki 30 x 40 cm; Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. PAKIET 34 - Czy Zamawiający dopuści 1 serweta na stolik instrumentariuszki 75 x 90 cm • 1 serweta główna 75 x 90 cm z otworem przylepnym (Ø 10 cm) wypełnionym folią chirurgiczną z nacięciem • 1 rozwórka do powiek • 1 plastikowe kleszcze • 1 szablon 3,5 mm / 4 mm • 2 patyczki absorpcyjne • 5 szt. kompresów gazowych 10 x 10 cm, 17 nitkowych, 12 warstwowych Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, iż zarówno rozwórka do powiek jak i znacznik pomiaru długości iniekcji będą metalowe . Pakiet 38 - Czy Zamawiający dopuści zestaw umieszczony na tacy a następnie zapakowany w opakowanie papier – folia? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

PYTANIE NR 8 Zadanie 1, poz. 3,4, - Czy zamawiający wydzieli poz.3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zadanie 1, poz.4 - Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Czy zamawiający dopuści czepek o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 1, poz.3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 1, poz.4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 2, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 2, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody Zadanie 3 - Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m2) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 4 - Czy Zamawiający oczekuje produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobu medycznego. - Czy zamawiający wymaga fartuch spełniający normy: - Klasa wyrobu: I, Reguła 1 (Załącznik VIII MDR) ROZPORZĄDZENIE (UE) 2017/745 - ISO 13485:201, EN13795-1 Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy zamawiający dopuści kolor niebieski? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: - Mankiet 5 cm - Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) - Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko - Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 5, poz. 1-2 - Czy Zamawiający oczekuje produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobu medycznego. - Czy zamawiający wymaga fartuch spełniający normy: - Klasa wyrobu: I, Reguła 1 (Załącznik VIII MDR) ROZPORZĄDZENIE (UE) 2017/745 - ISO 13485:201, EN13795-1 Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy zamawiający dopuści kolor niebieski? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: - Mankiet 5 cm - Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) - Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko - Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 6 - Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Czy zamawiający wymaga maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Czy zamawiający wymaga maseczki wykonane z trzech warstw : 2 warstwy zewnętrzne z włókniny polipropylenowej oraz warstwa wewnętrzna typu Meltblown? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 7 - Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Czy wycena za 1 szt. = wycena za 1 rolkę? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zamawiający potwierdza że 1 szt. = 1 rolka.

PYTANIE NR 9 Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia, zadanie nr 38: - Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zestaw był zapakowany w twardy blister z jedną komorą główną oraz mała komorą pomocniczą (zabezpieczającą materiał opatrunkowy (tupfery) przed przemieszczaniem się)? Pozostałe parametry zestawu bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytania dot. treści SWZ pkt 13.2 ppkt 1): - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytania do projektu umowy: - W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy oraz obniżenie zakładanych kar umownych na: "§ 8 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

PYTANIE NR 10 Dotyczy pakietu nr 4 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 22 g/m? o poniższych wymiarach: Rozmiar do wyboru Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pakietu nr 12-13 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonanego w całości z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62g/m2, dodatkowo w strefie krytycznej posiadającego dodatkowo warstwę wzmocnienia o gramaturze 70 g/m2 - całkowita gramatura w strefie krytycznej = min. 132g/m2. Skład: - 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm, - 1 x osłona na stolik Mayo 80x145cmze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo - 1 x serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm - 1 x serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm - 2 x serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą na dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 45x60cm - 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, - 4 x ręczniki celulozowe wzmacniane nitką 30x40cm PARAMETRY: Zestaw zgodny z EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 240 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 300 kPa i na mokro min. 200 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Zestaw posiada certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina spełnia 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: dla materiału bazowego min. 186 ml/m2. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy pak. 19 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do kraniotomii wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62g/m2, dodatkowo w strefie krytycznej posiadającego dodatkowo warstwę wzmocnienia o gramaturze 70 g/m2 - całkowita gramatura w strefie krytycznej = min. 132g/m2. Skład: - 1 x osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo - 1x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm, - 1 x serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 180/240 x 354 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 24x20 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonną wokół otworu o wymiarach 100x75cm oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów z sztywnikiem - 4 x serwety samoprzylepne 45x45cm z taśmą lepną o szerokości 2.5cm - 2 x włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm - 1 x taśma typu "rzep" 2,5x25cm - 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa ze sztywnikiem 30x40cm - 1 x samoprzylepna kieszeń dwukomorowa ze sztywnikiem 30x40cm - 2 x ręczniki celulozowe wzmacniane nitką 30x40cm PARAMETRY: Zestaw zgodny z EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 240 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 300 kPa i na mokro min. 200 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Zestaw posiada certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina spełnia 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: dla materiału bazowego min. 186 ml/m2. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy pak. 23 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do zabiegów urologicznych TUR wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62g/m2 Skład: - 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm - 1 x serweta główna o minimalnych wymiarach 185x200/260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3cm. - 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, - 2 x ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną nitką - 1 x dren dł. 1,5 m PARAMETRY: Zestaw zgodny z EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 240 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 300 kPa i na mokro min. 200 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Zestaw posiada certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina spełnia 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: dla materiału bazowego min. 186 ml/m2. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy pak. 28 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62g/m2 Skład: - 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm, - 1 x czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo - 1 x główna serweta 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o wym. 68x50cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem, - 1 x nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm, - 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, - 1 x ręcznik celulozowy 30x40cm wzmocnione syntetyczną nitką PARAMETRY: Zestaw zgodny z EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 240 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 300 kPa i na mokro min. 200 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Zestaw posiada certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina spełnia 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: dla materiału bazowego min. 186 ml/m2. Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Dotyczy pak. 28 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62g/m2 Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

PYTANIE NR 11 Dotyczy § 1 ust. 2 Załącznika nr 9 do swz. - „… 2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określa: załącznik nr 1 do umowy określony na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożonej oferty przetargowej w zakresie wybranym na podstawie postępowania przetargowego. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, zobowiązując się jednocześnie do zrealizowania, co najmniej 60% wartości netto umowy. Mając na względzie fakt, że postępowanie realizowane jest w częściach (grupach), a Zamawiający zawrze Umowę z jednym podmiotem, na kilka tych części (grup), czy ewentualna rezygnacja z 60% asortymentu dotyczyć będzie adekwatnie 60% dla każdej pozycji grupy (zadania)? Odpowiedź: Tak. Dotyczy § 8 Załącznika nr 9 do swz. - Mając na względzie fakt, że postępowanie realizowane jest w częściach (grupach), a Zamawiający zawrze Umowę z jednym podmiotem, na kilka tych części (grup), czy kary umowne i ewentualna rezygnacja z realizacji części zamówienia w kontekście kar będzie odnosić się tylko do tej części? Pragniemy dodać, że zgodnie z ustawą pzp, każda z części (zadania), jest osobnym postępowaniem i ewentualne obowiązki oraz ewentualne kary winny odnosić się tylko do części stanowiących przedmiot sporu lub uprawnienia. Odpowiedź: Tak.

PYTANIE NR 12 Zad.3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego, furażerka z napotnikiem, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, z włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze 10 g/m2. Górna, część oddychająca czepka o długości min. 20 cm. Chłonny materiał wzmocniony siatką w części bocznej o wysokości min. 12 cm, o gramaturze 47 g/m2. Długość czepka min. 30 cm. Czepek w rozmiarze standardowym, w kolorze niebieskim. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zad.6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej hypoalergicznej, wiązanej na troki, wykonanej z min. 3 warstw, w tym warstwy zewnętrzna i wewnętrzna celulozy, filtrująca warstwa wewnętrzna z polipropylenu. Wyposażona w sztywnik o długości min. 12 cm, zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, nie zawiera barwników. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 99,5 %, ciśnienie różnicowe max. 25 Pa/cm2. Wyraźnie oznakowanie zewnętrznej strony maski nazwą producenta. Szerokość maski min. 22 cm, wysokość maski min. 10,2 cm. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowana po 50 szt. w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pyt.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej z trokami w kolorze niebieskim, wykonanej z min. 3 warstw z oddychającej włókniny SMS (polipropylenowej), wyposażona w sztywnik ułatwiający dopasowanie się maski do kształtu twarzy, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) 98,9%. Zgodne z normą EN14683 - Typ II. Szerokość maski min. 17 cm, wysokość maski min. 9 cm. Wyraźnie oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Opakowanie po 50 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zad.12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie : 1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) 1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo 2x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm 1x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1x taśma lepna włókninowa 9X50 cm 4x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ? 1,7log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m? ), o łącznej gramaturze w 121 g/m?. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zad.13 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie : 1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) 1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo 2x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm 1x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1x taśma lepna włókninowa 9X50 cm 4x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ? 1,7log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m? ), o łącznej gramaturze w 121 g/m?. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zad.20 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawurównoważnego o poniższym składzie: 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µm ze wzmocnieniem z polipropylenu 1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem 1x serweta chłonna 100x105 cm z włókniny Spunlace 2x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu 20x30 cm 1x serweta w kształcie litery T 196x249x300 cm, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, z torbą na płyny 270? min. 65x110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentka 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjenta z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max.66g/m2), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia?1,9 log10),o odporności na penetracje płynów > 200cm H2O. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>570kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.Opakowanie zbiorcze 6 szt. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zad.20 Pytanie 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu równoważnego o poniższym składzie: 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 µm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) 1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x90+/-2 cm 1x serweta chłonna 100x105 cm z włókniny Spunlace 4x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozerwaniem 1x przylepna kieszeń na narzędzia jednokomorowa 30x50 +/-3 cm wykonana z mocnej folii PE 1x serweta w kształcie litery T 200/250x320 +/-10cm, z otworem 40x35+/-3cm wypełnionym całkowicie folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny 360? z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 50x35+/- 3cm, ze zintegrowanymi 3 organizatorami przewodów typu rzep. Część główna serwety osłaniająca pacjenta wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów > 178 cm H2O, wzmocnienie chłonne z polipropylenu o gramaturze 60 g/m?, łączna gramatura materiału w obszarze wzmocnienia 121 g/m?. I klas palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zad.28 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu równoważnego o poniższym składzie: 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 ?m ze wzmocnieniem 1x taśma przylepna 9x50cm 2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 1x serweta z bilaminatu 75x90cm 1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5 cm, z przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką i sztywnikiem do regulacji worka, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m2, (współczynnik pylenia?1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H2O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Pakiet 35 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnego, jednorazowego podkładu chłonnego bez uchwytów, który nadaje się do repozycjonowania, obracania i unoszenia pacjenta do 150 kg,rozmiar warstwy chłonnej 60x200 cm ± 3 cm, gramatura min. 190 g/m2, o wyższej chłonności podkładu, która wynosi 5300 ml, pakowany po 30 szt. (6 toreb po 5 szt.). Reszta parametrów zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnego, jednorazowego podkładu chłonnego bez uchwytów, który nadaje się do repozycjonowania, obracania i unoszenia pacjenta do 170 kg, rozmiar podkładu 101x228 cm, rozmiar warstwy chłonnej 60x203 cm ± 3 cm, gramatura min. 170 g/m2, o wyższej chłonności podkładu, która wynosi 5000 ml, pakowany po 25 szt. (5 toreb po 5 szt.). Reszta parametrów zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymagając oddychającej folii polietylenowej miał na myśli podkłado przepuszczalności powietrza tj. współczynnik WVTRmin. 500 g/m2/24h, gdyż wynikpowyżej 500 g/m2/24h dowodzi, że produkt jest paroprzepuszczalny. Parametr ten potwierdzony dokumentem producenta. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby warstwa spodnia podkładu posiadała dodatkowy kontrastowy kolor nadruku ułatwiający identyfikacje w trakcie rozkładania produktu (wyraźne oznaczenie spodniej strony). Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

PYTANIE NR 13 dotyczy zadania nr 1 poz. 3, - Czy Zamawiający dopuści Maski chirurgiczne typu II, maska mocowana za uszy, za pomocą nieuciskających, elastycznych gumek, szerokość gumek mocujących ok. 0,3 cm, długość gumek mocujących 17 cm (+/- 1cm). Maski zgodne z normą PN-EN 14683:2019. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Dopuszczenie powyższego zapewni udział w postępowaniu większej liczbie oferentów obniżając cenę końcową dla Zamawiającego a nie wskazując na jednego Wykonawcę, który zaoferuje cenę wyższą niż rynkowe standardy z dużą marżą. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. dotyczy zadania nr 1 poz. 3, - Czy Zamawiający dopuści Maski chirurgiczne typu IIR, maska mocowana za uszy, za pomocą nieuciskających, elastycznych gumek, szerokość gumek mocujących ok. 0,3 cm, długość gumek mocujących 17 cm (+/- 1cm). Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Maski zgodne z normą PN-EN 14683:2019. Dopuszczenie powyższego zapewni udział w postępowaniu większej liczbie oferentów obniżając cenę końcową dla Zamawiającego a nie wskazując na jednego Wykonawcę, który zaoferuje cenę wyższą niż rynkowe standardy z dużą marżą. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. dotyczy zadania nr 1 poz.4, - Czy Zamawiający dopuści Okrągły czepek pielęgniarski, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny o gramaturze 14 g/m2. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Dopuszczenie powyższego zapewni udział w postępowaniu większej liczbie oferentów obniżając cenę końcową dla Zamawiającego a nie wskazując na jednego Wykonawcę, który zaoferuje cenę wyższą niż rynkowe standardy z dużą marżą. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. dotyczy zadania nr 1 poz.4, - Czy Zamawiający dopuści Okrągły czepek pielegniarski, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny o gramaturze 16 g/m2. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Dopuszczenie powyższego zapewni udział w postępowaniu większej liczbie oferentów obniżając cenę końcową dla Zamawiającego a nie wskazując na jednego Wykonawcę, który zaoferuje cenę wyższą niż rynkowe standardy z dużą marżą. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. dotyczy zadania nr 1 poz.4, - Czy Zamawiający dopuści Okrągły czepek pielegniarski, - średnica średnia 53 cm - obwód gumki ściągającej w stanie swobodnym min. 38 cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Dopuszczenie powyższego zapewni udział w postępowaniu większej liczbie oferentów obniżając cenę końcową dla Zamawiającego a nie wskazując na jednego Wykonawcę, który zaoferuje cenę wyższą niż rynkowe standardy z dużą marżą. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. dotyczy zadania nr 1 poz.5-6, - Czy Zamawiający dopuści Serwetę jałową z laminatu włókninowo - foliowego, o gramaturze min. 55 g/m2. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. dotyczy zadania nr 1 poz.5-6, - Czy Zamawiający dopuści Serwetę jałową z laminatu włókninowo - foliowego, w której odporność na przenikanie cieczy to min. 240 cm H2O. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. dotyczy zadania nr 1 poz.5-6, - Czy Zamawiający dopuści Serwetę jałową z laminatu włókninowo - foliowego, w której wytrzymałość na wypychanie na mokro to min. 205 kPa,. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. dotyczy zadania nr 1 poz.5-6, - Czy Zamawiający odstąpi do wymogu aby Serweta jałowa z laminatu włókninowo - foliowego, posiadała chłonność min. 390%? Norma EN 13795-1:2019 nie wymaga przeprowadzenia badań w zakresie chłonności. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. dotyczy zadania nr 1 poz.5-6, - Czy Zamawiający odstąpi do wymogu aby Serweta jałowa z laminatu włókninowo - foliowego, posiadała badania na nasiąkliwość badana metodą runn off. Norma EN 13795-1:2019 nie wymaga przeprowadzenia badań w tym zakresie. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. dotyczy zadania nr 1 poz.5-6, - Czy Zamawiający dopuści Serwetę jałową z laminatu włókninowo - foliowego, pakowaną w standardową torebkę papierowo - foliową ze standardowym zgrzewem bez wycięcia na kciuk, opakowanie łatwe do otwierania, zaopatrzona w etykietę z min. dwiema naklejkami do dokumentacji medycznej. Opakowanie z etykietą zawierającą wszystkie informacje, które winny być dostarczone z wyrobem medycznym zgodnie z zał. nr I roz. III pkt 23.2 Rozporządzenia 2017/745 MDR). Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. dotyczy zadania nr 1 - Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 1 pozycje: 1 i 2 do osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych. W przypadku odmownej odpowiedzi czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje w ramach w/w zadania? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

PYTANIE NR 14 - (zadanie 34) Czy Zamawiający dopuści dostawę obłożenia na stolik w rozmiarze 75x90 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - (zadanie 34)Czy Zamawiający dopuści dostawę plastikowej rozwórki Baraquer? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. - (zadanie 34) Czy Zamawiający dopuści dostawę plastikowego znacznika pomiaru odległości iniekcji? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. 4. (zadanie 34) Czy Zamawiający dopuści dostawę pałeczek absorpcyjnych z zakończeniem wykonanym z waty? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

PYTANIE NR 15 Zadanie 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 30g/m2 w kolorze zielonym? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 1, pozycja 3 - Czy w miejsce opisanej maski Zamawiający dopuści maskę o poniższym opisie? Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m?+ 25 g/m?+ 25 g/m?), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm.Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II- poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm? , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683)? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 1, pozycja 4 - Czy w miejsce opisanego czepka Zamawiający dopuści czepek o poniższym opisie? Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g g/m?, ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm . Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. Kolor zielony i niebieski, produkt niejałowy. zielonym i niebieskim? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 109 kPa i na mokro 99,4 kPa? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 1, pozycja 5 i 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 1, pozycja 5 i 6 - Czy Zamawiający odstąpi od nasiąkliwości badaną metodą runn off? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 1, pozycja 5 i 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną w opakowaniu folia-papier z równym marginesem bez wycięcia? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 1, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 50cm x 70cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 3, pozycja 1 - Czy w miejsce opisanego czepka Zamawiający dopuści czepek o poniższym opisie? Czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami? Zdjęcie poglądowe poniżej: Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 5, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 6, pozycja 1 - Czy w miejsce opisanej maski Zamawiający dopuści maskę o poniższym opisie? Maska medyczna wiązana na troki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II- poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm? , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683)? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 13, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m2. - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 97,8/95,5N. Odporność na penetrację płynów 197 cm H2O? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 260cmx 150cm stanowiąca owinięcie pakietu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę 230 x 320 cm do artroskopii z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm, workiem do zbiórki płynów. Uchwyty samoprzylepne typu Velco dołączone do serwety osobno w celu przyklejenia w dowolnym miejscu? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę dwuwarstwową z tolerancją rozmiaru+/- 5 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 15, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m2, chłonność laminatu 600%, odporność na przenikanie cieczy 197 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 110 kPa, chłonność w strefie wzmocnionej pow. 900%, odporność na rozerwanie na sucho w strefie wzmocnionej 180 kPa? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 15, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 260cmx 150cm stanowiąca owinięcie pakietu? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 15, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 230 x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm, wzmocnienie 50 x 100 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 15, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową nie przylepną w rozmiarze 120cm x 90cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 15, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 30cm x 80cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m2, chłonność laminatu 600%, odporność na przenikanie cieczy 197 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 110 kPa, chłonność w strefie wzmocnionej pow. 900%, odporność na rozerwanie na sucho w strefie wzmocnionej 180 kPa? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik narzędziowy 260 x 150 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wzmocnioną 145cm x 80cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści taśmę dwustronną 8,25cm x 8,75cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę 230 x 260 cm dwuwarstwowa ze wzmocnieniem, samoprzylepna z wycięciem "U" o wym. 20 x 100 cm (pad chłonny 75 x 140 cm) Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 19, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw: Serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego 60g/m2. - 1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m2 wyposażona w otwór 24cm x 34cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o wymiarze 72cm x 98cm i gramaturze 80g/m2 w częsci krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%. - 1 x taśma typu rzep 2cm x 25cm, - 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm, - 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania - 2 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm, - 1 x taśma lepna 10cm x 50cm, - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm, z warstwą chłonną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 20, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2: - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm - 10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką - 20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm - 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm - 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L - 3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 21, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw: Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 110/100 kPa, Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600% - 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów o wymiarach 55cm x 120cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 31, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep w rozmiarze 2 cm x 22cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 31, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń z materiału PP+PE w rozmiarze 30cm x 40cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 31, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 170cm x 300cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 32, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm , z warstwą chłonną 60x145cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 33, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw: Serweta wykonane z transparentnej folii PE o gramaturze 80g/m2. - 1x serweta o wymiarach 340cm x 240cm z czterema samoprzylepnymi paskami wzdłuż górnej krawędzi o wymiarach 3,5cm x 60 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 30cm x 80cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażoną w sztywnik, filtr oraz port umożliwiający podłączenie drenów o różnej średnicy. Dodatkowo, wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach 40cm x 30cm oraz dwie taśmy typu rzep o wymiarach 2cm x 12cm - 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm, - 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 37, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie? - serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m2 dwuwarstowy laminat (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) EN 13795 1szt - serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m2 dwuwarstowy laminat (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) z otworem 5 cm oraz przecięciem EN 13795 1szt - tupfery gazowe kula 20 cm x 20 cm 6szt - kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm 8szt - pojemnik plastikowy 120 ml 1szt - kleszcze plastikowe Kocher niebieskie 14 cm 1szt - peseta plastikowa zielona 12,5cm 1szt - rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M 2szt - twardy blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety + Do zestawu, w worku foliowym dopakowane: 1szt Żel do znieczulenia błon śluzowych 6ml 1szt Strzykawka z wodą jałową i 10% gliceryną 10ml Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 38, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści etykietę z identyfikacją składu w formie opisowej? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 38, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy w proponowanym zestawie jest pojemnik 3 komorowy (w ramach blistra)? 6; Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm. 2; Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm. M. 1; Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa. 1; Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm i rozcięciem. 1; Pęseta plastikowa niebieska 13cm. 1; Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz. Zadanie 39, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii o gramaturze 35g? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 39, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze L odpowiadające rozmiarowi uniwersalnemu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wykonano w 2 egz. na 20 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – Tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2024-11-28