Bydgoszcz dnia: 2024-12-03

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 3938/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne strzykawek, igieł i przyrządów na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 143/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie 5 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt ale dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto za szt. do trzech miejsc po przecinku w formularzu cenowym, a wartości netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 2 Pytanie do zadania 17 Czy Zamawiający wymaga kodu UDI na opakowaniu zbiorczym? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 4, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści igły z ostrzem Pencil Point? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. Zadanie nr 4, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści igły zewnątrzoponowe ze szlifem Touhy rozmiar 18G x 150mm? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 4 Zadanie 20 - Czy Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych Zadanie 20 Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do usuwania zszywek staplera o składzie: 2 x kompres włókninowy 7,5 cm x 7,5 cm 1 x kleszczyki do usuwania klipsów skórnych? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 Pytanie 1 dot. pakietu 19 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Dł. linii 2 x150 cm. Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie treścią SWZ

Pytanie nr 6 Zadanie 1 poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawki 20 ml na opakowania 50 szt. i podanie ceny za opakowanie w formularzu cenowym? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ Zadanie 1 poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawki 20 ml na opakowania 80 szt. i podanie ceny za opakowanie w formularzu cenowym? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ Zadanie 1 poz. 2,3,4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawki 2 ml, 5 ml, 10 ml na opakowania 100 szt. i podanie ceny za opakowanie w formularzu cenowym? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ Zadanie 1 poz. 8-11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości : 2-2,5 ml 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-22 ml? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza strzykawki trzyczęściowe j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości 10-12 ml. Zadanie 1 poz. 8, 10,11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 szt. ? Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo- cenowym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ Zadanie 1 poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 50 szt. ? Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo- cenowym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ Zadanie 8 poz. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do pomp 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml? , zarówno biała jak i bursztyn? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 Zadanie 1, pozycja 1, 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml z rozszerzeniem do 22ml? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 1, pozycja 2-8, 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. Zadanie 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml z rozszerzeniem do 11ml? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml z rozszerzeniem do 5,5ml? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. Zadanie 1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml o nieznacznie większej średnicy zewnętrznej wynoszącej 14,29 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. Zadanie 1, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml z rozszerzeniem do 2,2ml? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. Zadanie 1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową 1ml/U100 z niezintegrowaną igłą (0,4x13mm)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. Zadanie 1, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3ml? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 1, pozycja 1-11 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny w złotych polskich (PLN), z dokładnością do trzech miejsc po przecinku? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z pkt. 21.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego zamówienia w złotych polskich, z dokładnością do 1 grosza tj. do dwóch miejsc po przecinku. Zadanie 1, pozycja 1-11 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny w złotych polskich (PLN), z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z pkt. 21.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego zamówienia w złotych polskich, z dokładnością do 1 grosza tj. do dwóch miejsc po przecinku. Zadanie 4, pozycja 1-9 Czy Zamawiający oczekuje poprzez „kpl” wyceny za 1 sztukę igły? Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający oczekuje wyceny za 1 sztukę igły? Uaktualniony formularz cenowy zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym na platformie e-propublico.pl oraz na stronie zamawiającego. Zadanie 4, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści igłę z prowadnicą Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 4, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści igłę 22G - 120mm / 4,75? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. Zadanie 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz 21G 2,4mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. Zadanie 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz 23G 1,8mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. Zadanie 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. Zadanie 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’250 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. Zadanie 8, pozycja 1-2 Czy Zamawiający poprzez „perfuzyjna” oczekuje strzykawki standardowej do pomp? Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający oczekuje strzykawki standardowej do pomp. Zadanie 8, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 50 z rozszerzeniem do 60ml? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 9, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. Zadanie 14, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem cząsteczkowym 5µm i bakteryjnym0,1µm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 14, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem cząsteczkowym 5µm i bakteryjnym 0,1µm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 16, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje wyceny za szt. czy za op.? Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający oczekuje wyceny za sztukę. Uaktualniony formularz cenowy zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym na platformie e-propublico.pl oraz na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 8 1/ Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 1-8,10,11 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. 2/ Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 9 dopuści wycenę op. x 50szt z przeliczeniem ilości? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z treścią SWZ. 3/ Czy Zamawiający w Zadaniu 4 poz. 8 dopuści wycenę igieł do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze G25 o długości 88mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 4/Czy Zamawiający w Zadaniu 4 poz. 9 dopuści wycenę igieł do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze G18 o długości 88mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 5/ Czy Zamawiający w Zadaniu 14 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu do aspiracji z filtrem cząsteczkowym 5µm oraz filtrem bakteriologicznym 0,1µm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 6/ Czy Zamawiający w Zadaniu 14 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu do aspiracji leków cytostatycznych z filtrem cząsteczkowym 5µm oraz filtrem bakteriologicznym 0,1µm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 Zadanie 6, poz. 1-2 Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia? Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga opakowania papier-folia. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? Odpowiedź Zamawiającego Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów Zadanie 8, poz.1-2 Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 1 ml, dwustronna, uchwyt cylindrowy ok. 8 mm +/- 1 mm, długość całkowita strzykawki 15,3 cm, natomiast w stanie rozłożonym 25 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określił minimalne wymogi techniczne SWZ i oczekuje sprzętu, który spełni minimalne wymagania i dopuszcza lepsze parametry jakościowe.

Pytanie nr 10 Zadanie 1: Poz.11: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Strzykawki 3-częściowej Luer-Lock o pojemności 3ml. Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza. Zadanie 6 Poz. 1 1)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem (dodatkowy otwór/pochewka)na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określił minimalne wymogi techniczne SWZ i oczekuje sprzętu, który spełni minimalne wymagania i dopuszcza lepsze parametry jakościowe. 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych był wyposażony w komorę bez PCV Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określił minimalne wymogi techniczne SWZ i oczekuje sprzętu, który spełni minimalne wymagania i dopuszcza lepsze parametry jakościowe. Poz. 2 1)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania krwi ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem (dodatkowy otwór/pochewka)na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określił minimalne wymogi techniczne SWZ i oczekuje sprzętu, który spełni minimalne wymagania i dopuszcza lepsze parametry jakościowe. 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby przyrząd do przetaczania krwi był wyposażony w komorę bez PCV Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określił minimalne wymogi techniczne SWZ i oczekuje sprzętu, który spełni minimalne wymagania i dopuszcza lepsze parametry jakościowe. Poz. 1i 2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pisząc: (..) "bez ftalanów ma na myśli brak zawartości lateksu, DEHP, BBP, DBP potwierdzone piktogramem fabrycznie nadrukowanym na opakowaniu. Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający mam na myśli, że bez ftalanów oznacza brak zawartości lateksu, DEHP, BBP, DBP potwierdzone piktogramem fabrycznie nadrukowanym na opakowaniu. 2)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby przyrządy były pakowane w opakowanie jednostkowe folia-papier (1 szt.) z fabrycznie umieszczonym na tym opakowaniu kodem UDI, co ułatwia obsługę procesów logistycznych i gospodarkę magazynową Zamawiającego Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby przyrządy były pakowane w opakowanie jednostkowe folia-papier (1 szt.) z fabrycznie umieszczonym na tym opakowaniu kodem UDI Zadanie 8: Poz.1 i 2: 1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki 3częściowej luer lock o pojemności 50-60ml, spełniającej pozostałe wymogi swz. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną /podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 3.Prosimy o doprecyzowanie czy strzykawka ma posiadać oryginalnie nadrukowaną na cylindrze logo producenta i typ strzykawki, w celu identyfikacji wyrobu bez opakowania jednostkowego? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Poz. 3 i 4: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużaczy o średnicy wewnętrznej 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie 9: - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z logo producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pakiet 14 Pozycja 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przyrządu do aspiracji z butelki z filtrem cząstkowym 5µm i filtrem bakteriologicznym 0,2µm oraz zaworem bezigłowym z płaską i gładką membraną łatwą do dezynfekcji, nie wymagającą dodatkowego korka. Możliwość użycia 7 dni lub 140 aktywacji. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określił minimalne wymogi techniczne SWZ i oczekuje sprzętu, który spełni minimalne wymagania i dopuszcza lepsze parametry jakościowe. Pozycja 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przyrządu do aspiracji z butelki z filtrem cząstkowym 5µm i filtrem bakteriologicznym 0,2µm i zaworem bezigłowym z płaską i gładką membraną łatwą do dezynfekcji, nie wymagającą dodatkowego korka. Możliwość użycia 7 dni lub 140 aktywacji. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określił minimalne wymogi techniczne SWZ i oczekuje sprzętu, który spełni minimalne wymagania i dopuszcza lepsze parametry jakościowe. Pozycja 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przyrządu do aspiracji z butelki z filtrem bakteriologicznym 0,2µm. Dostęp zabezpieczony koreczkiem domykanym ręcznie. Długość przyrządu 5,5cm. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określił minimalne wymogi techniczne SWZ i oczekuje sprzętu, który spełni minimalne wymagania i dopuszcza lepsze parametry jakościowe.

Pytanie nr 11 Pytanie 1 Czy Zamawiający w zadaniu 5 wymaga ergonomicznych nakłuwaczy 21G 1,8mm w kształcie litery T bądź grzybka, które trzymane w momencie nakłucia między palcami wskazującym i środkowym umożliwiają jego uruchomienie kciukiem tej samej ręki za pomocą przycisku znajdującego się od góry? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 12 Wniosek nr 1: Dotyczy § 1 ust. 2 Załącznika nr 9 do swz. „… 2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określa: załącznik nr 1 do umowy określony na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożonej oferty przetargowej w zakresie wybranym na podstawie postępowania przetargowego. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, zobowiązując się jednocześnie do zrealizowania, co najmniej 60% wartości netto umowy. Mając na względzie fakt, że postępowanie realizowane jest w częściach (grupach), a Zamawiający zawrze Umowę z jednym podmiotem, na kilka tych części (grup), czy ewentualna rezygnacja z 60% asortymentu dotyczyć będzie adekwatnie 60% dla każdej pozycji grupy (zadania)? Odpowiedź Zamawiającego: Tak Wniosek nr 2: Dotyczy § 8 ust. 1 Załącznika nr 9 do swz. Mając na względzie fakt, że postępowanie realizowane jest w częściach (grupach), a Zamawiający zawrze Umowę z jednym podmiotem, na kilka tych części (grup), czy kary umowne i ewentualna rezygnacja z realizacji części zamówienia w kontekście kar będzie odnosić się tylko do tej części? Pragniemy dodać, że zgodnie z ustawą pzp, każda z części (zadania), jest osobnym postępowaniem i ewentualne obowiązki oraz ewentualne kary winny odnosić się tylko do części stanowiących przedmiot sporu lub uprawnienia. Odpowiedź Zamawiającego: Tak Wniosek nr 3: Dotyczy § 8 ust. 3 i 4 Załącznika nr 9 do swz. 1. Czy Zamawiający mając na względzie powołane zapisy przewiduje poinformować Wykonawcę o zakupie „u osoby trzeciej” oraz o przewidywanych kosztach zakupu? Dodatkowo czy Zamawiający przewiduje możliwość wskazania Zamawiającemu miejsca tego zakupu? 2. Mając na względzie fakt, że Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztem zakupu „u osoby trzeciej”, wnosimy o wskazanie środków odwoławczych, które będą uwzględniały fakt, że Zamawiający może dokonać obliczenia kwot obciążenia niezgodnych ze stanem faktycznym lub pomyłką. W obecnym stanie faktycznym zgodnie z ust. 6 Wykonawca będzie obciążony karami w tym również w zakresie różnicy wskazanej w ust. 4, bez wskazanych środków odwoławczych. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami projektu umowy. W przypadku zwłoki w dostawach towaru ponad termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiający niezależnie od uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w ust 1 powyżej, ma prawo po uprzednim zawiadomieniu faxem lub e-mailem Wykonawcy zakupić towar na rynku oraz może odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego. W przypadku zwłoki w wymianie towaru wadliwego na towar bez wad ponad termin określony w § 2 ust. 9 umowy, Zamawiający niezależnie od uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej, ma prawo po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy faxem lub e-mailem zakupić towar na rynku oraz może odmówić przyjęcia towaru wolnego od wad. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego. Dodatkowo na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni dowód zakupu/fakturę z kwotą zakupu towary aby potwierdzić kwotę naliczenia różnicy.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 8 ark..

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data 03.12.2024 r.