Bydgoszcz dnia: 2024-12-03

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 9399/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# ZAWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne strzykawek, igieł i przyrządów na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 143/2024 |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

- Pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

| Część: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Strzykawka Wspólny Słownik Zamówień: 33141310-6 - Strzykawki Opis: Strzykawka- zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ Strzykawka 2ml, średnica zewnętrzna nie większa niż 10,00mm (z powodu wykorzystywania w osłonach radiologicznych/izotopowych) Strzykawka 5ml, średnica zewnętrzna nie większa niż 13,59mm (z powodu wykorzystywania w osłonach radiologicznych/izotopowych) Oferowany asortyment bez ftalanów, strzykawki z możliwością stosowania do wszystkich farmaceutyków. Strzykawka 1ml/U100 (29G) x 12,7mm z płaskim dnem i wtopioną igłą, tłokiem dopasowanym do kształtu dna w celu wykorzystania w 100% objętość leków. Strzykawki 3-częściowe do podawania środków kontrastowych. Oferowany asortyment bez ftalanów. Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za szt. do trzech miejsc po przecinku w formularzu cenowym, a wartości netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Łącznik do strzykawki ENFit, strzykawka EnteralnaENFit Wspólny Słownik Zamówień: 33141310-6 - Strzykawki Opis: Łącznik do strzykawki ENFit, strzykawka EnteralnaENFit- zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ Łącznik do strzykawki ENFiT do połączenia ze standardową sondą żołądkową i dwunastniczą Oferowany asortyment bez ftalanów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych/krwi Wspólny Słownik Zamówień: 33194120-3 - Artykuły do infuzji Opis: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych/krwi- zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ Oferowany asortyment bez ftalanów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych Wspólny Słownik Zamówień: 33194120-3 - Artykuły do infuzji Opis: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych- zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ Oferowany asortyment bez ftalanów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Strzykawka 3- częściowa, przedłużacz do pompy infuzyjnej Wspólny Słownik Zamówień: 33141310-6 - Strzykawki Opis: Strzykawka 3- częściowa, przedłużacz do pompy infuzyjnej- zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ Dot. strzykawek - dopuszczone do stosowania w pompie strzykawkowej tj. strzykawki producentów: B. Braun - Omuifix; Fresenius - Injectomat; TYCO EU - Monoject; BD- Plastipak; Termo - 2BS-50LG Oferowany asortyment bez ftalanów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Strzykawka w komplecie z ostrą końcówką Wspólny Słownik Zamówień: 33141310-6 - Strzykawki Opis: Strzykawka w komplecie z ostrą końcówką- zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ Oferowany asortyment bez ftalanów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 19 | Temat: Linia do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną Wspólny Słownik Zamówień: 33194120-3 - Artykuły do infuzji Opis: Linia do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną- zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ Szpital posiada 100 szt. kabli do ww. asortymentu. Wykonawca oferując inne Linie musi przekazać nieodpłatnie Szpitalowi 100 szt. kabli do zaoferowanych przetworników. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

- "Pkt. 17.1. otrzymuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-03-11

- ‘Pkt. 19 otrzymuje brzmienie: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2024-12-12.  Godzina składania ofert pozostaje bez zmian.

- ‘Pkt. 20.1. otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2024-12-12 o za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. Godzina otwarcia ofert pozostaje bez zmian

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data: 03.12.2024 r.