Znak sprawy : KA-2/102/2024

# UMOWA  (projekt)

zawarta w Krakowie w dniu ………………..…… pomiędzy :

Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

z siedzibą w:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,

reprezentowaną przez:

Kanclerza Uczelni –  Agnieszkę Kostecką - Stec

z kontrasygnatą finansową Kwestora –   Doroty Majewskiej

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym

a

*(w przypadku spółek prawa handlowego)

.......................................................................................................... z siedzibą .........................................................

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez:

..................................................................

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem ………………………………………………..( * należy wpisać adres wykonywania działalności zgodnie z informacją z CEIDG) posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,

*(w przypadku spółki cywilnej )

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym …………….……………….…………………………  PESEL................................................................................................... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) …………………………………..

*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum (np. w przypadku konsorcjum spółki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą )

1..................................................................................................................................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną   przez:

.................................................................

i/lub   (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

2.	……………………………… zamieszkałym………..…………………..…………………….   prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem ………………………………………………..( * należy wpisać adres wykonywania działalności zgodnie z informacją z CEIDG) posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia:

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

1)	……………………………………………….

2)	……………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa komory rękawicowej (glove box) przystosowanej do pracy w atmosferze beztlenowej i bezwodnej - zamówienie z dziedziny nauki, przeprowadzonym przez Zamawiającego na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa komory rękawicowej (glove box) przystosowanej do pracy w atmosferze beztlenowej i bezwodnej do  Katedry  Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCH , na warunkach zgodnych z ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu i ofertą Wykonawcy z dnia……………, złożoną do postępowania numer KA-2/102/2024, które stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy dostarczy sześcioportową komorę rękawicową (glove box) przystosowaną do pracy w atmosferze beztlenowej i bezwodnej wraz z dodatkowym wyposażeniem. Urządzenie musi być dedykowane do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż, zainstalowanie napylarki próżniowej (dostarczonej przez zamawiającego) i uruchomienie komory rękawicowej wraz z wyposażeniem oraz szkoleniem personelu.

Parametry sprzętu i wyposażenia:

| Lp. |  |
| --- | --- |
| 1 | Sześcioportowa Komora Rękawicowa do pracy w atmosferze ochronnej: |
| 1.1 | Minimalny wymiar przestrzeni roboczej: szer. 3000, gł. 850, wys. 900 mm, nie dopuszcza się montażu przegród/poprzeczek/rantów ograniczających/dzielących dostępną przestrzeń roboczą lub przysłaniających światło otworu frontowego. |
| 1.2 | Maksymalny gabaryt zajmowany przez komorę, uwzględniający jednostkę oczyszczenia, obie śluzy z ich mechanizmami zamykania (wsunięte tacki) i pozostałymi komponentami systemu, bez założonych rękawic: szerokość 3700, głębokość 1000, wysokość 1900 mm. |
| 1.3 | Monolityczny front komory wykonany w całości z jednego elementu, nie dopuszcza się łączenia frontów |
| 1.4* | Wykończenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych korpusu komory: szczotkowana stal nierdzewna EN 1.4301 o współczynniku chropowatości powierzchni Ra ≤ 0,8 µm. |
| 1.5 | Materiał frontu, szkło bezpieczne, hartowane o grubości min. 10 mm o podwyższonej transparentności ≥ 91% w paśmie widzialnym. |
| 1.6 | Odkręcany panel przedni, pochylony pod kątem od 7 do 10 stopni. |
| 1.7 | Rozmieszczenie wszystkich sześciu portów rękawicowych w równych odstępach zapewniających swobodne kształtowanie stanowisk pracy pomiędzy poszczególnymi portami. |
| 1.8 | Sześć portów rękawicowych wykonanych z POM lub teflonu dopasowane do rękawic o średnicy mankietu 8 cali. |
| 1.9 | 6 szt. rękawic butylowych, długość: 800 mm, grubość: 0,4 mm, wersja oburęczna. |
| 1.10 | 6 szt. stalowych pierścieni mocujących, utrzymujących rękawice na portach. |
| 1.11 | Źródła światła LED umieszczone pod sufitem komory, zapewniające równomierne oświetlenie powierzchni roboczej na całej szerokości komory. Źródło białe o regulowanym natężeniu 0 – 100 %, źródło czerwone (680 nm) o regulowanym natężeniu 0 – 100 %. Sterowanie oświetleniem (włączanie/wyłączanie i regulacja natężenia) z głównego panelu operatorskiego HMI. |
| 1.12 | I klasa szczelności zgodnie z ISO10648-2 (rozszczelnienie układu ≤ 0,05% obj./godz.). |
| 1.13 | Dla stanowiska pracy - port 1 i 2 (licząc od lewej strony), na tylnej ścianie reling dostosowany do montażu półek o szerokości min. 800 mm. |
| 1.14 | Dla stanowiska pracy - port 3 i 4, 300 mm od tylnej ściany kratownica o szerokości 700 mm w układzie 3 x 3 z prętów nierdzewnych o średnicy 10 mm, dostosowana do montażu łap chemicznych. |
| 1.15 | Dla stanowiska pracy - port 5 i 6, na tylnej ścianie regulowany reling do zainstalowania 3 półek o szerokości 800 mm, dwie półki wysuwane w stronę operatora na łożyskowanych prowadnicach. |
| 1.16 | Na tylnej ścianie 14 flansz przyłączeniowych w rozmiarze KF40 wyposażonych w izolowane próżniowo przepusty: - 4 szt. zaślepionych przepustów KF40 - 2 szt. przepustów KF40 elektrycznych 230 V z listwami wielogniazdkowymi z uziemieniem (min. 6 gniazd) - 1 szt. przepust KF40 z gniazdem USB-C, gniazda typu żeński-żeński - 2 szt. przepustów KF40 z dwoma gniazdami bananowymi 4 mm - 1 szt. przepust KF40 z przyłączem wtykowym 8 mm gazu roboczego z zaworem, przewodem spiralnym zakończonym pistoletem do przedmuchu - 1 szt. przepust KF40 ze stali nierdzewnej gat. 316 z zaworem kulowym do podpięcia mediów ciekłych - 1 szt. przepust KF40 elektryczny 230 V do sterowania pracą pompy próżniowej napylarki - 1 szt. izolowany próżniowo przepust KF40 z przyłączem do próżni wyposażony w zawór nierdzewny - 1 szt. przepust KF40 z przyłączem wtykowym 8 mm gazu roboczego wyposażony w zawór kulowy ze stali nierdzewnej gat. 316. |
| 1.17 | Zaślepiona, uszczelniona płytka na lewej ścianie przy stanowisku port nr 1 o wymiarach nie mniejszych niż 250 x 150 mm. |
| 1.18 | Na wlocie do układu oczyszczania gazu - filtr wstępny złożony z filtra cząstek stałych HEPA i złoża węglowego z wsadem o minimalnej pojemności 1 dm3. |
| 1.19 | Na powrocie z układu oczyszczania gazu - 1 filtr HEPA H14, wymagany certyfikat potwierdzający klasę filtra. |
| 1.20 | Zasilanie systemu: 230V. |
| 2. | Duża Śluza Transferowa: |
| 2.1* | Śluza transferowa o przekroju okrągłym, średnica wewnętrzna min. 390 mm, długość użytkowa 400 - 450 mm, zamontowana na prawej ścianie korpusu. |
| 2.2 | Korpus śluzy wykonany ze stali nierdzewnej EN 1.4301. |
| 2.3 | Pokrywy wykonane ze szkła bezpiecznego warstwowego o grubości min. 10 mm, podnoszone manualnie, otwierane wertykalnie. |
| 2.4 | Przesuwna taca zainstalowana na prowadnicy dwukierunkowej, wysuwana do wnętrza i na zewnątrz komory. |
| 2.5 | Manualne przepłukiwanie śluzy poprzez obsługę zaworu trójdrogowego. |
| 2.6 | Śluza wyposażona w wakuometr. |
| 3. | Mała Śluza Transferowa: |
| 3.1* | Śluza transferowa o przekroju kwadratowym, zlokalizowana na prawej ścianie komory, przekrój o wymiarach min. 150 x 150 mm, długość w zakresie 400 - 450 mm. |
| 3.2 | Korpus śluzy wykonany ze stali nierdzewnej EN 1.4301 |
| 3.3 | Pokrywy śluzy wykonane z anodyzowanego aluminium, mocowane na zawiasach, otwierane manualnie. |
| 3.4 | Przesuwna taca zainstalowana na prowadnicy dwukierunkowej, wysuwana do wnętrza i na zewnątrz komory. |
| 3.5 | Manualne przepłukiwanie śluzy poprzez obsługę zaworu trójdrogowego. |
| 3.6 | Śluza wyposażona w wakuometr. |
| 4. | Jednostka oczyszczania: |
| 4.1 | Jednostka oczyszczania wolnostojąca, umiejscowiona pod śluzami i mieszcząca się w podanym maksymalnym gabarycie zestawu. |
| 4.2 | Jednostka automatyczna z system filtracji dla wydajnego i ciągłego usuwania O2 i H2O z 6-portowego systemu komór rękawicowych. Osiągana czystość atmosfery roboczej w układzie dynamicznym zamkniętym: <1 ppm H2O/O2. |
| 4.3 | Możliwość automatycznej i manualnej regulacji wydajności pracy wentylatora obiegowego. Obsługa z głównego panelu operatorskiego HMI. |
| 4.4 | System niewymagający podłączenia medium chłodzącego na orurowaniu obiegowym gazu roboczego. |
| 4.5 | Automatyczna regeneracja złóż adsorpcyjnych kontrolowana przez komputer przemysłowy PLC. |
| 4.6 | Automatyczny by-pass umożliwiający obieg gazu roboczego podczas regeneracji głównego złoża. |
| 4.7 | Możliwość monitorowania parametrów procesu regeneracji (czas do końca regeneracji, nazwa etapu, wartość temperatury wewnątrz reaktora) na panelu sterowania. |
| 4.8 | Złoże oparte na katalizatorze miedziowym o zdolności oczyszczania gazu obojętnego z tlenu o objętości nie mniejszej niż 75 litrów O2. |
| 4.9 | Złoże oparte na sicie molekularnym o zdolności oczyszczania gazu obojętnego z wilgoci o masie nie mniejszej niż 1500 g H2O. |
| 5 | Regenerowalny Filtr Rozpuszczalników Organicznych (VOC): |
| 5.1 | Wolnostojący filtr solwentowy z wkładem z sita molekularnego do adsorpcji lotnych par rozpuszczalników organicznych. |
| 5.2 | Zdolności oczyszczania gazu roboczego z co najmniej 2 600 g par rozpuszczalników. |
| 5.3 | Filtr pracujący szeregowo z główną jednostką oczyszczania atmosfery. |
| 5.4 | Manualny by-pass umożliwiający obieg gazu roboczego podczas regeneracji filtra VOC. |
| 5.5 | Filtr VOC dostosowany do regeneracji wsadu adsorpcyjnego: wyposażony w element grzejny oraz zestaw zaworów manualnych z wakuometrem. |
| 5.6 | Proces regeneracji złoża VOC nadzorowany z głównego panelu operatorskiego (załączenie procesu, kolejne etapy, aktualna temperatura w złożu). |
| 6 | Sterowanie: |
| 6.1 | Panel kontrolny z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o minimalnej przekątnej 8 cali zainstalowanym na ruchomym ramieniu przymocowanym do prawego boku komory rękawicowej. |
| 6.2 | Monitoring ciśnienia roboczego z dokładnością 0,1 mbar Monitoring koncentracji tlenu z dokładnością 0,1 ppm Monitoring koncentracji wody z dokładnością 0,1 ppm Monitoring koncentracji lotnych związków organicznych z dokładnością 0,1 ppm; do wyboru min. 20 związków Monitoring temperatury z dokładnością do 0,1 °C. |
| 6.3 | Możliwość zadania przedziału ciśnienia roboczego z zakresu min. ±15 mbar. |
| 6.4 | Automatyczna regulacja ciśnienia roboczego w celu utrzymania zadanego zakresu wartości. |
| 6.5 | Funkcja manualnej regulacji ciśnienia za pomocą przycisków nożnych. |
| 6.6 | Tryb szybkiego przepłukiwania o regulowanym czasie otwarcia zaworu z wydajnością min. 200 l/min, wyrzut gazu do zewnętrznej wentylacji. |
| 6.7 | Wykonawca wykona podłączenie odpowiednim przewodem elastycznym pomiędzy wylotem z zaworu szybkiego przepłukiwania ze wskazanym przyłączem wentylacyjnym, oddalonym od komory o odcinek nie dłuższy niż 2 m. |
| 6.8 | Tryb zapewniający zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (tzw. ECO MODE = automatyczne wyłączanie pompy próżniowej, obniżenie wydajności wentylatora, wyłączenie oświetlenia przestrzeni roboczej). |
| 6.9 | Alarm przy przekroczeniu zadanych, dopuszczalnych wartości tlenu i wilgoci. |
| 6.10 | Alarmy nieprawidłowej pracy komory. |
| 6.11 | Dostęp do danych historycznych z okresu min. 60 dni i funkcja przeniesienia ich na pamięć zewnętrzną. |
| 6.12 | Oprogramowanie w języku angielskim i polskim. |
| 6.13 | Możliwość ustanowienia, chronionych hasłem, poziomów dostępu dla różnych użytkowników (operator i admin). Funkcjonalności dostępne wyłącznie dla admina: uruchomienie procesów regeneracji, sterowanie zaworami by-passu. |
| 6.14 | Możliwość wyświetlenia instrukcji obsługi wprost na panelu HMI. |
| 6.15 | Zdalny dostęp do HMI, możliwość ciągłego monitorowania parametrów pracy poprzez aplikację na komputer stacjonarny i urządzenia mobilne, podgląd historii i wykresów trendów mierzonych wielkości fizycznych i chemicznych. |
| 6.16 | W okresie gwarancyjnym zdalny nadzór nad systemem realizowany przez zespół serwisowy producenta zabezpieczony szyfrowanym protokołem komunikacyjnym. |
| 7 | Sensory: |
| 7.1 | Czujnik koncentracji tlenu, zakres pomiarowy: 0 - 1000 ppm, dokładność odczytu 0,1 ppm, typ czujnika: cyrkonowy, certyfikat kalibracyjny, flansza przyłączeniowa KF40. |
| 7.2 | Czujnik koncentracji wilgoci, zakres pomiarowy: 0 - 1000 ppm, dokładność odczytu 0,1 ppm, certyfikat kalibracyjny, flansza przyłączeniowa KF40; nie dopuszcza się czujnika wymagającego procedury kondycjonowania w kwasie ortofosforowym lub pochodnych. |
| 7.3 | Czujnik koncentracji lotnych związków organicznych VOC, zakres pomiarowy: 0-10 000 ppm, detektor fotojonizacyjny do detekcji par rozpuszczalników, lampa 10,6 eV, flansza przyłączeniowa KF40, jednoczesna możliwość monitorowania stężenia 3 wybranych spośród listy min. 20 typów VOC, użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnej zmiany monitorowanych związków. |
| 8. | Stelaż: |
| 8.1 | Stelaż komory wykonany ze stali nierdzewnej EN 1.4301 szczotkowanej. |
| 8.2 | Wysokość blatu roboczego 930 – 960 mm. |
| 8.3 | Stelaż wyposażony w koła transportowe i stopy regulujące wysokość. |
| 9. | Pompa próżniowa: |
| 9.1 | Rotacyjna, olejowa pompa próżniowa, wolnostojąca, oznaczenie CE. |
| 9.2 | Wydajność: min.16 m3/h, próżnia: min. 8 x 10-3 mbar (z balastem gazowym), zintegrowany balast gazowy i zawór bezpieczeństwa. |
| 9.3 | Nadzór nad pracą pompy próżniowej realizowany z poziomu sterownika PLC komory. |
| 9.4 | Próżniowy wąż elastyczny, przyłącze: DN 25 ISO-KF. |
| 9.5 | Zasilanie: 230 V AC. |
| 10. | Jonizator: |
| 10.1 | Eliminacja ładunków elektrostatycznych, model ostrzowy bezwentylatorowy. |
| 10.2 | Zasilanie: 230 V AC. |
| 11. | Waga analityczna: |
| 11.1 | Obciążenie maksymalne [Max]: 120 g. |
| 11.2 | Dokładność odczytu [d]: 0,01 mg. |
| 11.3 | Gniazdo USB umieszczone w przedniej części wagi. |
| 11.4 | W zestawie kamień wagowy z granitu, wymiary min. 300 x 400 x 50 mm. |
| 11.5 | Zasilanie: 230 V AC. |
| 12. | Spin Coater: |
| 12.1 | Wymiary urządzenia, nie większe niż 250 mm x 200 mm x 150 mm (gł. x szer. x wys.). |
| 12.2 | Uniwersalny uchwyt dostosowany do próbek o wymiarach 20 mm x 15 mm, 25 mm x 25 mm, 50 mm x 50 mm oraz 75 mm x 25 mm. |
| 12.3 | Uchwyt i misa procesowa wykonana z polipropylenu, pokrywa ze szkła hartowanego. |
| 12.4 | Regulacja prędkości wirowania w zakresie co najmniej 150 - 6000 obr./min. |
| 12.5 | Możliwość ustawienia czasu cyklu do co najmniej 1000 s. |
| 12.6 | Możliwość ustanowienia odrębnych profili użytkowników (co najmniej 10) z różną ilością kroków cyklu. |
| 12.7 | Urządzenie nie wymagające podłączenia do pompy próżniowej. |
| 12.8 | Zasilanie 230 V AC. |
| 12.9 | Oznakowanie CE. |
| 13 | Napylarka |
| 13.1 | Instalacja przez Wykonawcę w komorze napylarki dostarczonej przez zmawiającego. Typ napylarki do wbudowania: napylarka wysokopróżniowa Q150 TS firmy Quorum Technologies. |
| 14. | Gwarancja: min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru. |

- W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostawy, instalacji, uruchomienia urządzenia wskazanego w ust. 2, oraz przeprowadzenia pełnego odbioru technicznego polegającego na kontroli parametrów czystości atmosfery za pomocą pary niezależnych detektorów, testów szczelności wykonanych zgodnie z normą ISO 10648-2 oraz przygotowania i przekazania protokołu z wykonanych pomiarów.

- zapewnienia stosownych środków transportu zarówno do transportu jak i rozładunku dostarczanego urządzenia do miejsca jego instalacji,

- dostarczenie pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej w języku polskim i angielskim pozwalająca na samodzielną obsługę urządzenia, obejmująca m. in schemat urządzenia, zasady użytkowania, wykonywania pomiarów, wymiany podstawowych elementów, postępowania w przypadku błędów, awarii, wymagania instalacyjne, instrukcja obsługi, oznakowanie CE, wymagania konserwacyjne.

- przeprowadzenia w miejscu instalacji urządzenia szkolenia dla użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanego systemu.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada doświadczenie i kwalifikacje konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Dostawca będący producentem zamawianego systemu posiada wdrożoną politykę zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, wytwarzania, sprzedaży i serwisu, potwierdzoną certyfikatem wystawionym przez akredytowaną jednostkę.

lub

Dostawca nie będący producentem zamawianego systemu musi przedstawić dokumenty potwierdzające wdrożoną politykę zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 w zakresie projektowania i wytwarzania (dla producenta) oraz w zakresie sprzedaży i serwisu (dla dostawcy), potwierdzoną certyfikatami wystawionymi przez akredytowaną jednostkę.

- Wykonawca dostarczy urządzenie wraz z niezbędnym oprogramowaniem niezbędnym do korzystania z urządzenia.

- Wykonawca na 30 dni przed upływem okresu gwarancji wykona na swój koszt kalibrację czujników tlenu i wilgoci, potwierdzoną certyfikatem.

§ 3

Sposób realizacji  umowy i miejsce dostawy

- Dostarczone Zamawiającemu urządzenie stanowiące przedmiot umowy, musi  być sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, musi  spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w zaproszeniu do składania ofert. Urządzenie winno być  nieużywane, w oryginalnym opakowaniu producenta. Dostarczone Zamawiającemu urządzenie, będące przedmiotem umowy, musi spełniać wszystkie wymogi dopuszczenia urządzeń do powszechnego obrotu i użytku w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadać deklarację CE a także zgodne z  normami zgodnie z warunkami zamówienia.

- Dostarczone urządzenie winno być fabrycznie nowe, nie noszące śladów wcześniejszego użytkowania, nie dopuszcza się urządzeń demonstracyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do  dostarczenia  przedmiotu umowy na Politechnikę Krakowską – ul. Warszawska 24, budynek Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej laboratorium nr 2, 31-155 Kraków.

- Przedmiot umowy może być dostarczony do miejsca odbioru wskazanego w ust. 3 powyżej, wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 800 do 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, jest:

dr inż. Filip Koper, tel. +48 602 46 33 99, e-mail filip.koper@pk.edu.pl

oraz

dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK, tel. + 48 12 628 2704, emial: k.matras@pk.edu.pl

oraz

dr inż. Joanna Żelazny, tel. 12 628 22 19, email: joanna.zelazny@pk.edu.pl

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest …………………………………………………………………………...., tel. ………………………..………, e-mail ………..………………………………..

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które powstały w wyniku realizacji niniejszej umowy, wyrządzone przez Wykonawcę ze swojej winy jak również z winy innych osób, z pomocą których Wykonawca realizuje zamówienie Zamawiającemu lub osobom trzecim.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy w okresie obowiązywania umowy, gwarancji i rękojmi, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

§ 4

Termin wykonania umowy. Odbiór

- Wykonawca zobowiązuje się  zrealizować  przedmiot umowy w  terminie do 14 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Realizacja zamówienia przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy zostanie potwierdzona w protokole odbioru, podpisanym przez przedstawicieli stron umowy o których mowa w § 3 ust. 5 i 6.

- Za datę wykonania niniejszej umowy uważa się datę wskazaną w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- W terminie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość świadczenia, wskazanego w § 2 umowy, do którego spełnienia Wykonawca jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy, w szczególności w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zamówione przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, dokonać instalacji, montażu oraz pierwszego uruchomienia, a także przeprowadzić szkolenie personelu, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 4.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia stanowiącego przedmiot umowy wraz z następującymi dokumentami:

- dokumentacją w języku polskim i angielskim pozwalającą na samodzielną obsługę urządzenie (m.in. instrukcję obsługi, schemat urządzenie, zasady użytkowania, wymiany podstawowych elementów, postępowania w przypadku błędów, awarii),

- kartą gwarancyjną. Dokumenty gwarancyjne będą zawierały dane kontaktowe podmiotu świadczącego serwis gwarancyjny (adres siedziby/e-mail/tel./faks),

- deklaracjami (certyfikatami) CE.

- dokumenty potwierdzające wdrożoną przez dostawcę politykę zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 w zakresie projektowania i wytwarzania (dla producenta) oraz w zakresie sprzedaży i serwisu (dla dostawcy), potwierdzoną certyfikatami wystawionymi przez akredytowaną jednostkę.

- Karta gwarancyjna (dokumenty gwarancyjne), o której mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, nie może zawierać następujących zapisów:

- sprzecznych z niniejszą umową,

- nakładających na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, które nie są przewidziane w niniejszej umowie, a w szczególności obowiązków, których wykonanie wiązałoby się z dodatkowymi wydatkami, których koszty obciążałyby Zamawiającego,

- które w istocie powodowałyby, że udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z wyłączeniem ograniczenia odpowiedzialności za uszkodzenia których przyczyną jest użytkowanie części niezgodnie z ich przeznaczeniem,

- których brak realizacji skutkowałby utratą gwarancji, bądź ograniczeniem odpowiedzialności Wykonawcy.

Zawarcie któregokolwiek z zapisów, o których mowa powyżej, w karcie gwarancyjnej (dokumencie gwarancyjnym) powoduje, że ów zapis nie wiąże stron.

- W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 5,  w terminie wskazanym w ust. 1, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru uznając w takiej sytuacji, że termin wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w § 7 ust. 2 lit. c) niniejszej umowy.

- Dostarczone urządzenie musi być oznakowane w widocznym miejscu naklejką zawierającą: nazwę i adres Wykonawcy, nr umowy, telefon i adres email serwisu gwarancyjnego oraz datę wygaśnięcia gwarancji.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia niezgodnego z wymogami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert, złożoną ofertą bądź wadliwych a także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze wad jakościowych lub braków ilościowych,  Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru oraz zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji  Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzeń na nowe, zgodne z wymogami Zaproszenia do składania ofert oraz do usunięcia na swój wyłączny koszt wad i braków w terminie do 10 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia (drogą mailową) o wadach stwierdzonych przy odbiorze. Do czasu wymiany urządzeń na nowe, zgodne z wymogami Zaproszenia do składania ofert lub uzupełnienia braków i usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, strony uznają, iż umowa nie została wykonana. Jeżeli dzień wymiany urządzeń na nowe, zgodne z wymogami Zaproszenia do składnia ofert  lub dzień uzupełnienia (naprawienia)  braków lub usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze wypadnie po terminie realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 2 lit. c umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp. powstałe w czasie transportu) za dostarczane i montowane urządzenia do czasu ich formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, tj. do momentu podpisania przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 5

Wynagrodzenie

- Z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  w wysokości ……………………….. zł brutto ( słownie ……………………………. brutto), w tym należny podatek od towarów i usług.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie niniejszej umowy.

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu odbioru, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze znajdujący się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku braku na dzień zapłaty numeru rachunku w powyższym wykazie nie mają zastosowania postanowienia dotyczące naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę, o których mowa w ust. 8.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru. Błędnie wystawiona faktura spowoduje, konieczność jej poprawienia (korekty) a zapłata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę poprawionej faktury. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego.

- Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.

- Własność urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę przechodzi na Zamawiającego, z chwilą uregulowania płatności wynikającej z faktury.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji, przekazu należności, zawierania umów factoringu, których przedmiotem byłyby wierzytelności, bądź wierzytelności przyszłe należne od Zamawiającego, zastawiania wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na dokonanie którejkolwiek czynności, o której mowa powyżej nie obliguje Zamawiającego do podpisywania jakichkolwiek dokumentów nie wskazanych w niniejszej umowie.

- W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.)

§ 6

Rękojmia i Gwarancja Jakości

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne urządzenia dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, przez okres 2 lat,  licząc od podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z zachowaniem odrębności wynikających z niniejszej umowy.

- Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania przedmiotu umowy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego.

- W ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo do:

- żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego urządzenia na nowy wolny od wad o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy, w przypadku  bezskutecznej naprawy wadliwych urządzeń,

- żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy,

- żądania obniżenia wynagrodzenia,

- odstąpienia od umowy w przypadku  bezskutecznej  naprawy wadliwego urządzenia.

- Jeżeli pomimo skorzystania przez Zamawiającego z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca nie usunął wad w terminie, o którym mowa  w ust. 6 niniejszego paragrafu lub nie dokonał wymiany wadliwego urządzenia na nowy wolny od wad w terminie, o którym mowa  w ust. 6, to Zamawiający może powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie zamówionego urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu wolnego od wad na koszt i ryzyko Wykonawcy osobom trzecim, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych.

- Jeżeli Zamawiający, wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, Wykonawca jest obowiązany na własny koszt odebrać rzecz wadliwą od Zamawiającego i  niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni roboczych od dowiedzenia się o wadzie, usunąć wadę lub nie później niż w terminie do 30 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wady dostarczyć rzecz nową wolną od wad do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Powyższy zapis stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad. Terminy powyższe zostają wydłużone do 90 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o stwierdzonej wadzie, lub (w przypadku wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad) odpowiednio od daty bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wady, w przypadku konieczności sprowadzenia urządzenia lub elementu urządzenia, które wymaga naprawy lub wymiany na nowe wolne od wad, z zagranicy.

- Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany urządzeń lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 5 dni roboczych, uważa się, że Wykonawca uznał żądanie Zamawiającego za uzasadnione.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch  lat od dnia wydania urządzenia Zamawiającemu.

- W terminie dwóch lat od stwierdzenia wady Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany urządzenia na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany urządzenia lub usunięcia wady. W terminie dwóch lat od bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wady Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodu wady przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną od wad, bieg terminu dwóch lat do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na urządzenie dostarczone przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, na okres 24 miesięcy (zgodnie z ofertą wykonawcy), liczony od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

- Z tytułu udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 10, Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonym urządzeniu, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji w przypadku, gdy dostarczone urządzenie jest niezgodne z umową, ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości (parametrów technicznych) wymaganych przez Zamawiającego, bądź tych, o których Wykonawca zapewniał w ofercie a także w przypadku, gdy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu urządzenie w stanie niezupełnym.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia lub jego wymiany na wolne od wad w terminie, o którym mowa w ust. 15 na koszt Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego awarii/wady urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę, Zamawiający sporządzi w formie pisemnej „Protokół reklamacji” lub inny dokument opisujący awarie/wady stwierdzone przez Zamawiającego i zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych awariach/wadach. Zgłoszenie awarii/wady następować będzie telefonicznie na nr tel. Wykonawcy: …………., lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy: ……………….

- Wykonawca zobowiązany jest przyjąć zgłoszenie i przystąpić do naprawy urządzenia w którym stwierdzono awarię/wadę najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 16:00, licząc od dnia telefonicznego zgłoszenia awarii/wady, bądź przesłania pisemnego zgłoszenia awarii/wady (drogą mailową). Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia.

- Jeżeli Zamawiający, wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady poprzez naprawę wadliwego urządzenia lub jego wymianę na urządzenie wolne od wad w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o stwierdzonej wadzie. Termin ten zostaje wydłużony do łącznie 90 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o stwierdzonej wadzie, w przypadku konieczności sprowadzenia urządzenia lub elementu urządzenia które wymaga naprawy lub wymiany na nowe wolne od wad, z zagranicy. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego, tj. czas od momentu otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o stwierdzonej wadzie do momentu rozpoczęcia prac naprawczych w celu jej usunięcia, wynosi maksymalnie 3 dni robocze. W przypadku wymiany urządzenia na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo.

- Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wady w wadliwym urządzeniu lub wymianą wadliwego urządzenia na urządzenie wolne od wad, w tym w szczególności koszty odbioru wadliwego urządzenia od Zamawiającego i dostarczenia do Zamawiającego urządzenia wolnego od wad, kosztów związanych z naprawą wadliwego urządzenia lub wymianą wadliwego urządzenia na wolny od wad.

- Jeżeli usunięcie wad poprzez naprawę wadliwego urządzenia ani wymiana wadliwego urządzenia na urządzenie wolne od wad nie  będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu równowartości wadliwego urządzenia będącego przedmiotem reklamacji a Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w   § 7 ust. 2 lit. h niniejszej umowy.

- W ramach obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie na jaki gwarancja została udzielona, bezpłatne świadczenie serwisu gwarancyjnego polegającego w szczególności na usuwaniu awarii/wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi przez wykwalifikowany personel serwisowy, pomocy technicznej, organizacji zamówienia części eksploatacyjnych. W przypadku gdy Wykonawca nie jest producentem dostarczonego urządzenie zobowiązany jest  zapewnić, aby serwis gwarancyjny realizowany był w imieniu Wykonawcy przez producenta lub autoryzowany serwis producenta.

- Naprawy gwarancyjne urządzenia objętego przedmiotem umowy, będą wykonywane na koszt Wykonawcy przez producenta lub jego autoryzowany serwis urządzenia w Polsce.

- Serwis gwarancyjny realizowany przez producenta lub autoryzowany serwis producenta wykonywać będzie:

adres: ...............................................................................................................

tel. ............................................................................................................

e-mail ..................................................................................................

- Zamawiający może korzystać z przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

- Zamawiający zachowuje roszczenia z tytułu gwarancji, pomimo upływu okresu, na jaki została udzielona, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.

- W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do naprawy albo w przypadku nieusunięcia awarii lub wady przez Wykonawcę we wskazanych powyżej terminach, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia stwierdzonych awarii i wad lub dokonania naprawy, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa, nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego, wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.

- Okres gwarancji będzie ulegał automatycznemu przedłużeniu, o czas w którym Zamawiający nie będzie mógł korzystać z urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, w którym wystąpiła awaria/wada.

- Koszt dojazdu i transportu w okresie rękojmi/gwarancji, pokrywa Wykonawca.

- Serwis gwarancyjny i wszelkie naprawy winny być dokonywane w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. W każdym przypadku gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.

§ 7

Kary umowne

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia w całości od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

- w przypadku odstąpienia w części od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości tej części umowy, której dotyczy odstąpienie,

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy (terminu wykonania umowy)  określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad w ramach wykonywania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji -  w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego _uzupw § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 6 ust. 15 niniejszej umowy,

- za zwłokę w dostarczeniu nowego  urządzenia  wolnego od wad  w ramach wykonywania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji –w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 6 ust. 15 niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad w ramach wykonywania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu rękojmi - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,   za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy,

- za zwłokę w dostarczeniu nowego  urządzenia  wolnego od wad  w ramach wykonywania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu rękojmi – ]w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy,

- w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 17 niniejszej umowy – w wysokości 5 % maksymalnej wartości brutto urządzenia, którego wymiana na nowy wolny od wad lub naprawa nie jest możliwa.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający  może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

- Naliczone kary umowne mogą być potrącone z należnego wynagrodzenia z faktur za dostarczony przedmiot umowy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umowne mogą być potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

- W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 4 – Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty kary umownej.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

- Maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 8

Rozwiązanie umowy. Odstąpienie od umowy.

      - Niezależnie od uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie:

  - Wykonawca pozostaje w zwłoce  z rozpoczęciem realizacji  umowy bądź jej części tak dalece, że nie jest możliwe wykonanie umowy w terminie określonym w umowie;

  - urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy nie spełniają wymogów, o których mowa w niniejszej umowie, a Wykonawca odmówił ich wymiany na wolny od wad w terminie określonym w umowie;

  - w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy - tj. zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

  - gdy Wykonawca nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub realizuje zamówienie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy, z zastrzeżeniem, iż przed odstąpieniem od umowy z tej przyczyny wyjątkowo Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do zaniechania naruszeń umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin; niezastosowanie się Wykonawcy do wezwania upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy,

  - gdy Wykonawca z własnej winy wyrządzi Zamawiającemu szkodę w trakcie realizacji niniejszej umowy,

  - gdy Wykonawca utracił właściwości niezbędne do wykonywania niniejszej umowy,

  - jeżeli Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 50 % kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego,  odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 90 dni od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 50 %  kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

    - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia.

    - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Strony mogą rozwiązać niniejsza umowę za porozumieniem stron.

§ 9

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

- zmiany terminów, o których mowa w umowie - gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe ich zachowanie – poprzez ich przedłużenie  o okres uzgodniony między stronami, z tym, że nie dłuższy niż ten podczas którego z powodu siły wyższej nie było możliwości realizacji umowy, bądź jej części; za siłę wyższą uznaje się między innymi: powódź, pożar, huragan, tajfun, trąby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, działania wojenne, zamieszki, strajki, działania o charakterze terrorystycznym, niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy działania władz i innych organów państwowych; zamknięcie granic, portów bądź lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradzież, zatonięcie ładunku; obowiązek udowodnienia faktu wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację umowy spoczywa na Wykonawcy;

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, jeżeli dotrzymanie ustalonego terminu  byłoby niemożliwe z winy Zamawiającego np. brak przygotowania miejsca dostawy lub w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

- zmiany urządzenia na urządzenie spełniające wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentach postępowania, przy zachowaniu identycznych warunków gwarancji oraz rękojmi jak dla urządzenia pierwotnego oraz z zachowaniem cen określonych 
w ofercie, w następujących sytuacjach:

- w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów,

- w celu poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności dostarczanego produktu oraz bezpieczeństwa,

- w celu aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

- gdy z powodu siły wyższej nie ma możliwości dostarczenia zaoferowanych urządzeń w terminie ustalonym w umowie a Zamawiający nie wyraził zgody na jego przedłużenie;

- gdy doszło do zamknięcia wstrzymania bądź uszkodzenia (w tym także czasowego) linii produkcyjnej urządzenia bądź jego części,

- gdy po złożeniu oferty przez Wykonawcę, urządzenie, który zaoferował bądź jego element został objęty ochroną patentową przez inny podmiot,

- innych postanowień umowy – w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności zmiany przepisów prawa, które uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w niej przewidzianych. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć termin (okres) wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w razie zaistnienia sytuacji określonych w art. 455 ustawy  z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024r. poz. 1320) na zasadach w tym przepisie przewidzianych.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany.

- Zmiana osób do kontaktu, o których mowa w § 3 ust. 5 i 6 nie wymaga sporządzenia aneksu i odbywa się za pisemną informacją jednej ze stron, której zmiana dotyczy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia  Zaproszenia do negocjacji, oferty Wykonawcy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych mających zastosowanie do niniejszej umowy.

- Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie, 
a w razie ich nieskuteczności, sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                               		WYKONAWCA