Bydgoszcz dnia: 2024-12-04

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 9442/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa odzieży ochronnej radiologicznej oraz wieszaka. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 160/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności produkty o parametrach nie gorszych niż wymagane: fartuchy wykonane z materiału bezołowiowego i bezwinylowego? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2 Pytanie 1 dot. Zadanie 1 poz. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr poz. 22 osłony na tarczycę ze stójką z zapięciem na rzep? Pozostałe parametry bez zmian Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 2 dot. Terminu wykonania zamówienia Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 8-10 tyg ( 56-70 dni kalendarzowych) od daty zawarcia umowy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie 3 dot. Wykazu dostaw Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie wraz z ofertą potwierdzenia wykonania min. 2 dostaw wyrobów medycznych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 Pytanie nr 1 - zadanie nr 1 W formularzu cenowym do zadania nr 1 Zamawiający użył nazwy własnej – znaku towarowego -konkretnego producenta opisując materiał ochronny rtg Kiarmor Lead Free. Zgodnie z art. 99 ust. 4 nPzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ponieważ prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Wzywamy więc, aby Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą kryteriów np. parametrów technicznych, cech funkcjonalnych czy właściwości fizyko-chemicznych. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uznał, że opisanie materiału w sposób np. ultra lekki materiał czy bardzo lekki materiał spowoduje niejasności czego konsekwencją będzie brak porównywalności ofert oraz brak nadzoru nad zaoferowanym towarem przez Oferentów, gdyż jak Zamawiający może podważyć ,że odzież ochronna radiologiczna wykonana np. z materiału bezołowiowego jest materiałem ultra lekkim czy bardzo lekkim. Każdy z Oferentów potwierdziłby, że zaoferowany przez Nich materiał w przedmiocie zamówienia spełnia warunek Zamawiającego jeżeli właśnie materiał byłby opisany jak w wyżej wskazanym przykładzie. Zamawiający wymaga zaoferowania odzieży ochronnej radiologicznej, która, w jego subiektywnej ocenie będzie wykonana z najlżejszego materiału wykorzystywanego do produkcji takiej odzieży. Po rozeznaniu rynku Zamawiający uznał, że najlżejszym materiałem wykorzystywanym do produkcji odzieży ochronnej radiologicznej jest materiał, który nosi nazwę Kiarmor Lead Free. Pytanie nr 2 – zadanie nr 1 Prosimy o doprecyzowanie, w których obszarach garsonki wymaga Zamawiający zwiększonego przepływu powietrza. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pytanie nr 3 - zadanie nr 1 „Elastyczny pas odciążający o szerokości 6 cali, podtrzymujący i zdejmujący ciężar fartucha. Materiał: Kiarmor Lead Free” Czy Zamawiający podtrzymuje zapis, aby pas odciążający wykonany był z materiału ochronnego rtg? Pasy odciążające nie wymagają w swojej konstrukcji użycia żadnego materiału ochronnego, ponieważ jako dodatek do odzieży ochronnej mają za zadanie jedynie odciążyć odzież, a nie stanowić dodatkową ochronę rtg. Konstrukcja pasów opiera się na użyciu elastycznego materiału gumowego, elementów usztywniających i sprzączek. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elastycznych pasów nie wykonanych z materiału ochronnego RTG. Pytanie nr 4 – zadanie nr 1 Prosimy o informację, czy podtrzymują Państwo w opisie garsonek, że mają posiadać „kieszeń z podwójnym ściągaczem”? Ponieważ z opisu materiału wynika, że przedmiotem zamówienia są garsonki firmy INFAB, to informujemy, że nie znaleźliśmy w katalogu tego producenta modelu z kieszenią z podwójnym ściągaczem. Być może chodzi o „double welt pockets”, jednak nie jest to kieszeń z podwójnym ściągaczem, tylko kieszeń z dwiema wypustkami. Czy kieszeń ma być tylko w kamizelce, czy również w spódnicy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pisząc kieszenie z podwójnym ściągaczem miał na myśli kieszenie z dwiema wypustkami. Zamawiający oczekuje , aby kieszeń znajdowała się zarówno w kamizelce jak i w spódnicy.

Pytanie nr 4 1. Dotyczy zadania 1 - fartuch typu garsonka: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie kieszeń z podwójnym ściągaczem- co Zamawiający ma na myśli. Ściągacz ma pełnić funkcję zaciśnięcia kieszeni? (zamknięcia kieszeni?) Proszę wziąć pod uwagę ze materiał, z którego wykonana jest odzież ochronna nie jest materiałem który można marszczyć bądź ściągać prosimy o podanie rozwiązania lub zdjęcia poglądowego takiej kieszeni. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pisząc kieszenie z podwójnym ściągaczem miał na myśli kieszenie z dwiema wypustkami.

Pytanie nr 5 6.Termin wykonania zamówienia Prosimy o dopuszczenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni (56 dni kalendarzowych) od daty zawarcia umowy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ. Zadanie 1. Odzież ochronna radiologiczna Poz. 1-5, 15-17 Prosimy o odstąpienie od wymogu kieszeni z podwójnym ściągaczem i dopuszczenie klasycznej kieszeni. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pisząc kieszenie z podwójnym ściągaczem maił na myśli kieszenie z dwiema wypustkami. Poz. 11-14 Prosimy o dopuszczenie szerokości pasa 15 cm. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Poz. 11-14 Informujemy, że pas odciążający nie jest Środkiem Ochrony Indywidualnej i nie potrzebuje wypełnienia materiałem ochronnym. Prosimy o odstąpienie od wymogu Materiał: Kiarmor Lead Free. Ponadto, użyta nazwa materiału odnosi się do nazwy własnej i wskazuje na konkretnego wykonawcę. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elastycznych pasów niewykonanych z materiału ochronnego RTG. Poz. 1-22 Użyta nazwa :Kiarmor Lead Free" odno9si się do nazwy własnej materiału bezołowiowego i wskazuje na konkretnego wykonawcę. Prosimy o dopuszczenie materiału bezołowiowego na bazie antymonu i bizmutu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Poz. 1-10, 15 Prosimy o dopuszczenie rozmiarów uniwersalnych bez podziału na damskie i męskie. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Poz. 1-10, 15-21 Czy Zamawiający wymaga aby osłony radiologiczne były pokryte materiałem który jest łatwo zmywalny, umożliwia zmycie krwi i kontrastu bez pozostawiania plam, poddaje się dezynfekcji a jednocześnie były wyposażone w system umożliwiający pranie fartuchów przez imersję (pełne zanurzenie w roztworze środka czyszczącego/dezynfekcyjnego)? Pranie fartuchów radiologicznych przez imersję jest istotne ze względu na skuteczność tego procesu w usuwaniu zanieczyszczeń bardzo trudnych lub niemożliwych do zmycia powierzchniowo, takich jak zaabsorbowany pot przez podszewkę fartucha czy zanieczyszczenia na lamówkach. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3.ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data: 04.12.2024 r.