Kraków dnia: 2024-12-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/58/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 18 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 18 w poz. 1 żel o poniższym składzie w 100 g : • Pure water • Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose • 2g Lidocaine Hydrochloride • 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 % • 0.02g Methyl Hydroxybenzoate • 0.02g Propyl Hydroxybenzoate pojemność 6 ml i 11 ml w ampułko-strzykawce sterylny, rozpuszczalny w wodzie żel smarujący stosowany do cewnikowania pęcherza moczowego, w endoskopii i cystoskopii ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 24 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 24 w poz.1 wzierników usznych jednorazowego użytku w rozmiarach 2,5 mm , 4mm i 5 mm w opakowaniach po 100 sztuk ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pakiet nr 31 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 31 w poz.1 i 2 zgłębników do tamponowania jamy nosowo-gardłowej o pojemności 80 mm ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol