Kraków dnia: 2024-12-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/58/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia z możliwością utrzymania w ciele do 24 h? Pozostałe wymogi SWZ bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia, które mogą znajdować się w ciele pacjenta do 30 dni, pakowane w opakowanie bez oznaczenia numeru katalogowego? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelatona w opakowaniu foliowym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya o następującej pojemności balonów? - CH 6 - balon 3 ml, - CH 8-10 - balon 3-5 ml, - CH 12-26 - balon 5-10 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyłącznie rozmiarów CH 8- CH 24? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści cewniki o następującej pojemności balonów? - CH 8 - CH10 - balon 3-5 ml - CH 12 - CH 24 - balon 5-10 ml Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya o pojemności balonu 30 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści worki do zbiórki moczu bez okienka do kontroli obecności moczu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści dreny Redon, które nie są pakowane podłużnie? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści dreny Redon w opakowaniu folia-papier? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 7: Czy Zamawiający dopuści kaniulę spełniającą poniższy opis: - Kaniula dożylna bez portu, z osłoną skrzydełek, sterylna - igła wykonana ze stali nierdzewnej - osłona igły: polipropylen - cewnik wykonane z PUR - wyposażona w uchwyt zdejmowalny - 6 linie RTG - brak lateksu - nie zawiera ftalanów - zastawka antyzwrotna - jałowa, okres trwałości 5 lat - instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt. - Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister pack - 24G 0,7x19 mm, przepływ 18 ml/min - 26G 0,6x19 mm, przepływ 10 ml/min Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu nr 8: Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a'80 sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr 12: Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2 000 ml zamiast 2 300 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu nr 12: Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3 000 ml zamiast 2 300 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu nr 12: Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 11 000 ml zamiast 10 000 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ Pytanie nr 16 dotyczy Pakietu nr 13: Czy Zamawiający dopuści pojemniki z formaliną o pH 7 +/- 0,1 o stosunku wolumetrycznym między tkanką a utrwalaczem wynoszącym około 1:20? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 17 dotyczy Pakietu nr 13: Czy Zamawiający dopuści pojemniki z formaliną o pojemności 150 ml zamiast 125 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ Pytanie nr 18 dotyczy Pakietu nr 13: Czy Zamawiający dopuści pojemniki z formaliną o pojemności 30 ml zamiast 35 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 19 dotyczy Pakietu nr 32: Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe pakowane w formie zwiniętej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol