10WSzKzP SPZOZ							 Bydgoszcz dnia: 2024-12-05

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 9510/24

Sprawa nr: 138/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 138/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej modyfikacje w obrębie treści zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”):

Zamawiający modyfikuje treść wyjaśnień udzielonych w dniu 28.11.2024 r. pismem nr 9246/24. 
Modyfikacja wyjaśnień następuje tylko w obrębie „PYTANIE NR 15”

BYŁO:

Zadanie 14, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści serwetę 230 x 320 cm do artroskopii z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm, workiem do zbiórki płynów. Uchwyty samoprzylepne typu Velco dołączone do serwety osobno w celu przyklejenia w dowolnym miejscu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

Zadanie 14, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę dwuwarstwową z tolerancją rozmiaru+/- 5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

Zadanie 15, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 260cmx 150cm stanowiąca owinięcie pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

Zadanie 15, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 230 x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm, wzmocnienie 50 x 100 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

Zadanie 15, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową nie przylepną w rozmiarze 120cm x 90cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

Zadanie 15, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 30cm x 80cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

Zadanie 16, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik narzędziowy 260 x 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

Zadanie 16, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wzmocnioną 145cm x 80cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

Zadanie 16, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści taśmę dwustronną 8,25cm x 8,75cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

Zadanie 16, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści serwetę 230 x 260 cm dwuwarstwowa ze wzmocnieniem, samoprzylepna z wycięciem "U" o wym. 20 x 100 cm (pad chłonny 75 x 140 cm)

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

Zadanie 31, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep w rozmiarze 2 cm x 22cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

Zadanie 31, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści kieszeń z materiału PP+PE w rozmiarze 30cm x 40cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

Zadanie 31, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 170cm x 300cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

JEST:

Zadanie 14, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści serwetę 230 x 320 cm do artroskopii z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm, workiem do zbiórki płynów. Uchwyty samoprzylepne typu Velco dołączone do serwety osobno w celu przyklejenia w dowolnym miejscu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 14, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę dwuwarstwową z tolerancją rozmiaru+/- 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 15, pozycja 1

20. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 260cmx 150cm stanowiąca owinięcie pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 15, pozycja 1

21. Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 230 x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm, wzmocnienie 50 x 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 15, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową nie przylepną w rozmiarze 120cm x 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 15, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 30cm x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 16, pozycja 1

25. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik narzędziowy 260 x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 16, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wzmocnioną 145cm x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 16, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści taśmę dwustronną 8,25cm x 8,75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 16, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści serwetę 230 x 260 cm dwuwarstwowa ze wzmocnieniem, samoprzylepna z wycięciem "U" o wym. 20 x 100 cm (pad chłonny 75 x 140 cm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 31, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep w rozmiarze 2 cm x 22cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 31, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści kieszeń z materiału PP+PE w rozmiarze 30cm x 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 31, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 170cm x 300cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – Tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2024-12-05