Poznań dnia: 2024-12-09

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/95/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 2 Czy Zmawiający dopuszcza maskę medyczną trójwarstwową wykonana z niepylącej włókniny o gramaturze: 20g/m? +20 g/m? + 20g/m? . Pozostałe zgodne. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zadanie nr 1 pozycja 1, 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zadanie nr 1 pozycja 3, 4, 5, 6, 7, 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Zadanie nr 1 pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a' 50 par z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Zadanie nr 1 pozycja 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła o gramaturze 17g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zadanie nr 1 pozycja 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a' 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Zadanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 1 W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego? Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny Wymiary: M długość 120 cm / ±1/, szerokość 70 cm / ±1/ obwód całkowity min 140 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny w rozmiarze L (długość 115 cm, obwód całkowity 136 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze min. 20 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze 20 g/m?/ ±2/? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze min. 35 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim i zielonym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMMS? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści ubranie, w którym bluza posiada dekolt obszyty białą lamówką? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści czepki w kształcie beretu pakowane w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści czepki w kształcie beretu w kolorze niebieskim lub zielonym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści czepki w kształcie beretu o gramaturze min. 14 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane w całości z przewiewnej włókniny polipropylenowej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści czepki w kolorze niebieskim lub zielonym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane po 50 szt. w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepki z miejscem na włosy wykonane z włókniny wiskozowej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepki z miejscem na włosy w kolorze zielonym lub niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepki z miejscem na włosy, otok: włóknina spunlance 45g/m2, denko polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot spunlance 38g/m2, oddychający, rozmiar uniwersalny, kartonik 50 szt.? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane po 50 szt. w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści czepki w formie furażerki wiązane trokami z tylu? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 6, 7 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki, wiązany na troki, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2, w kolorze zielonym, pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt.? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki, wiązany na troki, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 27g/m2, w kolorze zielonym, pakowany w kartonik po 100 szt.? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki, ściągnięty gumka z tyłu, wykonany w całości z włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 z wkładką chłonącą pot w części czołowej, w kolorze białym, wykonaną z włókniny Spunlace 40 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści czepki wiązane z doszywanym trokiem? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z chłonnej wiskozy w części bocznej i perforowanym denkiem? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki, wiązany na troki, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 27g/m2, w kolorze zielonym, pakowany w kartonik po 100 szt.? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści czepek dostępny w trzech kolorach? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści czepek tylko w kolorze zielonym i niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści głęboki czepek w formie furażerki wiązany wykonany w części bocznej z wiskozy 30g/m2, denko z polipropylenu 30g/m2, rozmiar uniwersalny, z możliwością wywinięcia, w 3 kolorach z motywem kwiatowym, pakowany w kartonik po 100 szt.? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii o grubości 20?m, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 40cm x 15cm. Pakowane w "zwitki"? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane folii o grubości min. 18?m? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze min. 25 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści poszwę w kolorze niebieskim, zielonym i białym do swobodnego wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 10 Czy Zamawiający wymaga, aby poszwa była szyta szwem ultradźwiękowym? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny foliowy w rozmiarze 75 cm x 125 cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny foliowy w rozmiarze 75 cm x 140 cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny foliowy w rozmiarze 80 cm x 150 cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny foliowy w kolorze niebieskim. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 12 Czy Zamawiający wymaga podkład medyczny nieprzemakalny w rolce o długości min. 50 mb? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny nieprzemakalny w rolce z perforacją 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiającym dopuszcza także. Zadanie 1, poz.1 Czy Zamawiający oczekuje produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: o Mankiet 5 cm o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko o Długość troków - w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zadanie 1, poz. 2 Czy zamawiający dopuści półokrągłe wycięcie pod szyją? Czy zamawiający dopuści ubranie w jednym kolorze? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zadanie 1, poz. 3 Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Czy zamawiający dopuści jeden kolor? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zadanie 1, poz. 4 Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m2, z włókniny PP, nieperforowanej, o średnicy ok. 53 cm po rozciągnięciu? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Czy zamawiający dopuści jeden kolor? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zadanie 1, poz.5-7 Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Czy zamawiający dopuści jeden kolor? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zadanie 1, poz.5 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m2) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm - z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zadanie 1, poz.6 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m2) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm - z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zadanie 1, poz.7 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m2) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm - z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zadanie 1, poz.8 Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z niebieskiej folii teksturowanej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym - długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok. 38 cm, głębokość ok.13,5 cm, 24 mikrony? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zadanie 1, poz.11 Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zadanie 1, poz.12 Jakiej szerokości podkładu oczekuje zamawiający - 50 cm czy 60 cm? Czy zamawiający dopuści rolkę podkładu papier-folia, perforacje co 50 cm, nawój 40 metrów? Odpowiedź: Zamawiającym dopuszcza także. Zadanie 2 Czy zamawiający dopuści maskę medyczną trójwarstwową wykonaną z niepylącej włókniny o gramaturze: 25 g/m? +25 g/m? + 25g/m? /±1/. Wymiary maski 17,5 cm x 9,5 cm/±1/. Długość troków 40 cm / ±1/. Kolor niebieski. Zgodna z normą 14683 typ II. Pakowana w kartonik w formie podajnika. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Zamawiającym dopuszcza także.

Zamawiający

/-/ p. o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Violetta Magiera