Kraków dnia: 2024-12-12

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa 7 stanowisk dla laboratorium Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej E-0. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/104/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 3

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Czy zamawiający dopuści zestaw składający się z wyspy I/O wyposażonej w: • Kabel zasilający • Wtyczkę • Bezpieczniki x2 • Przełącznik bistabilny x2 • Lampkę czerwoną • Lampkę zieloną • Moduł 8 DI oraz 8DO Prośba motywowana jest ograniczoną dostępnością modułu pozwalającego na obsłużenie potencjometru. Natomiast dwa przełączniki bistabilne w miejsce przycisków monostabilnych pozwolą na bardziej funkcjonalne i użyteczne przygotowanie stanowiska do pracy dla studentów i jego późniejsze programowanie. Zmiana modułu 16DI na 8DI oraz 8DO pozwoli natomiast na obsłużenie zarówno wejść jak i wyjść cyfrowych i bardziej elastyczne podejście do budowy stanowisko i obsługi zdarzeń. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę.

Zamawiający