Bydgoszcz dnia: 2024-12-12

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 9710/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Zakładu Radiologii Lekarskiej na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 162/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Pytanie nr 1 – dot. formularza cenowego – pakiet 1 Poprosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, z którym wstrzykiwaczem Mark V Provis, czy Mark 7 Arterion ma być kompatybilny oferowany zestaw w pakiecie nr 1 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga zestawu kompatybilnego z Mark V Provis. - Pytanie nr 2 - dot. formularza cenowego – pakiet 1 Czy Zamawiający o dopuści zestaw składający się ze strzykawki o poj. 150 ml i złącza szybkiego nabierania typu J-rurka (bez spike’a)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw bez spike'a. - Pytanie nr 3 – dot. formularza cenowego – pakiet 2 Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści złącze typu Y o długości 250cm, reszta parametrów zgodna z SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza złącze Y o długości 250 cm.

Pytanie nr 2 1. Dotyczy: Załącznik 4 do SWZ, Formularz cenowy, zadanie 5 Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (…) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. 2. Dotyczy: Załącznik 4 do SWZ, Formularz cenowy, zadanie 5 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały eksploatacyjne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion. Ponadto, że nie spowodują usterek w jego działaniu i nie będą powodem jego uszkodzenia oraz są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. 3. Dotyczy: Załącznik 4 do SWZ, Formularz cenowy, zadanie 5 Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia producenta wstrzykiwacza kontrastu lub jego autoryzowanego dystrybutora, że oferowane wyroby medyczne są kompatybilne z wstrzykiwaczem kontrastu CT Motion? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający będzie wymagał. 4. Dotyczy: Załącznik 4 do SWZ, Formularz cenowy, zadanie 5, poz. nr 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy pozostał zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji i było to potwierdzone przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków. Jednocześnie bezpieczeństwo i higiena wężyków jest gwarantowana przez maksymalny okres użytkowania wynoszący 24 godziny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. 5. Dotyczy: Załącznik 4 do SWZ, Formularz cenowy, zadanie 5, poz. 1,2 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 5, poz.1,2, wężyków zatwierdzonych przez producenta o wytrzymałości ciśnieniowej max 22,4 bar. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 6. Dotyczy: Załącznik 4 do SWZ, Formularz cenowy, zadanie 5, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wężyka do pompy strzykawki automatycznej XD 8151. Wężyk pompy XD 8151 powstał, aby ułatwić pracę Użytkownikowi i uczynić go bardziej przyjaznym w oparciu o nowocześniejsze i korzystniejsze rozwiązania technologiczne i jakościowe. Jednocześnie informujemy, że wężyk pompy XD 8151 jest kompatybilny z wstrzykiwaczem ulrich CT Motion oraz został zatwierdzony przez producenta wstrzykiwacza ulrich GmbH&Co.KG. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 7. Dotyczy: Załącznik 4 do SWZ, Formularz cenowy, zadanie 5 Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalany dietyloheksylu), a ich brak był potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi lub oznaczeniem na opakowaniu wężyka? Pragniemy zaznaczyć, że wymóg Zamawiającego, aby wyroby medyczne do podawania kontrastu były bez zawartości ftalanów (DEHP) jest istotny i uzasadniony dobrem pacjentów. Związki DEHP są dodatkiem stosowanym do polichlorku winylu (PCV) – termoplastycznego tworzywa sztucznego, stosowanego od wielu lat w wielu wyrobach różnego przeznaczenia. W związku z przeprowadzoną w ostatnich latach serią badań m.in. tych związków, ustalono, że mogą one przedostawać się do organizmu ludzkiego. Ftalany (DEHP) uznawane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga wraz z potwierdzeniem. 8. Dotyczy: Projekt umowy. W związku z tym, że w spółce komandytowej nie występuje pojęcie kapitału zakładowego, prosimy o dopuszczenie w przypadku wybrania naszej oferty jako oferty najkorzystniejszej, że Zamawiający wykreśli informacje o kapitale zakładowym w umowie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Umowa dostosowywana jest do formy prawnej wyłonionego Wykonawcy. 9. Dotyczy: Projekt umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie poniższych zapisów do treści zawieranej umowy: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, akty władzy państwowej, akty organów unijnych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 10. Dotyczy: Projekt umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 8 do SWZ. 11. Dotyczy: Projekt umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby umieścić taki zapis w umowie: Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw wstrzykiwaczy w sytuacji gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania Przedmiotu dostawy dostarczonego przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od obowiązku naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów 100 % wartości kosztu naprawy w/w urządzenia. Za podstawę żądania przez Zamawiającego kosztów naprawy wstrzykiwaczy uważa się pisemną opinię lub ekspertyzę serwisu urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta. Koszty związane z naprawą, opinią i/lub ekspertyzą oraz transportem ponosi Wykonawca. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu bez zmian. 12. Dotyczy: Projekt umowy, §8, ust. 1 Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 13. Dotyczy: Projekt umowy. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…) Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 3 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w zadaniu 1 postępowania zestawu do strzykawki Medrad w skład którego wchodzą: wkład o pojemności 150ml oraz napełniacz typu J. Informujemy, iż nakłuwacz (spike) oraz napełniacz J są stosowane zamiennie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza produktu nie zawierającego napełniacza typu J. Zamawiający wymaga jedynie rozwiązań zawierających albo: wkład + napełniacz typu J + spike, albo wkład + napełniacz typu J.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 12.12.2024 r.