Kraków dnia: 13.12.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 8 Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w pozycji 1 wymaga zaoferowania elektrod do defibrylacji przeziernych dla promieni rentgenowskich (włącznie z odprowadzeniami) spełniających pozostałe wymagania SWZ ? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w pozycji 1 wymaga zaoferowania elektrod do defibrylacji posiadających warstwę klejącą z kleju akrylowego medycznego, gr. 2 mm, aktywowanego dociskiem , spełniających pozostałe wymagania SWZ ? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w pozycji 1 wymaga zaoferowania elektrod do defibrylacji posiadających warstwę przewodzącą Ag/AgCl na winylowej folii węglowej, spełniających pozostałe wymagania SWZ ? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w pozycji 1 wymaga zaoferowania elektrod do defibrylacji cechujących się powierzchnią przewodząca nie mniejszą niż 102 cm2 , spełniających pozostałe wymagania SWZ ? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. Pakiet 29 Czy Zamawiający w pakiecie 29 w pozycji 1 dopuści sterylną wodę o pojemności 350ml ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Czy Zamawiający w pakiecie 29 w pozycji 2 dopuści sterylną wodę o pojemności 550ml ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 31 Czy Zamawiający w Pakiecie 31 wymaga aby bezpieczny Zestaw Do Punkcji Opłucnej - Torakocentezy , posiadał igłę Veresa wyposażoną w zawór jednokierunkowy wentylowy lub zawór samozamykający zapobiegający przedostaniu się powietrza do jamy ciała oraz kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ - igła 8 Fr/Ch (2,7 mm),cewnik do nakłucia klatki piersiowej, strzykawka 60 ml Monoject ze złączem typu Luer Lock, worek do drenażu 2000 ml. Czy Zamawiający w Pakiecie 31 wymaga aby bezpieczny Zestaw Do Punkcji Opłucnej - Torakocentezy , posiadał dodatkowy zawór automatyczny lub samozamykający się na cewniku zamykający światło cewnika po wysunięciu igły? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ - igła 8 Fr/Ch (2,7 mm),cewnik do nakłucia klatki piersiowej, strzykawka 60 ml Monoject ze złączem typu Luer Lock, worek do drenażu 2000 ml.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol